Lucrari de reparatie in 2 grupe la etajul 1,2 și vopsirea parțială

a fațadelor la grădinița de copii Nr. 4 or. Taraclia

Lista Cantităţilor de Lucrări

Lucrari de reparatii interioare și vopsirea fațadelor

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 24.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Grupa 1 etaj |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Uși |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13,5000 |  |  |
| 2 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 13,5000 |  |  |
|  |  | Total Uși |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Apeduct și Canalizare |  |  |  |  |
| 3 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,5000 |  |  |
| 4 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 9,1000 |  |  |
| 5 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,1000 |  |  |
| 6 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 7 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |  |  |
| 8 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,0000 |  |  |
| 9 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,0000 |  |  |
| 10 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 4,0000 |  |  |
| 12 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 5,0000 |  |  |
| 13 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,0000 |  |  |
| 14 | RpSC23B3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (dibluri, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit etc)=1,0400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Apeduct și Canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Incălzirera |  |  |  |  |
| 15 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,8000 |  |  |
| 16 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (fara materiale, mecanisme numai manopera) | buc | 8,0000 |  |  |
| 17 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Incălzirea |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Lucrări de finisare |  |  |  |  |
| 18 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,6000 |  |  |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 38,4000 |  |  |
| 20 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 38,4000 |  |  |
| 21 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2 | 38,4000 |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 38,4000 |  |  |
| 23 | CF61B | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu | m2 | 38,4000 |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,4000 |  |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,4000 |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si | m2 | 38,4000 |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,4000 |  |  |
| 28 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 38,4000 |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,4000 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 38,4000 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 170,8000 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 170,8000 |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,6500 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,6500 |  |  |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,6500 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 131,1500 |  |  |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 131,1500 |  |  |
|  |  | Total Lucrări de finisare |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.Iluminarea |  |  |  |  |
| 38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,0000 |  |  |
| 39 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 12,5000 |  |  |
| 40 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 12,5000 |  |  |
| 41 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA | buc | 5,0000 |  |  |
| 42 | RpEE02B | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana- cruce, scara-cruce, scara-capat, cumpana-scara sau cumpana-capat, in carcasa din aminoplast, bachelita, metalice sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 2,0000 |  |  |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc | 2,0000 |  |  |
| 46 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Iluminarea |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total Grupa 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Grupa 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Uși |  |  |  |  |
| 47 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,4000 |  |  |
| 48 | RpCO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 | 9,4000 |  |  |
|  |  | Total Uși |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 49 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 19,2000 |  |  |
| 50 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,7000 |  |  |
| 51 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,5000 |  |  |
| 52 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 15,6000 |  |  |
| 53 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,6000 |  |  |
| 54 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 55 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 9,1000 |  |  |
| 56 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 9,1000 |  |  |
| 57 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 10,0000 |  |  |
| 58 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,0000 |  |  |
| 59 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |  |  |
| 60 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,0000 |  |  |
| 61 | RpSC43B | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi oriental, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular montat cu sifon suspendat | buc | 2,0000 |  |  |
| 62 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie caramida sau BCA | buc | 4,0000 |  |  |
| 63 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |  |  |
| 65 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 4,0000 |  |  |
| 66 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,0000 |  |  |
| 67 | RpSC23B3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (dibluri, ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit etc)=1,0400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total Apeduct și canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Incălzire |  |  |  |  |
| 68 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 8,0000 |  |  |
| 69 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501-2000 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Incălzire |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Iluminarea |  |  |  |  |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile) | buc | 20,0000 |  |  |
| 71 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 32,5000 |  |  |
| 72 | RpEB02B | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp Materiale marunte (banda izol.,suruburi, sirma, talc etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0500 | m | 32,5000 |  |  |
| 73 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 20,0000 |  |  |
| 74 | RpEE02B | Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana- cruce, scara-cruce, scara-capat, cumpana-scara sau cumpana-capat, in carcasa din aminoplast, bachelita, metalice sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu | buc | 4,0000 |  |  |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,0000 |  |  |
| 76 | RpEE06A | Montarea comutatoarelor (intrerupatoarelor) stea-triunghi, pina la 25 A, manuale cu contacte in aer sau in ulei capsulate sau necapsulate, antigrizutoase sau antiexplozive, montate pe dibluri din lemn, plastic sau pe console (exclusiv consola), in cutii sau panouri electrice, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, inclusiv reglarea si probarea | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total Iluminare |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Pardosele |  |  |  |  |
| 79 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 128,2400 |  |  |
| 80 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 20,2500 |  |  |
| 81 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 148,7400 |  |  |
| 82 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, incaperii mai mare de 16mp | m2 | 128,2400 |  |  |
| 83 | CG17B1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 20,2500 |  |  |
|  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Lucrări de finisare |  |  |  |  |
| 84 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,6000 |  |  |
| 85 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 38,4000 |  |  |
| 86 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, suprafete plane | m2 | 38,4000 |  |  |
| 87 | CI09A | Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0400 | m2 | 38,4000 |  |  |
| 88 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor, ferestrelor | m2 | 21,0000 |  |  |
| 89 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 401,0900 |  |  |
| 90 | RpCJ05B1 | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 25 T pentru sprit si stratul vizibil, lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 137,1600 |  |  |
| 91 | CF61B | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu | m2 | 88,6500 |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,6500 |  |  |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" gr. 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor tavanelor | m2 | 88,6500 |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,6000 |  |  |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 88,6500 |  |  |
| 96 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 198,8000 |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 198,8000 |  |  |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 198,8000 |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 198,8000 |  |  |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 198,8000 |  |  |
| 101 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 148,4900 |  |  |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 148,4900 |  |  |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 148,4900 |  |  |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 148,4900 |  |  |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 148,4900 |  |  |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 10,0000 |  |  |
|  |  | Total Lucrări de finisare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total Grupa 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Semnalizare de incendiu grupa 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 107 |  | Panou de comanda pentru 4 zone DSC PC 585H | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 |  | Panou de control și semnalizare РС 1555RKZ | buc | 1,0000 |  |  |
| 109 |  | Avertizor ИП-105-2/1 | buc | 10,0000 |  |  |
| 110 |  | Avertizor ИПР-2-01 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total 1. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 111 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 razePC 585 H | buc | 1,0000 |  |  |
| 112 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ИПР, ИП | buc | 10,0000 |  |  |
| 113 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( LC 102 PIGBS) | buc | 1,0000 |  |  |
| 114 | 08-02-399-1 | Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 1,5000 |  |  |
| 115 |  | Cablu CQR сеч. 4 x 0.22 мм2 | m | 150,0000 |  |  |
| 116 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 3,0000 |  |  |
| 117 |  | Cutie de conectare КС-10 | buc |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Fațada Bloc B |  |  |  |  |
| 118 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 842,3000 |  |  |
| 119 | RpIzC41A | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta Materiale marunte ( cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000 | m2 | 10,0000 |  |  |
| 120 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 10,0000 |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( | m2 | 633,1000 |  |  |
| 122 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (k-0.67 la vopsea pt 2 straturi) | m2 | 633,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | % |  |  |  |
|  |  | Total Fațada Bloc B |  |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Pavarea căilor de acces și curților grădinițelor de copii

din or. Comrat, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței # 4

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 27.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita copii nr.4 |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 19,000 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 180,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,190 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 45,530 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 19,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 190,00 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 180,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, Incarcarea | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 9,000 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total gr. #4 fara TVA USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței # 5

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita de copii 5 |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 33,000 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 300,00 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,330 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 85,000 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 33,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 330,00 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 300,00 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, Incarcarea | 100 m3 | 0,034 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 10,000 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total gr. # 5 fara TVA USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței # 6

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita copii nr.6 |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 22,000 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 150,000 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,220 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 49,000 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 22,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 220,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 150,000 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, Incarcarea | 100 m3 | 0,065 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 9,000 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total gr. #6 fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței # 7

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita copii 7 |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 35,000 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 50,000 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,350 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 87,000 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 35,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 6 cm | m2 | 350,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 50,000 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, Incarcarea | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 8,000 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total gr. # 7 fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței # 9

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gradinita copii 9 |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 60,000 |  |  |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 Incarcarea | 100 m3 | 0,600 |  |  |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 167,000 |  |  |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 60,000 |  |  |
| 5 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 400,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 6 cm | m2 | 200,000 |  |  |
| 7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 9,800 |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total gr 9 fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Pavarea cailor de acces și teritoriul gradiniței C. Curoglu

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.10.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. С. Куроглу |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei beton asfaltic | m3 | 19,000 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 400,000 |  |  |
| 3 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,190 |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 45,530 |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta gr 10 cm | m3 | 19,000 |  |  |
| 6 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, pavaj caramida vibro-presat, gr. 4 cm | m2 | 190,000 |  |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 400,000 |  |  |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2, Incarcarea | 100 m3 | 0,120 |  |  |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 11,000 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,000 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |
|  |  | Transportarea | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total С. Куроглу fara TVA: USD |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)