Optimizarea sistemului de iluminare stradală,

s. Aluata, r. Taraclia

Lista Cantităţilor de Lucrări

Reabilitarea rețelelor aeriene de iluminare stradală

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.07.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1. Lucrari de constructie (k=1.2, k4 ordin. Nr.117, 03.09.2007) Coeficient la manopera, utilaj=1,20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc | 6,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-10 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: un singur picior (CB105) | buc | 6,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare (k=1.2, k4 ordinul Nr.117 din 03.09.2007) Coeficient la manopera, utilaj =1,20 |  |  |
| 3 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС1) | buc | 40,00 |  |  |
| 4 | pretul firmei | Consola metalica KC1 | buc | 40,00 |  |  |
| 5 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat:LED-40 W LEAF Bridgelux, ori echivalent | buc | 40,00 |  |  |
| 6 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati auto-portanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea auto-hidro-ascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (СИП1A 3х25+1x35mm2) | 1000 m | 3,52 |  |  |
| 7 | 08-02-367-10 | Corectii la norma 08-02-367-8. La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus sau de exclus Norma a fost anulat in Modificari 26 | stilp | 2,00 |  |  |
| 8 | pretul firmei | Cablu СИП1A 3х25+1x35mm2 | m | 3 520,00 |  |  |
| 9 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007 | m | 107,00 |  |  |
| 10 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 107,00 |  |  |
| 11 | pretul firmei | Set de ancorare EA1500 | buc | 107,00 |  |  |
| 12 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 107,00 |  |  |
| 13 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 107,00 |  |  |
| 14 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 214,00 |  |  |
| 15 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 34,00 |  |  |
| 16 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 107,00 |  |  |
| 17 | pretul firmei | Clema P2x95 | buc | 214,00 |  |  |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi, furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir /multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu PVS-3x2,5мм2)-pozarea cablu,consola | 100 m | 0,60 |  |  |
| 19 | pretul firmei | Cablu PVS-3x2,5мм2 | m | 60,00 |  |  |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete / coloana, curent pina la100 (ВА47-29/1) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, otel rotund, diam. 12 mm | 10 buc | 3,40 |  |  |
| 22 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 1,02 |  |  |
| 23 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru de 100 mm | 100 m | 0,06 |  |  |
| 24 | pretul firmei | Teava de otel diam.100mm, 3buc. (L=6m) | m | 6,00 |  |  |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 26 | pretul firmei | Furtun metalic | m | 10,00 |  |  |
| 27 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (cablu AC2X2YAbz2Y-1 2x25) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 28 | pretul firmei | Cablu AC2X2YAbz2Y-1 2x25 | m | 10,00 |  |  |
| 29 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Siguranta fuzibila E27 DII 2A) | buc | 40,00 |  |  |
| 31 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Carcasa pentru siguranta fuzibila) | buc | 40,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total lucrari de montare | USD |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 32 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-40W | buc | 40,00 |  |  |
| 33 | pretul firmei | Automat ВА47-29/1 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | pretul firmei | Siguranta fuzibila E27 DII 2A | buc | 40,00 |  |  |
| 35 | pretul firmei | Carcasa pentru siguranta fuzibila | buc | 40,00 |  |  |
| 36 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie (contine: Panou iluminare OSZ 26x2x40-1buc; descarcator SPD1 B 400V 1P In=30kA Im=60kA-1buc; automat PL4-B25/1 - 1buc; Isolator IS-63/1 - 1buc; Intreruptor principal de sarcina 63/2 -1buc; demarator MINI KM20-20 AC/DC - 2buc.; releu de timp digital TЭ-15 16A 230V IEK - 1buc; Fuse-Disconnector Z-SH/1 - 2buc; CYL GG 10,3X38 16A/IND- 2buc, sensor de lumina KFR 01-1buc, contor electric -1b.) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de deposit | % |  |  |  |
|  |  | Total utilaj | USD |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Optimizarea sistemului de iluminare stradală,

s. Dezghingea, UTAG

Lista Cantităţilor de Lucrări

Reabilitarea rețelelor aeriene de iluminare stradală

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 25.07.2017

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare (k=1.2, k4 ordin Nr.117 din 03.09.2007) Coeficient la manopera, utilaj =1,20 |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola metalica КС1) | buc | 233,00 |  |  |
| 2 |  | Consola metalica KC1 | buc | 233,00 |  |  |
| 3 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED-40 W LEAF Bridgelux | buc | 233,00 |  |  |
| 4 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (СИП1A 3х25+1x35mm2) | 1000 m | 16,115 |  |  |
| 5 | 08-02-367-10 | Corectii la norma 08-02-367-8. La schimbarea numarului de stilpi pe 1000 m de inclus sau de exclus Norma a fost anulat in Modificari 26 | stilp | 42,00 |  |  |
| 6 | pretul firmei | Cablu СИП1A 3х25+1x35mm2 | m | 16 115,00 |  |  |
| 7 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007 | m | 467,00 |  |  |
| 8 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc | 467,00 |  |  |
| 9 | pretul firmei | Set de ancorare EA1500 | buc | 467,00 |  |  |
| 10 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 467,00 |  |  |
| 11 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc | 467,00 |  |  |
| 12 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc | 934,00 |  |  |
| 13 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc | 134,00 |  |  |
| 14 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc | 467,00 |  |  |
| 15 | pretul firmei | Clema P2x95 | buc | 934,00 |  |  |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu PVS-3x2,5мм2)-pozarea cablu in consola | 100 m | 3,495 |  |  |
| 17 |  | Cablu PVS-3x2,5мм2 | m | 349,50 |  |  |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-100/1) | buc | 13,00 |  |  |
| 19 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 13,00 |  |  |
| 20 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 4,02 |  |  |
| 21 | 08-02-407-5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru de 100 mm (pentru montare bzum) | 100 m | 0,78 |  |  |
| 22 | pretul firmei | Teava de otel diam.100mm, (L=6m) | m | 78,00 |  |  |
| 23 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,30 |  |  |
| 24 | pretul firmei | Furtun metalic | m | 130,00 |  |  |
| 25 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (cablu AC2X2YAbz2Y-1 2x25) | 100 m | 1,30 |  |  |
| 26 | pretul firmei | Cablu AC2X2YAbz2Y-1 2x25 | m | 130,00 |  |  |
| 27 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie ) | buc | 13,00 |  |  |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Siguranta fuzibila E27 DII 2A) | buc | 233,00 |  |  |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Carcasa pentru siguranta fuzibila) | buc | 233,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 |  | Corp de iluminat LED-60W | buc | 233,00 |  |  |
| 31 | pretul firmei | Automat ВА47-100/1 | buc | 13,00 |  |  |
| 32 | pretul firmei | Siguranta fuzibila E27 DII 2A | buc | 233,00 |  |  |
| 33 | pretul firmei | Carcasa pentru siguranta fuzibila | buc | 233,00 |  |  |
| 34 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie (contine: Panou iluminare OSZ 26x2x40-1buc; descarcator SPD1 B 400V 1P In=30kA Im=60kA-1buc; automat PL4-B25/1 - 1buc; Isolator IS-63/1 - 1buc; Intreruptor principal de sarcina 63/2 -1buc; demaror MINI KM20-20 AC/DC - 2buc.releu de timp digital TЭ-15 16A 230V IEK - 1buc; Fuse-Disconnector Z-SH/1 - 2buc; CYL GG 10,3X38 16A/IND- 2buc, sensor de lumina KFR 01-1buc, contor electric -1b) | buc | 13,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de deposit | % |  |  |  |
|  |  | Total utilaj | USD |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)