## SITE
REF: | ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Lista consolidată de prețuri |  |  |  | Sumă estimată în dolari SUA, TVA Cota 0
Componenta de Cost / Compartiment
1 | Amenajarea Teritoriului |  |  | 0
2 | Termomecanica |  |  | 0
3 | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera |  |  | 0
4 | Incalzire si Ventilare |  |  | 0
5 | Lucrari Generale de Constructie |  |  | 0
6 | Electricitate si iluminare |  |  | 0
7 | Sistem automatizat de control si reglare |  |  | 0
8 | Apa si canalizare |  |  | 0
9 | Sistem antiincendiu |  |  | 0
10 | Sistem de alimentare cu combustibil |  |  | 0
11 | Darea in Exloatare |  |  | 0
12 | Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare |  |  | 0
| Pretul total a lucrarilor |  |  | 0
No | Parameter |  | Unit | Value
1 | Consumul anual de caldura |  | MWh | 204.11
2 | Eficienta cazanului la puterea nominala |  | procente | 0%
3 | Cantitatea de combustibil solicitata |  | MWh
4 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MJ/tona | 15000
5 | Valoarea calorica a combustibilului |  | MWh/tona | 4.1667
6 | Consumul anual de combustibil |  | tone
7 | Pretul estimat al combustibilului |  | USD/tona | 110
8 | Costul anual al combustibilului |  | USD
9 | Rata de discount |  | procente | 10%
10 | Durata de viata estimata |  | ani | 10
11 | Valoarea Curenta (VC) a combustibilului |  | USD
Costul Total pe ciclu de viata (Pretul lucrarilor + VC Combustibil) |  |  | USD
Ofertant: |  |  | Semnatura
Modificarea structurii initiale a acestui document este interzisa. Orice modificare efectuata poate duce la respingerea ofertei

## TA
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Amenajarea Teritoriului
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1.1. Platforma din beton |  |  |  | 0
1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 3.6 |  | 0
2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 3.6 |  | 0
3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B25 (F200), gr.8 cm) | m2 | 36 |  | 0
4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B-15, БР 100.20.8 | m | 24 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Gard din plase metalice |  |  |  | 0
5 | CO06B corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,80 m ("GARDLAIN") | m | 23 |  | 0
6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 0.43 |  | 0
|  | Capitolul 1.3. Portiță "STANDART" B=1,0m, Н=1,8m (1 un) |  |  |  | 0
7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (калитка "STANDART" cod 6204) | m2 | 1.8 |  | 0
|  | Capitolul 1.4. Îngrădire din tablă - zona coșului de fum (10,80 m) |  |  |  | 0
8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2.6 |  | 0
9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1.45 |  | 0
10 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1.45 |  | 0
11 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 413.6 |  | 0
14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 1.04 |  | 0
15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.16 |  | 0
|  | Capitolul 1.5. Portiță din tablă (1 un) |  |  |  | 0
17 | CO07C corect | Imprejmuiri metalice din rame metalice si tabla de 1 mm grosime | kg | 27.95 |  | 0
18 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0.02 |  | 0
19 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.02 |  | 0
|  | Capitolul 1.6. Containere p/u cenușă Dn0,6х1,0(h) cu capac - 6 un |  |  |  | 0
20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 336 |  | 0
21 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.336 |  | 0
22 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.336 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
23 |  | Roabă cu căuș, Vcăuș=0,1m3 | set | 1 |  | 0
|  | Drumul de acces |  |  |  | 0
34 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 9 |  | 0
35 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 9 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Termomecanica
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  | 0
1 | Preț Firmă | Cazan din oțel monobloc de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), arderea brichetelor, EN 14961-6, Q=50 kW | buc | 2 |  | 0
2 | Preț Firmă | Pompa de circulatie cu capacitatea 4,4 m3/h, P= 6m c.a., N= 255 W, А80/180XM sau analog | buc | 2 |  | 0
3 | Preț Firmă | Pompă pentru apa de adaos cu capacitate 1,8m3/h, P=30m c.a., N=590W, U=230V, AQUAJET 82M sau analog | buc | 2 |  | 0
4 | Pret de piata | Vană termostatică cu trei căi, Laddomat 21-60 , 63*С, N= 100W | buc | 2 |  | 0
5 | Preț Firmă | Vană de amestec cu trei căi, HFE d=40mm cu acțiune electrică AMV 162 sau analog | buc | 1 |  | 0
6 | Pret Firmă | Clapetă cu 2 căi, d=20mm, DVB 1-02 sau analog | buc | 2 |  | 0
7 | Preț Firmă | Vas de expansiune Maxivarem LR 200 V=200L sau analog | buc | 1 |  | 0
8 | Pret de piata | Dozator ''Dosaphos-200'' în complet cu '''Gelphos-Rapid'' sau analog | buc | 1 |  | 0
9 | Pret de piata | Vas p/u apa de adaos V=1000l | buc | 1 |  | 0
10 | Pret de piata | Vas acumulator de căldură Sunsistem P 1500 sau analog, V=1500 L | buc | 1 |  | 0
11 | Preț Firmă | Regulator de căldură, ECO COMFORT 110 | buc | 1 |  | 0
12 | Preț Firmă | Reductor de presiune cu manometru, d=20mm | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  | 0
14 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 2 |  | 0
15 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv, | buc | 4 |  | 0
16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 3-х ходовой Laddomat 21-60 | buc | 2 |  | 0
17 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан 3-х ходовой d 40 mm | buc | 1 |  | 0
18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан 2-х ходовой d20mm | buc | 2 |  | 0
19 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1 |  | 0
20 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Dozator | buc | 1 |  | 0
21 | IA27B | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l | buc | 1 |  | 0
22 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l ( Буферная емкость ) | buc | 1 |  | 0
23 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de 50 sau 65 mm Регулятор давления и температуры | buc | 2 |  | 0
|  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  | 0
24 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d65mm | buc | 1 |  | 0
25 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d50mm | buc | 4 |  | 0
26 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d40mm | buc | 6 |  | 0
27 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d32mm | buc | 3 |  | 0
28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d20mm | buc | 6 |  | 0
29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый муфтовый d15mm | buc | 6 |  | 0
30 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, ФС d25mm | buc | 1 |  | 0
31 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d40mm | buc | 2 |  | 0
32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный d20mm | buc | 2 |  | 0
33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d20mm | buc | 2 |  | 0
34 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик DN 1/2'' | buc | 3 |  | 0
35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан поплавковый d20mm | buc | 1 |  | 0
36 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, ФС d65mm | buc | 1 |  | 0
37 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Компенсатор однолинзовый d200 mm ПГВУ200 | buc | 2 |  | 0
38 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum Газоходы | t | 0.127 |  | 0
39 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 11.3 |  | 0
40 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 8.4 |  | 0
41 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm | m | 1.7 |  | 0
42 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm | m | 28.1 |  | 0
43 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 12 |  | 0
44 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 14 |  | 0
45 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 6.3 |  | 0
46 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32.3 |  | 0
47 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 29.8 |  | 0
48 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 19.7 |  | 0
49 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 15.84 |  | 0
50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm IZOVER KIM AL | m2 | 8.1 |  | 0
51 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm (Базальтовая скорлупа б=50mm) | m2 | 3.31 |  | 0
52 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 3.97 |  | 0
53 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 3.97 |  | 0
54 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm | buc | 2 |  | 0
55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d76mm | buc | 9 |  | 0
56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d57mm | buc | 6 |  | 0
57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d40mm | buc | 3 |  | 0
58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d32mm | buc | 8 |  | 0
59 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d76x48mm | buc | 4 |  | 0
60 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d76x57mm | buc | 5 |  | 0
61 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход d50x32mm | buc | 4 |  | 0
62 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Американка d50mm | buc | 4 |  | 0
63 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Американка d40mm | buc | 6 |  | 0
64 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Американка d32mm | buc | 2 |  | 0
65 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Американка d20mm | buc | 6 |  | 0
66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Металлоконструкции опор | kg | 23 |  | 0
67 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.023 |  | 0
68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Mанометр | buc | 8 |  | 0
69 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 3 |  | 0
70 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Гибкая вставка муфтовая d50mm | buc | 4 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## TMS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de colectoare solare pentru apa calda menajera
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## HV
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Incalzire si Ventilare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Rețele termice |  |  |  | 0
|  | Capitolul 1. Lucrari teresamennte |  |  |  | 0
1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.33 |  | 0
2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3 |  | 0
3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок под а/б покрытием / | m3 | 9.89 |  | 0
4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 | 0.26 |  | 0
5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 43.8 |  | 0
6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.26 |  | 0
7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2 |  | 0
8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2 |  | 0
9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0.065 |  | 0
10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.065 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de constructii |  |  |  | 0
11 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57x3.0мм | m | 66 |  | 0
12 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32x3.0мм | m | 18 |  | 0
13 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot 90* d50mm | buc | 10 |  | 0
14 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Cot 90* d32mm | buc | 8 |  | 0
15 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, Опора скользящая ОПП1 100х57 (26шт) | kg | 78 |  | 0
16 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida. Опора неподвижная д57мм (4шт) | 10 kg | 0.8 |  | 0
17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, М/к опор | kg | 24 |  | 0
18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.11 |  | 0
19 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0.5 |  | 0
20 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5 | m3 | 0.2 |  | 0
21 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L4-8 L=3.0m | buc | 10 |  | 0
22 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Lotok L6-8 L=3.0m | buc | 1 |  | 0
23 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P5-8 L=3.0m | buc | 10 |  | 0
24 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale. Placa P8-8 L=3.0m | buc | 1 |  | 0
25 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Talpa de reazem ОП-2 | buc | 26 |  | 0
51 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | buc | 3 |  | 0
54 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита ПO3 | buc | 1 |  | 0
57 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5 | m3 | 0.48 |  | 0
58 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0.11 |  | 0
59 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0.11 |  | 0
60 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0.11 |  | 0
61 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Л | buc | 1 |  | 0
62 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9.34 |  | 0
63 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe КЦО-1 | buc | 4 |  | 0
64 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B3,5 | m2 | 9 |  | 0
65 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15, дренажный приямок | m3 | 0.11 |  | 0
66 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 3.21 |  | 0
67 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv перемычка ПРМ-18 | buc | 1 |  | 0
68 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv перемычка ПРМ-23 | buc | 1 |  | 0
69 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лоток Л4-8 | buc | 10 |  | 0
70 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) лоток Лд4-8 | buc | 6 |  | 0
71 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита Пд5-8 | buc | 6 |  | 0
72 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe плита П5-8 | buc | 10 |  | 0
73 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc опора щитовая | buc | 2 |  | 0
74 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B7,5 | m3 | 1 |  | 0
75 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 150 |  | 0
76 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0.04 |  | 0
77 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3,5 | m3 | 1 |  | 0
7 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, Американка d15mm | buc | 2 |  | 0
8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Металлоконструкции опор | kg | 6 |  | 0
9 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.006 |  | 0
|  | Capitolul 1.2. Ventilare CT |  |  |  | 0
10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR) | m | 2 |  | 0
11 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 87*) | buc | 1 |  | 0
12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x300 | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## GCW
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Lucrari Generale de Constructie
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |  | 0
0 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.29 |  | 0
1 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit (подсыпка под полы) | 100 m3 | 0.26 |  | 0
2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4.9 |  | 0
3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.31 |  | 0
|  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |  | 0
4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.99 |  | 0
5 | CA09A1 | Beton ciclopian, clasa C5/4 turnat in fundatii continuie preparat cu betoniera pe santier (бутобетон) | m3 | 9.5 |  | 0
6 | CA03F | Beton M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 2.34 |  | 0
7 | CA03G | Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice.(фундаментный монолитный пояс -ПФМ1) | m3 | 1.32 |  | 0
8 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 20.42 |  | 0
9 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 63.08 |  | 0
10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6.6 |  | 0
11 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 6.56 |  | 0
12 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 2.96 |  | 0
|  | Capitolul 3. Peretii |  |  |  | 0
13 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 14.2 |  | 0
14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet) | m3 | 3.5 |  | 0
15 | CA04F | Beton M250 turnat in centura monolita, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (антисейсм.пояс МП1) | m3 | 1.25 |  | 0
16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 19.42 |  | 0
17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 85.76 |  | 0
18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 7.1 |  | 0
19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 6.6 |  | 0
|  | Capitolul 4. Planseul |  |  |  | 0
20 | CA04F | Beton M250 turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 1.98 |  | 0
21 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 154.16 |  | 0
22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 13.2 |  | 0
23 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 26 |  | 0
|  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |  | 0
24 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0.32 |  | 0
25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0.32 |  | 0
26 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*50), la constructii obisnuite. (0,17 m3) | m2 | 20.64 |  | 0
27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0.17 |  | 0
28 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0.17 |  | 0
29 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(профнастил) | m2 | 20.64 |  | 0
30 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (лобовая доска) | m3 | 0.05 |  | 0
31 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3.4 |  | 0
32 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(фартук) | m2 | 12.4 |  | 0
33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 4.8 |  | 0
34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 | m | 2.4 |  | 0
|  | Capitolul 6. Usi |  |  |  | 0
35 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3.01 |  | 0
|  | Capitolul 7. Pardoseala |  |  |  | 0
36 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0.128 |  | 0
37 | CA02C | Beton M150 turnat in sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0.64 |  | 0
38 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu izol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 12.8 |  | 0
39 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (80 mm) | m2 | 12.8 |  | 0
41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 10 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12.8 |  | 0
43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12.8 |  | 0
44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 11.52 |  | 0
|  | Capitolul 8. Lucrari de finisare interioara |  |  |  | 0
|  | Capitolul 8.1. Tavanul |  |  |  | 0
45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 13.2 |  | 0
46 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13.2 |  | 0
47 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13.2 |  | 0
48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 13.2 |  | 0
49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 13.2 |  | 0
|  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |  | 0
50 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 32.8 |  | 0
51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 32.8 |  | 0
52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32.8 |  | 0
53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 32.8 |  | 0
54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 32.8 |  | 0
|  | Capitolul 9. Lucrari de finisare exterioara |  |  |  | 0
55 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din piatra decorativa | m2 | 5.1 |  | 0
56 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat -50 mm | m2 | 38 |  | 0
57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 38 |  | 0
58 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 38 |  | 0
59 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 41 |  | 0
|  | Capitolul 10. Lucrari diverse |  |  |  | 0
|  | Capitolul 10.1. Copertina |  |  |  | 0
60 | CL18A | Confectii metalice (carcas pentru copertina) | kg | 14.1 |  | 0
61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.014 |  | 0
62 | CE18A | Luminatoare din placi policarbonat | m2 | 2.7 |  | 0
|  | Capitolul 10.2. Verandă Кр1 |  |  |  | 0
63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.65 |  | 0
64 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 58.73 |  | 0
65 | CA03G | Beton armat M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice. | m3 | 2.05 |  | 0
66 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5.7 |  | 0
67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin [15 mm] | m2 | 7 |  | 0
69 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7 |  | 0
|  | Capitolul 10.3. Coș de fum, D= 300mm, H=9 m |  |  |  | 0
70 | CA02C | Beton simplu M50 turnat in egalizari la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0.23 |  | 0
71 | CA03G | Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1.08 |  | 0
72 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5.3 |  | 0
73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (C1, C2) | kg | 32.54 |  | 0
74 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 42.8 |  | 0
75 | Preț Firmă | Coș de fum din tabla de inox IC 304 groasa de 1,00mm în izolație din vată mineralî cu densitate de 125 kg/m3 și grosime de 50,00mm, protejată cu tablă de inox cu grosime de 0,5mm. Diametrul interior al coșului de fum D=300mm, înălțimea H= 9 m | t | 0.356 |  | 0
76 | Preț Firmă | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 98.13 |  | 0
77 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.1 |  | 0
78 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 7.9 |  | 0
79 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 7.9 |  | 0
80 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,55 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 7.9 |  | 0
|  | Capitolul 10.4. Fundații groapa p/u rețele |  |  |  | 0
81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0.1 |  | 0
82 | CA03F | Beton M200 turnat cu mijloace clasice, in fundatia groapei de descarcare, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0.54 |  | 0
83 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4.3 |  | 0
|  | Capitolul 10.5. Pereul (28,1 m2) |  |  |  | 0
84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta-100 mm | m3 | 2.81 |  | 0
85 | CA02C | Beton M100 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2.81 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## EEF
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Electricitate si iluminare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350, ЩРн-12м | buc | 1 |  | 0
2 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP66-30 | buc | 1 |  | 0
3 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A | buc | 2 |  | 0
4 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С3A | buc | 6 |  | 0
5 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПВЛП-2х36 | 100 buc | 0.02 |  | 0
6 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ЛН1*60Вт IP54 настенный С360 | 100 buc | 0.01 |  | 0
7 | 507-0103 | Lampa LB-36 | buc | 4 |  | 0
8 | 507-0108 | Lampa Б230-60Вт | buc | 4 |  | 0
9 | 507-0201 | Starter С80 | buc | 4 |  | 0
10 | 507-0220 | Lanterna | buc | 1 |  | 0
11 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, deschisa | 100 buc | 0.01 |  | 0
12 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.01 |  | 0
13 | 2451089 | Cutie (установочная) | buc | 2 |  | 0
14 | 245108 | Cutie (разветвительная) | buc | 5 |  | 0
15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.44 |  | 0
16 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0.13 |  | 0
17 | 590-4000 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 10 |  | 0
18 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 38 |  | 0
19 | 590-4015 | Cablu ВВГнг-LS-5*2,5 | m | 9 |  | 0
20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0.24 |  | 0
21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0.07 |  | 0
22 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0.13 |  | 0
23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩАП-12 | buc | 1 |  | 0
24 | 08-01-062-2 | Generator 2.5 kW | buc | 1 |  | 0
|  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  | 0
25 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 2 |  | 0
|  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  | 0
26 | Pretul firmei | Dulap ЩРн-12м | buc | 1 |  | 0
27 | Pretul firmei | Intreruptor ВP66-30 | buc | 1 |  | 0
28 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 3А В | buc | 2 |  | 0
29 | Pretul firmei | Automat ВА47-29 1Р 3А С | buc | 6 |  | 0
30 | Pretul firmei | Dulap ЩАП-12 (авт.ввод резерва до 3кВт) | buc | 1 |  | 0
31 | Pretul firmei | Generator de curent electric cu motor DIESSEL, N=2.5 kW, 220V/50Hz | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## ATM
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem automatizat de control si reglare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## BK
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Apa si canalizare
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## SIP
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem antiincendiu
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  | 0
1 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 2 raze ARTON-2 | buc | 1 |  | 0
2 | 10-04-030-03 | Claviatura | buc | 1 |  | 0
3 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 1 |  | 0
4 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1 |  | 0
5 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1 |  | 0
6 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1 |  | 0
7 | 10-04-001-02 | Emitator АТC-100 | compl. | 1 |  | 0
8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 2 |  | 0
9 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: ИПР Алай-2-01 | buc | 1 |  | 0
10 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0.06 |  | 0
11 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Оконечное устройство ОК-1 | 100 buc. | 0.01 |  | 0
12 | 10-04-066-04 | Doze разветвительная КК-8 | buc | 2 |  | 0
13 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu Cable | 100 m | 0.09 |  | 0
14 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг | 100 m | 0.06 |  | 0
15 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCSE-1 | m | 5 |  | 0
16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m | 0.005 |  | 0
17 |  | Materiale | buc | 0 |  | 0
18 | Pretul firmei | Transformator PS-40V*A | buc | 1 |  | 0
19 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП-212-3 | buc | 2 |  | 0
20 | Pretul firmei | Avertizoare IPR Алай-2-01 | buc | 1 |  | 0
21 | Pretul firmei | Оконечное устройство ОК-1 | buc | 1 |  | 0
22 | Pretul firmei | Cutie КК-8 | buc | 2 |  | 0
23 | 590-0118 | Cablu Cable-2нг(LS) 2x0.22 | m | 6 |  | 0
24 | 590-0119 | Cablu Cable-10нг(LS) 10x0.75 | m | 3 |  | 0
25 | 590-4002 | Cablu VVGng(LS)-3*1.5 | m | 3 |  | 0
26 | 590-4003 | Cablu VVGng(LS)-5*1.5 | m | 3 |  | 0
27 | 3470003 | Jgheaburi MCSE-1 | m | 5 |  | 0
28 | 3470005 | Teava de PVC Д16mm | m | 0.5 |  | 0
|  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  | 0
28A | Pretul firmei | Motopompă p/u stingerea incendiului cu debit de refulare 36m3/h, în complet cu furtun de stingere a incendiului (D=50mm, L=60m). Adîncimea de aspirație 6m. | complet | 1 |  | 0
29A | Pretul firmei | Estingtor OP -5 | buc | 2 |  | 0
29 | Pretul firmei | Panou pentru 2 zone ARTON-2 | buc | 1 |  | 0
30 | Pretul firmei | Claviatura | buc | 1 |  | 0
31 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1 |  | 0
32 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1 |  | 0
33 | Pretul firmei | Radioemitator ATC-100 | buc | 1 |  | 0
34 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 1 |  | 0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## FSS
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Compartiment: |  | Sistem de alimentare cu combustibil
№ | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0
0
Total TVA Cota 0 | [5 empty] | 0

## Commiss
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Darea in Exloatare
№ | Item | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Instruirea operatorilor | curs | 1 |  | 0
2 |  | Masurarea emisiilor | test | 1 |  | 0
3 |  | Masurarea parametrilor de performanta | test | 1 |  | 0
4 |  | Darea in exploatare a sistemului integral | sistem | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
Ofertantul isi asuma raspunderea pentru orice item pentru care nu a fost idicat pretul pe unitate, si va fi furnizat fara costuri suplimentare pentru UNDP

## Maintenance
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Deservirea si mentenanta pentru 3 ani de operare
№ | Item | Descrierea itemului | Periodicitatea | Cantitatea pentru 3 ani | Preţ unitar USD (inclusiv salariu) | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Lucrari de mentenanta si punere in functiune a centralei la inceputul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
2 |  | Lucrari de mentenanta periodica la sfarsitul sezonului de incalzire | anual | 3 |  | 0
3 |  | Interventie si reparatia utilajului in caz de avarie | caz | 3 |  | 0
4 |  | Asistenta telefonica privind exploatarea centralei | permanent | 1 |  | 0
Total fara TVA : | [5 empty] | 0
* Any equipment or component that requires replacement within the 3 years period and was not included in the list of wear parts shall be treated as a warranty case and must be provided by the contractor at no additional cost

## Boiler
- - bid for Lot: [x] Site: [y] - ref.: ITB
Lot: | x | Instalarea Centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la Grădinița de copii din s. Călugăr, r-l Fălești.
Site: | y
Specificatiile minime ale cazanului
№ | Item | Specificatii cerute | Specificatiile propuse | Cantitate | Pret unitar USD | Total, USD (col.5 x col.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Cazan | Modelul Cazanului: |  | 2 | 1 | 2
Tipul combustibilului: agro-brichete, tip E, EN 14961-6 (conform Descrierii Sarcinii Tehnice) *
Limtele de emisie: EN 303-5:2012 Class 3
Q= 50 kW**
Randament: minim 80% ****
Presiunea de lucru: ≥1.5 bar
Temperatura maxima admisa de operare: ≥85 °C
Tensiunea curentului de alimentare: 230V/50Hz
Termenul de garantie pentru componentele active: 3 ani
Termenul de garantie pentru componentele pasive: 5 ani
Curatarea arzatorului: sistem de curatare automata a arzatorului prin mijloace mecanice
Diametrul cosului de fum 300mm***:
Capacitatea buncarului de combustibil:
Schema montării cazanului (cazanelor) în incinta cazangeriei existente întrunește exigențele normativelor în vigoare *****
Total fara TVA : | [5 empty] | 2
* Specificati tipul de combustibil compatibil conform recomandarii producatorului
** Stabilit in baza biocombustibilului de tip E conform specificatiilor din Descrierea Sarcinii Tehnice.
*** Ofertantul poate propune cazan cu un diametru mai mare sau mai mic decat cel specificat in documentatia de proiect, cu conditia ca cosul de fum oferit este compatibil cu cazanul propus asigurand functionarea optima a sa, iar costurile sunt ajustate corespunzator in oferta financiara.
**** Specificati doar valoarea numerica. Nu inserati text
***** Ofertantul va anexa o shiță pentru a ilustra amplasarea cazanelor în incinta cazangeriei cu indicarea tuturor dimensiunilor cheie