*Программа ПРООН Молдова*

*Проект GBV* ***- ITB-19/00000***

*Региональный Центр Помощи Жертвам Домашнего Насилия,*

*с. Кирсово, АТО Гагаизия, год 2019*

**Основные материалы и монтируемое оборудование**

Предлагаемый список материалов и оборудования, на которые необходимо требовать Сертификаты Соответствия, как часть технической документации тендерной оферты

*Таб. 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Часть проекта** | **Требуемые основные материалы и оборудование** |
| Строительная часть | *Щебень; цемент; песок; арматура; бетон; окна; двери;*  *подвесной потолок; керамическая плитка для стен;*  *“Betonocontact”, “Gleta”, водоэмульсионная краска,*  *керамическая плитка для полов, ламинат;*  *кровельный профиль, деревянные изделия, минеральная вата, полистирол - EPS100, керамическая плитка цокольная;* |
| Тепло механика | *Котлы, насосное оборудование, бойлер, расширительный бак,* |
| Теплоснабжение | *Трубы для теплоснабжения, отопительные приборы / радиаторы, арматура, ж/б изделия,* |
| Автоматика | *Блок/щит автоматического управления, регулятор управления каскадным включением котлов,* |
| Газоснабжение | *Трубы для газопровода, арматура, газовый счетчик,* |
| Водопровод и канализация | *Трубы для водопровода и канализации, арматура, ж/б изделия,* |
| Электрическая часть | *Кабель, осветительные приборы типа LED, счетчик* |
| Охранная и пожарная сигнализация | *Контрольная панель, датчики/извещатели, кабель* |
| Видеонаблюдение | *Видеокамеры наружные, видеокамеры внутренние, монитор, регистратор, кабель, UPS, коммутатор* |
| Благоустройство | *Щебень, цемент, песок, тротуарная/дорожная вибропрессованная плитка и бордюрный камень, ж/б дорожная водопропускная труба* |

A. Ursul

Engineer, UNDP Consultant

GBV Project Team Advisor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date: 15.04.2019