| Constructia halei din elemente metalice in localitatea Zirnesti pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul (Hala auto) | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

1-1.Lista cu cantități

de lucrari, compartimente Soluții Arhitecturale (SA), Construcții din beton armat (CBA), Construcții structuri metalice (CM), Plan General (PG)

Valuta ofertei $ SUA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsH61A |  | Degajarea terenurilor de gunoi ocazional |  |  | 100m2 |  | 2,80 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 93,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 42,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Fundatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (beton cl. C2.8/3.5) |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(beton clasa C12/15) |  |  | m3 |  | 32,71 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(beton clasa C16/20) |  |  | m3 |  | 20,30 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 29,43 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 639,51 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Buloane de ancorare,Piesa Pi1) |  |  | kg |  | 400,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (fractie 20-40, h-150mm) |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VrI 150x150x4mm) |  |  | kg |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 51,10 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (strat din beton 150mm) |  |  | m3 |  | 17,85 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 4,95 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 300-T de 10 cm grosime cu fata driscuita fin (pardoseli industriale) |  |  | m2 |  | 199,88 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  |  | m2 |  | 51,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Constructii metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Rame metalice) |  |  | kg |  | 9 580,67 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (elemente liniare acoperis) |  |  | kg |  | 2 431,04 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (contravintuiri) |  |  | kg |  | 1 008,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. pereti, acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. |  |  | m2 |  | 330,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Notа: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. |  |  | m2 |  | 235,40 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 42,80 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 32,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total pereti, acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 13,08 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 25,11 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice |  |  | m |  | 28,40 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CK13B |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp |  |  | m2 |  | 56,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Imprejmuire din plasa (Eurogard) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 21,60 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 136,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CA03B2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  |  | m3 |  | 40,30 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CO06Bf |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard (Eurogard 2.5xh1.5m - 95 sectii, stilpi 50x50x3 L-2.1m - 96buc, stilpi 100x100x4 -L=2.5m, 3buc, poarta 7.5m2, portita 1.5m2) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 |  |  | m |  | 234,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuire din plasa (Eurogard) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Pavaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | TsC21A1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 4,94 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor |  |  | m3 |  | 9,30 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  | 100m2 |  | 16,46 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta grtanit (fractie 20-70mm) |  |  | m3 |  | 399,50 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura 100x30x15) |  |  | m |  | 96,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  | m |  | 59,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr.8cm) |  |  | m2 |  | 1 566,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | DE18B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr.4cm) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | USD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CASM (ПЗ) * 24 % |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ofertant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Elaborator de devize atestat |  |