WinСмета2000

|  |  |
| --- | --- |
| **Hala auto de elemente metalice pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul pe teren cu nr. cadastral 1742302.212 situata in c. Zirnesti, s. Zirnesti r. Cahul** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**1-6. Lista cu cantitaţile de lucrări:**

**Semnalizarea de incediu.**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei $ SUA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | **1. Lucrari de montare** | |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (прибор приемно-контрольный на 4 зоны, SmartLine020-4) | | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 | | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (модуль расширения на 8 зон SmartLine/8Z) | | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 | | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (радиопередатчик ATS-100) | | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-01-121-1 | | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 7 А/ч) | | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | 11-03-001-01 | | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (релейный модуль REL1INT) | | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (извещатель пожарный дымовой ID-100) | | buc | 9,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 | | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный тепловой ID-200) | | buc | 9,00 |  |  |
| 8 | 10-08-019-01 | | Cutie de ramificare pe perete (монтажная доза для извещателей ЕВ0030) | | buc | 18,00 |  |  |
| 9 | 10-08-019-01 | | Cutie de ramificare pe perete (монтажная доза для извещателей ЕВ0010) | | buc | 18,00 |  |  |
| 10 |  | | Монтажная доза для извещателей ЕВ0030 | | buc | 18,00 |  |  |
| 11 |  | | Монтажная доза для извещателей ЕВ0010 | | buc | 18,00 |  |  |
| 12 | 10-08-002-01 | | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный ручной IC010) | | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 10-08-003-01 | | Aparat de semnalizare de capacitate (сигнализатор оптико-звуковой, наружной установки, Ivy) | | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 10-08-003-01 | | Aparat de semnalizare de capacitate (сигнализатор оптико-звуковой, внутренней установки, IS0020RE) | | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | 10-08-019-01 | | Cutie de ramificare pe perete (монтажная доза для извещателей ЕSВ020) | | buc | 3,00 |  |  |
| 16 |  | | Монтажная доза для извещателей ЕSВ020 | | buc | 3,00 |  |  |
| 17 | 10-01-055-02 | | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (кабель огнестойкий 1х2х0,8мм2, KOPkEH FRHF, FE180/E30-90) | | 100 m | 1,60 |  |  |
| 18 |  | | Кабель огнестойкий 1х2х0,8мм2, KOPkEH FRHF, FE180/E30-90 | | m | 160,00 |  |  |
| 19 | 08-02-412-1 | | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS сеч. 3х1,5мм2) | | 100 m | 0,45 |  |  |
| 20 |  | | Кабель с медными жилами, огнестойкий, с ПВХ изоляцией ВВГнг(A)-FRLS сеч. 3х1,5 мм2 | | m | 45,00 |  |  |
| 21 | 08-02-410-1 | | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба огнестойкая Д=20мм) | | 100 m | 1,30 |  |  |
| 22 | 08-01-087-3 | | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | | t | 0,005 |  |  |
| 23 |  | | Резистор | | buc | 3,00 |  |  |
| 24 |  | | Трос стальной | | m | 40,00 |  |  |
| 25 |  | | Муфта натяжная | | buc | 2,00 |  |  |
| 26 |  | | Анкер тросовый | | buc | 4,00 |  |  |
| 27 |  | | Подвес кабельный | | buc | 120,00 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de regie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de montare** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |
|  |  | | **2. Utilaj** | |  |  |  |  |
| 28 |  | | Прибор приемно-контрольный на 4 зоны, SmartLine020-4 | | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | | Модуль расширения на 8 зон SmartLine/8Z | | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |
| 30 |  | | Радиопередатчик ATS-100 | | buc | 1,00 |  |  |
| 31 |  | | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | | buc | 2,00 |  |  |
| 32 |  | | Релейный модуль REL1INT | | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | | Извещатель пожарный дымовой ID100 | | buc | 9,00 |  |  |
| 34 |  | | Извещатель пожарный тепловой ID200 | | buc | 9,00 |  |  |
| 35 |  | | Извещатель пожарный ручной IC010 | | buc | 2,00 |  |  |
| 36 |  | | Cигнализатор оптико-звуковой, наружной установки, Ivy | | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | | Сигнализатор оптико-звуковой, внутренней установки, IS0020RE | | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Utilaj** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |
|  | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura) | |