|  |  |
| --- | --- |
| **Hala auto de elemente metalice pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul pe teren cu nr. cadastral 1742302.212 situata in c. Zirnesti, s. Zirnesti r. Cahul** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**1-9. Lista cu cantități de lucrări:**

**Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,108 km. Strămutarea liniei de tensiune înaltă existente de pe teritoriul construcției.**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei $ SUA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | **1. Lucrari de constructie** | |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 | | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная УП23 стойка СВ95-2 шт.) | | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 | | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора промежуточная П23 стойка СВ95-1 шт.) | | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 | | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (подкос стойка СВ95-1 шт.) | | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | 33-04-015-1 | | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | | 10 m | 2,00 |  |  |
| 6 | 33-04-008-3 | | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. 5x70 мм2) | | 1 km | 0,115 |  |  |
| 7 |  | | Провод самонесущий СИП2 сеч. 5x70 мм2 | | m | 115,00 |  |  |
| 8 |  | | *Стальные конструкции* | | | | | |
| 9 |  | | Кронштейн У4 | | buc | 3,00 |  |  |
| 10 |  | | Проводник ЗП6 | | buc | 2,00 |  |  |
| 11 |  | | *Арматура для крепления СИП* | | | | | |
| 12 |  | | Лента из нержавеющей стали F2007 | | m | 14,00 |  |  |
| 13 |  | | Скрепы А200 | | buc | 14,00 |  |  |
| 14 |  | | Кронштейн СА 1500 | | buc | 6,00 |  |  |
| 15 |  | | Промежуточный зажим ES-1500 | | buc | 1,00 |  |  |
| 16 |  | | Анкерный зажим РА1500 | | buc | 6,00 |  |  |
| 17 |  | | Прокалывающий зажим Р 2х95 | | buc | 4,00 |  |  |
| 18 |  | | Ответвительный зажим CDR/CN 1S 95UK | | buc | 4,00 |  |  |
| 19 |  | | Ответвительный зажим RDP 25/CN | | buc | 1,00 |  |  |
| 20 |  | | Кабельный ремешок CSB | | buc | 26,00 |  |  |
|  |  | | Прямые затраты | | $ |  |  |  |
|  |  | | Asigurarea sociala | | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Transport | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | | % |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli directe | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Cheltuieli de rejie | | % |  |  |  |
|  |  | | Total | | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | | Beneficiu de deviz | | % |  |  |  |
|  |  |  | | **Total Lucrari de constructie** | |  |  |  |
|  |  |  | | **Incluziv salariu** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ofertant |  |
| (funcţia, semnătura) | |
| Elaborator de devize atestat |  |
| (funcţia, semnătura) | |