|  |  |
| --- | --- |
| **Hala auto de elemente metalice pentru organizarea activitatii operatorului de servicii publice SRL ServComSud din regiunea Cahul pe teren cu nr. cadastral 1742302.212 situata in c. Zirnesti, s. Zirnesti r. Cahul** | Formular Nr.7 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**1-10. Lista cu cantități de lucrări.**

**Alimentarea cu energie electrica.**

**Demontarea liniei de tensiune înaltă existente.**

|  |
| --- |
| **Valuta ofertei $ SUA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, $ | |
| Pe unitate de măsură  ————  incl. salariu | Total  —————  incl. salariu |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1 | 33-04-009-2 (k=0,6) | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (демонтаж существующей линии) | | | 1 km | 0,375 |  | |  |
| 2 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | | | buc | 1,00 |  | |  |
|  | Прямые затраты | | | | $ |  |  | |  |
|  | Asigurari sociala | | | | 24,00 % |  |  | |  |
|  | Cheltuieli directe | | | | 100,00 + |  |  | |  |
|  | Cheltuieli de regie | | | | % |  |  | |  |
|  | Total | | | | 100,00 + |  |  | |  |
|  | Beneficiu de deviz | | | | % |  |  | |  |
|  | **Total deviz:** | | | |  |  |  | |  |
|  | **Incluziv salariu** | | | |  |  |  | |  |
| Ofertant |  | | | |
| (funcţia, semnătura) | | | | |
| Elaborator devize atestat |  | | | |
| (funcţia, semnătura) | | | | |