Cuprins Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

| Simbol | Denumire | Pagina |
| --- | --- | --- |
| C | Cuprins Dosar Raportare |  |
| 73 | Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul |  |
| 73.1 | Rețelele sistemului de supraveghere video exterioare (RTE) |  |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitatile de lucrari | 2 |
| Formularul nr. 5 | Catalog de preturi unitare | 5 |
| Formularul nr. 7 | Deviz local | 10 |
| Formularul nr. 3 | Deviz local de resurse | 15 |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

Obiectul: Rețelele sistemului de supraveghere video exterioare (RTE)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 73.1

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1.1 | TsH02A | Curatarea copacilor / taierea crengilor de copaci | buc | 20,0000 |
| 1.2 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2. | 100m3 | 0,2534 |
| 1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 1,8100 |
| 1.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100m3 | 0,2212 |
| 1.5 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. | m3 | 22,1200 |
| 1.6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,2212 |
| 1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 3,2200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |
| 2.1 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х800 (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) | buc | 1,0000 |
| 2.2 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Comutator de agregare 1RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1SFP+ fixed 1000/10000SFP+ ports, Switch de distributie de tipul: CRS310-1G-5S-4S+IN) | buc | 1,0000 |
| 2.3 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN) | buc | 1,0000 |
| 2.4 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala (Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16) | buc | 1,0000 |
| 2.5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA). | buc | 1,0000 |
| 2.6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill) | buc | 10,0000 |
| 2.7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U) | buc | 1,0000 |
| 2.8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module) | buc | 40,0000 |
| 2.9 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |
| 2.10 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color (Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y) | buc | 4,0000 |
| 2.11 | 11-04-008-01 | Montarea accesoriilor pentru video wall | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |
| 2.12 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х600 (Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16) | buc | 16,0000 |
| 2.13 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17). | buc | 32,0000 |
| 2.14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS). | buc | 16,0000 |
| 2.15 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE | buc | 8,0000 |

|  |  | port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS ) | buc | 8,0000 |
| 2.17 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune (IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67) | buc | 58,0000 |
| 2.18 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16) | buc | 16,0000 |
| 2.19 | 10-06-037-08 | Cutii si doze pentru instalatii | buc | 65,0000 |
| 2.20 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru camera video fixa de exterior, de tipul: DS-1280ZJ-S | buc | 58,0000 |
| 2.21 | Pret de piata | Cutie de montare (de distributie) 100x100mm | buc | 7,0000 |
| 2.22 | Pret de piata | Fiber Optic Pigtail Duplex LC/SM | buc | 100,0000 |
| 2.23 | Pret de piata | Adapter LC duplex | buc | 100,0000 |
| 2.24 | Pret de piata | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, L=2m | buc | 50,0000 |
| 2.25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 56,0000 |
| 2.26 | Pret de piata | Cablu fibra optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, FO-2 ISO/IEC 11801 OS2 (cu tros), F02 (FTTH 02) | m | 500,0000 |
| 2.27 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-4, pentru exterior, cu tros, FO-4 | m | 1 100,0000 |
| 2.28 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-12, pentru exterior, cu tros, FO-12 | m | 4 000,0000 |
| 2.29 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete (Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a) | buc | 120,0000 |
| 2.30 | Pret de piata | Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a | buc | 120,0000 |
| 2.31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 34,0000 |
| 2.32 | Pret de piata | Cablu de cupru 24AWG, Cat.6A, dublu ecranat,-30+70 C, cu tros, +10%, SF/UTP Cat6A-4x2x0.48 | m | 3 400,0000 |
| 2.33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic izolat D=18mm) | 100 m | 5,0000 |
| 2.34 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat D=18mm | m | 500,0000 |
| 2.35 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canal (Teava PE D=25mm) | 100 m | 0,5500 |
| 2.36 | Pret de piata | Teava PE D=25mm | m | 550,0000 |
| 2.37 | 10-01-038-01 | Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan (Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm) | m | 20,0000 |
| 2.38 | Pret de piata | Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm | m | 20,0000 |
| 2.39 | CL18A | Confectii metalice diverse (Material de fixare). | kg | 20,0000 |
| 2.40 | Pret de piata | Ambreiaj de tensionare (Myфтa Hamяжная) | buc | 150,0000 |
| 2.41 | Pret de piata | Ancora-element de fixare (Aнкep} | buc | 300,0000 |
| 2.42 | Pret de piata | Banda de montaj si fixare | m | 250,0000 |
| 2.43 | 10-06-034-24 | Executarea legarii la pamint a cutiilor (Set de impamintare (pentru fiecare dulap)) | buc | 17,0000 |
| 2.44 | Pret de piata | Set de impamintare (pentru fiecare dulap} | complect | 17,0000 |
| 2.45 | 10-06-036-12 | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, diametru, mm, pina la: 50 (Teava de otel (toc de protectie} D=50mm) | 100 m | 0,0100 |
| 2.46 | Pret de piata | Teava de otel (toc de protectie} D=50mm | m | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |
| 2.47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100m | 1,8100 |
| 2.48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100m | 1,8100 |
| 2.49 |  | Caramida | buc | 724,0000 |
| 2.50 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic 4/6m) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator | buc | 1,0000 |
| 3.2 | Pret de piata | Comutator de agregare 24SFP+ 10Gbps, 2QSFP+ 40Gbps. Switch de distributie de tipul: CRSJ26-24S+2Q+RM | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16 | buc | 1,0000 |

| 3.5 | Pret de piata | Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Pret de piata | Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill | buc | 10,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Software-ul+licenta (pentru 58 camere de supraveghere video) | buc | 1,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module | buc | 40,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |
| 3.11 | Pret de piata | Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y | buc | 4,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Platforma pentru video wall, de tipul: DS-DN49B4M/F | buc | 4,0000 |
| 3.13 | Pret de piata | Controller pentru video wall, de tipul: DS-C10S-S22T | buc | 1,0000 |
| 3.14 | Pret de piata | Placa de intrare HDMI, 2 interfete HDMI, de tipul: DS-C10S-HI2T-4K | buc | 1,0000 |
| 3.15 | Pret de piata | Placa de iesire a controlerului, de tipul: DS-C10S-H04T | buc | 1,0000 |
| 3.16 | Pret de piata | Soft si cabluri pentru Video Wall | set | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |
| 3.17 | Pret de piata | Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16 | buc | 16,0000 |
| 3.18 | Pret de piata | Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17 | buc | 32,0000 |
| 3.19 | Pret de piata | PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS | buc | 16,0000 |
| 3.20 | Pret de piata | Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E | buc | 8,0000 |
| 3.21 | Pret de piata | Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS | buc | 8,0000 |
| 3.22 | Pret de piata | IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67 | buc | 58,0000 |
| 3.23 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16 | buc | 16,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |

## Intocmit:	Carauș M.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

# Catalog de preturi unitare pentru obiectul 73.1

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1.1 | TsH02A | Curatarea copacilor / taierea crengilor de copaci | buc |  |  |  |
| 1.1.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4600 |  |  |
| 1.2 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.2.1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
| 1.2.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |  |  |
| 1.2.3 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |  |  |
| 1.2.4 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |  |  |
| 1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 |  |  |  |
| 1.3.1 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 1.3.2 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
| 1.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.4.1 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 1.5 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. | m3 |  |  |  |
| 1.5.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 1.6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
| 1.6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
| 1.6.2 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t |  |  |  |
| 1.7.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х800 (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) | buc |  |  |  |
| 2.1.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |  |
| 2.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |  |  |
| 2.2 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Comutator de agregare 1RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1SFP+ fixed 1000/10000SFP+ ports, Switch de distributie de tipul: CRS310-1G-5S-4S+IN) | buc |  |  |  |
| 2.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |  |  |
| 2.3 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN) | buc |  |  |  |

| 2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala (Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16) | buc |  |  |  |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |  |  |
| 2.5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA). | buc |  |  |  |
| 2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |  |  |
| 2.6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill) | buc |  |  |  |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 2.7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U) | buc |  |  |  |
| 2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 2.8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module) | buc |  |  |  |
| 2.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
| 2.9 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U) | buc |  |  |  |
| 2.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
| 2.10 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color (Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y) | buc |  |  |  |
| 2.10.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |  |  |
| 2.11 | 11-04-008-01 | Montarea accesoriilor pentru video wall | buc |  |  |  |
| 2.11.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
| 2.12 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х600 (Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16) | buc |  |  |  |
| 2.12.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |  |  |
| 2.12.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |  |  |
| 2.13 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17). | buc |  |  |  |
| 2.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 2.14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS). | buc |  |  |  |
| 2.14.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
| 2.15 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E ) | buc |  |  |  |
| 2.15.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |  |  |
| 2.16 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS ) | buc |  |  |  |
| 2.16.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7600 |  |  |
| 2.17 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune (IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67) | buc |  |  |  |
| 2.17.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |  |  |
| 2.18 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16) | buc |  |  |  |
| 2.18.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
| 2.19 | 10-06-037-08 | Cutii si doze pentru instalatii | buc |  |  |  |
| 2.19.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0900 |  |  |
| 2.20 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru camera video fixa de exterior, de tipul: DS-1280ZJ-S | buc |  |  |  |

| 2.21 | Pret de piata | Cutie de montare (de distributie) 100x100mm | buc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.22 | Pret de piata | Fiber Optic Pigtail Duplex LC/SM | buc |  |  |  |
| 2.23 | Pret de piata | Adapter LC duplex | buc |  |  |  |
| 2.24 | Pret de piata | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, L=2m | buc |  |  |  |
| 2.25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m |  |  |  |
| 2.25.1 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
| 2.26 | Pret de piata | Cablu fibra optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, FO-2 ISO/IEC 11801 OS2 (cu tros), F02 (FTTH 02) | m |  |  |  |
| 2.27 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-4, pentru exterior, cu tros, FO-4 | m |  |  |  |
| 2.28 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-12, pentru exterior, cu tros, FO-12 | m |  |  |  |
| 2.29 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete (Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a) | buc |  |  |  |
| 2.29.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
| 2.30 | Pret de piata | Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a | buc |  |  |  |
| 2.31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m |  |  |  |
| 2.31.1 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
| 2.32 | Pret de piata | Cablu de cupru 24AWG, Cat.6A, dublu ecranat,-30+70 C, cu tros, +10%, SF/UTP Cat6A-4x2x0.48 | m |  |  |  |
| 2.33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic izolat D=18mm) | 100 m |  |  |  |
| 2.33.1 | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |  |  |
| 2.34 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat D=18mm | m |  |  |  |
| 2.35 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canal (Teava PE D=25mm) | 100 m |  |  |  |
| 2.35.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
| 2.36 | Pret de piata | Teava PE D=25mm | m |  |  |  |
| 2.37 | 10-01-038-01 | Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan (Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm) | m |  |  |  |
| 2.37.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |  |  |
| 2.38 | Pret de piata | Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm | m |  |  |  |
| 2.39 | CL18A | Confectii metalice diverse (Material de fixare). | kg |  |  |  |
| 2.39.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 2.39.2 | 2775276309886 | Material de fixare | kg | 1,0000 |  |  |
| 2.39.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 2.39.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 2.39.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 2.39.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
| 2.39.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
| 2.39.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
| 2.40 | Pret de piata | Ambreiaj de tensionare (Myфтa Hamяжная) | buc |  |  |  |
| 2.41 | Pret de piata | Ancora-element de fixare (Aнкep} | buc |  |  |  |
| 2.42 | Pret de piata | Banda de montaj si fixare | m |  |  |  |
| 2.43 | 10-06-034-24 | Executarea legarii la pamint a cutiilor (Set de impamintare (pentru fiecare dulap)) | buc |  |  |  |
| 2.43.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |  |
| 2.44 | Pret de piata | Set de impamintare (pentru fiecare dulap} | com plect |  |  |  |
| 2.45 | 10-06-036-12 | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, diametru, mm, pina la: 50 (Teava de otel (toc de protectie} D=50mm) | 100 m |  |  |  |

| 2.45.1 | 1 | Muncitor | h-om | 73,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.46 | Pret de piata | Teava de otel (toc de protectie} D=50mm | m |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 2.47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100 m |  |  |  |
| 2.47.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
| 2.48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100 m |  |  |  |
| 2.48.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
| 2.49 |  | Caramida | buc |  |  |  |
| 2.50 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic 4/6m) | buc |  |  |  |
| 2.50.1 | 2811106302048 | Pilon metalic 4/6m, cu impamintare | buc | 1,0100 |  |  |
| 2.50.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 100,0000 |  |  |
| 2.50.3 | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,2000 |  |  |
| 2.50.4 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,1800 |  |  |
| 2.50.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0840 |  |  |
| 2.50.6 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,3000 |  |  |
| 2.50.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 2.50.8 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2250 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  |  | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator | buc |  |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Comutator de agregare 24SFP+ 10Gbps, 2QSFP+ 40Gbps. Switch de distributie de tipul: CRSJ26-24S+2Q+RM | buc |  |  |  |
| 3.3 | Pret de piata | Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN | buc |  |  |  |
| 3.4 | Pret de piata | Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16 | buc |  |  |  |
| 3.5 | Pret de piata | Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA | buc |  |  |  |
| 3.6 | Pret de piata | Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill | buc |  |  |  |
| 3.7 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U | buc |  |  |  |
| 3.8 | Pret de piata | Software-ul+licenta (pentru 58 camere de supraveghere video) | buc |  |  |  |
| 3.9 | Pret de piata | Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module | buc |  |  |  |
| 3.10 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U | buc |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
| 3.11 | Pret de piata | Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y | buc |  |  |  |
| 3.12 | Pret de piata | Platforma pentru video wall, de tipul: DS-DN49B4M/F | buc |  |  |  |
| 3.13 | Pret de piata | Controller pentru video wall, de tipul: DS-C10S-S22T | buc |  |  |  |
| 3.14 | Pret de piata | Placa de intrare HDMI, 2 interfete HDMI, de tipul: | buc |  |  |  |

|  |  | DS-C10S-HI2T-4K |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Pret de piata | Placa de iesire a controlerului, de tipul: DS-C10S-H04T | buc |  |  |  |
| 3.16 | Pret de piata | Soft si cabluri pentru Video Wall | set |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
| 3.17 | Pret de piata | Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16 | buc |  |  |  |
| 3.18 | Pret de piata | Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17 | buc |  |  |  |
| 3.19 | Pret de piata | PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS | buc |  |  |  |
| 3.20 | Pret de piata | Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E | buc |  |  |  |
| 3.21 | Pret de piata | Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS | buc |  |  |  |
| 3.22 | Pret de piata | IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67 | buc |  |  |  |
| 3.23 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16 | buc |  |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |

## Intocmit: Carauș M.	Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.	L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 7

Obiectivul: Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

Obiectul: Rețelele sistemului de supraveghere video exterioare (RTE)

# Deviz local Nr. 73.1

Intocmit in preturi curente 2023-09-27	Valoarea de deviz _ ___ ___,__ (USD)

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1.1 | TsH02A | Curatarea copacilor / taierea crengilor de copaci | buc | 20,0000 |  |  |
| 1.2 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2. | 100 m3 | 0,2534 |  |  |
| 1.3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. | m3 | 1,8100 |  |  |
| 1.4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. | 100 m3 | 0,2212 |  |  |
| 1.5 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor. | m3 | 22,1200 |  |  |
| 1.6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,2212 |  |  |
| 1.7 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 3,2200 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |

| Total manopera (ore) |  |
| --- | --- |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asigurari sociale | 24,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de transport | 10,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de regie | 14,5000% |  |
| Total |  |  |
| Beneficiu de deviz | 6,0000% |  |

| Total Deviz fara TVA |  |
| --- | --- |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
| 2.1 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х800 (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) | buc | 1,0000 |  |  |

| 2.2 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Comutator de agregare 1RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1SFP+ fixed 1000/10000SFP+ ports, Switch de distributie de tipul: CRS310-1G-5S-4S+IN) | buc | 1,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 10-04-064-01 | Aparataj de masa (Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN) | buc | 1,0000 |  |  |
| 2.4 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala (Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16) | buc | 1,0000 |  |  |
| 2.5 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA). | buc | 1,0000 |  |  |
| 2.6 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill) | buc | 10,0000 |  |  |
| 2.7 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U) | buc | 1,0000 |  |  |
| 2.8 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module) | buc | 40,0000 |  |  |
| 2.9 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
| 2.10 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color (Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y) | buc | 4,0000 |  |  |
| 2.11 | 11-04-008-01 | Montarea accesoriilor pentru video wall | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
| 2.12 | 10-06-037-07 | Dulap de perete, marime, mm, 800х600 (Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16) | buc | 16,0000 |  |  |
| 2.13 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17). | buc | 32,0000 |  |  |
| 2.14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar (PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS). | buc | 16,0000 |  |  |
| 2.15 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 2.16 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor (Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS ) | buc | 8,0000 |  |  |
| 2.17 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune (IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67) | buc | 58,0000 |  |  |
| 2.18 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers (ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16) | buc | 16,0000 |  |  |
| 2.19 | 10-06-037-08 | Cutii si doze pentru instalatii | buc | 65,0000 |  |  |
| 2.20 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru camera video fixa de exterior, de tipul: DS-1280ZJ-S | buc | 58,0000 |  |  |
| 2.21 | Pret de piata | Cutie de montare (de distributie) 100x100mm | buc | 7,0000 |  |  |
| 2.22 | Pret de piata | Fiber Optic Pigtail Duplex LC/SM | buc | 100,0000 |  |  |
| 2.23 | Pret de piata | Adapter LC duplex | buc | 100,0000 |  |  |
| 2.24 | Pret de piata | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, L=2m | buc | 50,0000 |  |  |

| 2.25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m | 56,0000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.26 | Pret de piata | Cablu fibra optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, FO-2 ISO/IEC 11801 OS2 (cu tros), F02 (FTTH 02) | m | 500,0000 |  |  |
| 2.27 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-4, pentru exterior, cu tros, FO-4 | m | 1 100,0000 |  |  |
| 2.28 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-12, pentru exterior, cu tros, FO-12 | m | 4 000,0000 |  |  |
| 2.29 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete (Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a) | buc | 120,0000 |  |  |
| 2.30 | Pret de piata | Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a | buc | 120,0000 |  |  |
| 2.31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100 m | 34,0000 |  |  |
| 2.32 | Pret de piata | Cablu de cupru 24AWG, Cat.6A, dublu ecranat,-30+70 C, cu tros, +10%, SF/UTP Cat6A-4x2x0.48 | m | 3 400,0000 |  |  |
| 2.33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub gofrat metalic izolat D=18mm) | 100 m | 5,0000 |  |  |
| 2.34 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat D=18mm | m | 500,0000 |  |  |
| 2.35 | 10-06-049-01 | Pozarea tevii din polietilena in canal (Teava PE D=25mm) | 100 m | 0,5500 |  |  |
| 2.36 | Pret de piata | Teava PE D=25mm | m | 550,0000 |  |  |
| 2.37 | 10-01-038-01 | Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan (Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm) | m | 20,0000 |  |  |
| 2.38 | Pret de piata | Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm | m | 20,0000 |  |  |
| 2.39 | CL18A | Confectii metalice diverse (Material de fixare). | kg | 20,0000 |  |  |
| 2.40 | Pret de piata | Ambreiaj de tensionare (Myфтa Hamяжная) | buc | 150,0000 |  |  |
| 2.41 | Pret de piata | Ancora-element de fixare (Aнкep} | buc | 300,0000 |  |  |
| 2.42 | Pret de piata | Banda de montaj si fixare | m | 250,0000 |  |  |
| 2.43 | 10-06-034-24 | Executarea legarii la pamint a cutiilor (Set de impamintare (pentru fiecare dulap)) | buc | 17,0000 |  |  |
| 2.44 | Pret de piata | Set de impamintare (pentru fiecare dulap} | com plect | 17,0000 |  |  |
| 2.45 | 10-06-036-12 | Tevi din otel pentru retele de curenti slabi, diametru, mm, pina la: 50 (Teava de otel (toc de protectie} D=50mm) | 100 m | 0,0100 |  |  |
| 2.46 | Pret de piata | Teava de otel (toc de protectie} D=50mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |
| 2.47 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee. | 100 m | 1,8100 |  |  |
| 2.48 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu. | 100 m | 1,8100 |  |  |
| 2.49 |  | Caramida | buc | 724,0000 |  |  |
| 2.50 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati: metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Pilon metalic 4/6m) | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Diverse lucrari |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |

| Total manopera (ore) |  |
| --- | --- |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asigurari sociale | 24,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de transport | 10,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare | 2,0000% |  |
| Total |  |  |
| Cheltuieli de regie | 76,0000% |  |
| Total |  |  |
| Beneficiu de deviz | 6,0000% |  |

| Total Deviz fara TVA |  |
| --- | --- |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
|  |  |  |  |  | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Comutator de agregare 24SFP+ 10Gbps, 2QSFP+ 40Gbps. Switch de distributie de tipul: CRSJ26-24S+2Q+RM | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.3 | Pret de piata | Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.4 | Pret de piata | Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.5 | Pret de piata | Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.6 | Pret de piata | Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill | buc | 10,0000 |  |  |
| 3.7 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.8 | Pret de piata | Software-ul+licenta (pentru 58 camere de supraveghere video) | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.9 | Pret de piata | Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module | buc | 40,0000 |  |  |
| 3.10 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Sistemul de supraveghere video. Echipament activ. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
| 3.11 | Pret de piata | Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y | buc | 4,0000 |  |  |
| 3.12 | Pret de piata | Platforma pentru video wall, de tipul: DS-DN49B4M/F | buc | 4,0000 |  |  |
| 3.13 | Pret de piata | Controller pentru video wall, de tipul: DS-C10S-S22T | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.14 | Pret de piata | Placa de intrare HDMI, 2 interfete HDMI, de tipul: DS-C10S-HI2T-4K | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.15 | Pret de piata | Placa de iesire a controlerului, de tipul: DS-C10S-H04T | buc | 1,0000 |  |  |
| 3.16 | Pret de piata | Soft si cabluri pentru Video Wall | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Video wall. Unitatea de garda. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
| 3.17 | Pret de piata | Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS | buc | 16,0000 |  |  |

|  |  | 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18 | Pret de piata | Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17 | buc | 32,0000 |  |  |
| 3.19 | Pret de piata | PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS | buc | 16,0000 |  |  |
| 3.20 | Pret de piata | Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E | buc | 8,0000 |  |  |
| 3.21 | Pret de piata | Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS | buc | 8,0000 |  |  |
| 3.22 | Pret de piata | IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67 | buc | 58,0000 |  |  |
| 3.23 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16 | buc | 16,0000 |  |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Sistemul de supraveghere video de exterior. |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariul |  |  |  | 0,00 |

| Total manopera (ore) | 0,0000 |
| --- | --- |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1,2000% |  |

| Total Deviz fara TVA |  |
| --- | --- |

| Total General fara TVA |  |
| --- | --- |
| TVA (20%) |  |
| TOTAL GENERAL |  |
| Inclusiv salariul |  |

## Intocmit: Carauș M.	Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 3

Obiectivul: Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

Obiectul: Rețelele sistemului de supraveghere video exterioare (RTE)

# Devizul local de resurse Nr. 73.1

Intocmit in preturi curente 2023-09-27	Valoarea de deviz _ ___ ___,__ (USD)

| Deviz: Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,1326 |  |  |
| 2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5407 |  |  |
| 3 | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1041 |  |  |
| Total manopera |  |  |  |  |  |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1421102200227 | Pietris fractie 40-70 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
| 2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,8553 |  |  |
| Total materiale |  |  |  |  |  |  |
| Utilaje |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,6236 |  |  |
| 2 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,2411 |  |  |
| 3 | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,9173 |  |  |
| 4 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,2983 |  |  |
| 5 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5860 |  |  |
| Total utilaje |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale |  |  | 24,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  | 10,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  | 2,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  | 14,5000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  | 6,0000% |  |  |  |
| TOTAL Deviz fara TVA |  |  |  |  |  |  |

| Deviz: Lucrări de montare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Muncitor | h-om | 2 146,3034 |  |  |
| 2 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 33,9000 |  |  |
| 3 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2000 |  |  |
| 4 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,8000 |  |  |
| 5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
| Total manopera |  |  |  |  |  |  |

| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Caramida | buc | 724,0000 |  |  |
| 2 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,3000 |  |  |
| 3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 20,4000 |  |  |
| 4 | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,5400 |  |  |
| 5 | 1421102200642 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,6000 |  |  |
| 6 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 300,0000 |  |  |
| 7 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,2000 |  |  |
| 8 | 2775276309886 | Material de fixare | kg | 20,0000 |  |  |
| 9 | 2811106302048 | Pilon metalic 4/6m, cu impamintare | buc | 3,0300 |  |  |
| 10 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1000 |  |  |
| 11 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1600 |  |  |
| 12 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2520 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Adapter LC duplex | buc | 100,0000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Ambreiaj de tensionare (Myфтa Hamяжная) | buc | 150,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Ancora-element de fixare (Aнкep} | buc | 300,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Banda de montaj si fixare | m | 250,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Cablu de cupru 24AWG, Cat.6A, dublu ecranat,-30+70 C, cu tros, +10%, SF/UTP Cat6A-4x2x0.48 | m | 3 400,0000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Cablu fibra optic cu 2 perechi (4 fibre), SM, FO-2 ISO/IEC 11801 OS2 (cu tros), F02 (FTTH 02) | m | 500,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-12, pentru exterior, cu tros, FO-12 | m | 4 000,0000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Cablu fibra optica FO-4, pentru exterior, cu tros, FO-4 | m | 1 100,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Conector de metal ecranat, RJ 45 cat.6a | buc | 120,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Cutie de montare (de distributie) 100x100mm | buc | 7,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Cutii de distributie pentru camera video fixa de exterior, de tipul: DS-1280ZJ-S | buc | 58,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Fiber Optic Pigtail Duplex LC/SM | buc | 100,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Fiber Patch Cord LC/SM Duplex, L=2m | buc | 50,0000 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Jgheab metalic cu capac, in complect, 50x50mm | m | 20,0000 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Set de impamintare (pentru fiecare dulap} | compl ect | 17,0000 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Teava de otel (toc de protectie} D=50mm | m | 1,0000 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Teava PE D=25mm | m | 550,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Tub gofrat metalic izolat D=18mm | m | 500,0000 |  |  |
| Total materiale |  |  |  |  |  |  |
| Utilaje |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3600 |  |  |
| 2 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6750 |  |  |
| Total utilaje |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Asigurari sociale |  |  | 24,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  | 10,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  | 2,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  | 76,0000% |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  | 6,0000% |  |  |  |
| TOTAL Deviz fara TVA |  |  |  |  |  |  |

| Deviz: Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (USD) |  |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Manopera |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total manopera |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Materiale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Transceiver 1Gbps, compotibil cu Switch si comutator de agregare/SFP diverse module | buc | 40,0000 |  |  |
| 2 | Pret de piata | Video wall LCD, 49''. rezolutie 1920x1980, unghi de vizualizare 178', de tipul: DS-D2049LU- Y | buc | 4,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata | Switch 8 Port Gigabit Unmanaged Harsh POE; 6xgigabit PoE RJ45ports, 2xgigabit Hi-PoE RJ45 ports and 2xgigabit SFP fiber optical ports, -30-65·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3T0510HP-E/HS | buc | 8,0000 |  |  |
| 4 | Pret de piata | Switch 4 Port Gigabit Unmanaged POE; 1x 10/100 Mbps Hi-PoE port, 3x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100 Mbps RJ45 ports -40-85·c, carcasa de metal de inalta rezistenta, protectie-pana la 6KV, de tipul: DS-3E0106HP-E | buc | 8,0000 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Software-ul+licenta (pentru 58 camere de supraveghere video) | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Soft si cabluri pentru Video Wall | set | 1,0000 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Router 7RJ-45 auto-negotiating 1000BASE-T ports, 1fixed 1000/10000 SFP+ports, de tipul: RB5009UG+S+IN | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 24Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | PИП-48 ucn.01Б de tip: PИП-48-4/17M3-P-RS | buc | 16,0000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Platforma pentru video wall, de tipul: DS-DN49B4M/F | buc | 4,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Placa de intrare HDMI, 2 interfete HDMI, de tipul: DS-C10S-HI2T-4K | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Placa de iesire a controlerului, de tipul: DS-C10S-H04T | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack 19''. Eurostandart, 1U | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 19"24U | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | ODF Panel, Cross FO pentru Dulap TS 1 ... TS 16 | buc | 16,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Hard Disk, HDD 10Tb SATA-Ill | buc | 10,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | IP camera video de exterior, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Color: 0.005Lux@ (F1.6,AGC ON), 8MP, lens 2.8,4,6mm; IR-60m; H.265+/H.265/H.264+/H.264,-30·c to 60·c, PoE(802.3af), IP67 | buc | 58,0000 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Dulap de distributie 800x600x300 cu lacat, IP65+elemente de fixare, cu termostat si ventilator incorporat, cu cheie, TS 1 ... TS 16 | buc | 16,0000 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Dispozitiv de a!imentare garantata, 2200VA, 2U, 19" rackmount, UPS 2200VA | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Controller pentru video wall, de tipul: DS-C10S-S22T | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Comutator de agregare 24SFP+ 10Gbps, 2QSFP+ 40Gbps. Switch de distributie de tipul: CRSJ26-24S+2Q+RM | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Acumulator 12V 17A, de tip:UL12V17 | buc | 32,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Videoregistrator 64 IP Canale (H.265+, H.265, H.264, MPEG4 sou MJPEG; VGA;2HDMI), de tipul: DS-96064Nl-l16 | buc | 1,0000 |  |  |
| Total materiale |  |  |  |  |  |  |
| Utilaje |  |  |  |  |  |  |
| Total utilaje |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli pentru depozitare |  |  | 1,2000% |  |  |  |
| TOTAL Deviz fara TVA |  |  |  |  |  |  |

| Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| TVA | 20% |  |
| TOTAL Deviz |  |  |

## Intocmit: Carauș M.	Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)	(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Formularul nr. 8 Obiectivul: Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

# Deviz pe obiect

Montarea unui sistem de monitorizare video a Zonei Centru, Parcului Central și punctelor de colectare a gunoiului în mun.Cahul

Întocmit în prețuri curente 2023-09-27

Valoarea de deviz

_ ___ ___ USD

| Nr. | Număr devize și calcule | Denumirea cheltuielilor | Valoarea de deviz, USD |  |  |  |  | Indici valori unitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lucrări de construcție | Lucrări de montaj | Utilaj, mobilier, inventar | Alte cheltuieli | Total |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE, MONTARE, UTILAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 73.1 | Rețelele sistemului de supraveghere video exterioare (RTE) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Întocmit: Carauș M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenume