| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele electrice exterioare, Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (12/25-J-REAE/IEI/EEF)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 136,00 |  |  |
| 2 |  |  | RpEJ08F |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 204,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 1 156,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 13,60 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  | 13,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 10,40 |  |  |
| 6 |  |  | RpCU05I1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 58,50 |  |  |
| 7 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 6,40 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 8 |  |  | RpEJ04A |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,200 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 17,60 |  |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  | 119,68 |  |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  |  |  |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0,026 |  |  |
| 9 |  |  | RpEJ04B |  |  |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,600 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,860 |  |  |  | 26,316 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 3,06 |  |  |
| 10 |  |  | TsH222A |  |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,110 |  |  |  | 5,106 |  |  |
| 11 |  |  | TsI51A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0571 |  |  |  | 0,445 |  |  |
| 12 |  |  | 34-02-003-1 |  |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava PVC SDR17 ф125 |  |  |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 133,000 |  |  |  | 2,128 |  |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 530-0182-125 |  |  |  |  | Teava PVC SDR17 ф125 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 000,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Completarea punctului de racordare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-523-2 |  |  |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,230 |  |  |  | 3,69 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,208 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Completarea punctului de racordare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Instalatie de racord de distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 08-03-572-4 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,490 |  |  |  | 3,49 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,15 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 16 |  |  | 08-03-526-4 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,610 |  |  |  | 3,61 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 17 |  |  | 08-03-526-3 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,760 |  |  |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,431 |  |  |  | 0,431 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 18 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 4,68 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,147 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 18,30 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 20 |  |  | 08-01-061-1 |  |  |  | Dispozitiv de siguranta / descarcator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN, N/PE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 4,48 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 22 |  |  | 08-01-068-1 |  |  |  | Bare prefabricate - sectiune pina la 250 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 52,500 |  |  |  | 1,575 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  | 0,086 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | 1019924 |  |  |  |  | Saibe elastice |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,960 |  |  |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Bara de cupru 600A |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 60023 |  |  |  |  | Bara de cupru 600A |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racord de distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Panou de distributie PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-03-572-4 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,490 |  |  |  | 3,49 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  | 1,15 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 27 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 32,76 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 1,029 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 25,62 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,756 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 128,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,252 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 2,73 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,84 |  |  |
| 28 |  |  | 08-03-529-4 |  |  |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 29 |  |  | 08-03-529-3 |  |  |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,960 |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,526 |  |  |  | 0,526 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 0,29 |  |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN, N/PE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 31 |  |  | 08-01-068-1 |  |  |  | Bare prefabricate - sectiune pina la 250 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 52,500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 1019924 |  |  |  |  | Saibe elastice |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,960 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Bara de cupru 100A |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  |  | Bara de cupru 100A |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Panou de distributie de ventilare PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 08-03-526-3 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,760 |  |  |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,431 |  |  |  | 0,431 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,230 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 34 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 13,92 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 2,28 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 7,32 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,282 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 36,60 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 35 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 18,72 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 14,64 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 73,20 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 36 |  |  | 08-03-529-4 |  |  |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 400 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  | 5,94 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  | 0,576 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,029 |  |  |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,076 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,140 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 37 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN, N/PE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 7,84 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 38 |  |  | 08-01-068-1 |  |  |  | Bare prefabricate - sectiune pina la 250 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 52,500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 1019924 |  |  |  |  | Saibe elastice |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,960 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Bara de cupru 400A |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60025 |  |  |  |  | Bara de cupru 400A |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie de ventilare PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Panou de distributie PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 08-03-526-2 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,380 |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 1,22 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 41 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 9,36 |  |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 7,32 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 36,60 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 42 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN, N/PE |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 43 |  |  | 08-01-068-1 |  |  |  | Bare prefabricate - sectiune pina la 250 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 52,500 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,880 |  |  |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 1019924 |  |  |  |  | Saibe elastice |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,102 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,960 |  |  |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Bara de cupru 100A |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60024 |  |  |  |  | Bara de cupru 100A |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Cutie de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 08-03-572-3 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  | 2,32 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,770 |  |  |  | 0,77 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Clema de conexiune pe sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 60048 |  |  |  |  | Clema de conexiune pe sina DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Clema de capat pe sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60049 |  |  |  |  | Clema de capat pe sina DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Cutie de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Setul de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 08-02-145-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,800 |  |  |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 51 |  |  | 08-02-148-4 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 28,800 |  |  |  | 4,608 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00006 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,00832 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0041 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x240 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,000 |  |
|  |  |  | 600APvBbSp-4x240 |  |  |  |  | Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x240 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 61,00 |  |  |
| 53 |  |  | 08-02-143-1 |  |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,510 |  |  |  | 3,971 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Caramida 205x100x50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,000 |  |
|  |  |  | 600caramida |  |  |  |  | Caramida 205x100x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 460,00 |  |  |
| 55 |  |  | 08-02-142-1 |  |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,610 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,630 |  |  |  | 4,044 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Nisip cernut |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 600nisip |  |  |  |  | Nisip cernut |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,60 |  |  |
| 57 |  |  | 08-02-147-13 |  |  |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,490 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 37,100 |  |  |  | 18,179 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00062 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00072 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 10,200 |  |  |  | 4,998 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,0245 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 0,122 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x95 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x95 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x95 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 49,00 |  |  |
| 59 |  |  | 08-02-412-5 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,140 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 14,600 |  |  |  | 45,844 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00126 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,973 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 2,512 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 38,308 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,157 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,063 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 1,256 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x10 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x10 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x10 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 314,00 |  |  |
| 61 |  |  | 08-02-412-4 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,650 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,200 |  |  |  | 63,28 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00116 |  |  |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,752 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,52 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 68,93 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,282 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 1,808 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x6 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x6 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 160,00 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x4 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x4 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 55,00 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 5x4 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-FE-5x4 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 5x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x25 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 600PV3-1x25 |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 300,00 |  |  |
| 66 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,670 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,860 |  |  |  | 91,726 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00105 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 3,618 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 9,336 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 142,374 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,584 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,233 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 3,734 |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x2.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 160,00 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-5x1.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 33,00 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-3x2.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 759,00 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 10x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-10x1.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 10x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 121,00 |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 3x2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-FE-3x2.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 44,00 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x10 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600PV3-1x10 |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x10 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 73 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,490 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 104,403 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 4,802 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 12,392 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 188,978 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,774 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 2,478 |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-3x1.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1 166,00 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 2x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-J-2x1.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc N2XH-J 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 73,00 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 600N2XH-FE-3x1.5 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru cu dublu izolatie rezistent la foc, cu inflamabilitatea scazuta N2XH-FE 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 210,00 |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x6 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600PV3-1x6 |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x4 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600PV3-1x4 |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x4 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Setul de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 08-03-594-13 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / FIDI-19 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,220 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 221,000 |  |  |  | 48,62 |  |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,400 |  |  |  | 2,288 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  | 26,40 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,780 |  |  |  | 0,392 |  |  |
| 80 |  |  | 08-03-593-7 |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi / LINETA-04, FIPAD, ARIA, spot antipanica |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 97,600 |  |  |  | 89,792 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00306 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,080 |  |  |  | 3,754 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,040 |  |  |  | 1,877 |  |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,938 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,600 |  |  |  | 23,552 |  |  |
| 81 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,200 |  |  |  | 8,838 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,080 |  |  |  | 0,367 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,600 |  |  |  | 2,304 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. Priza si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 10-06-037-08 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,090 |  |  |  | 6,54 |  |  |
|  |  |  | 1011521 |  |  |  |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  | Trapa pentru pardoseala din otel inoxidabil pentru priza KSE0/23/72 IP66 - 45x45 mm sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600KSE0/23/72 |  |  |  |  | Trapa pentru pardoseala din otel inoxidabil pentru priza KSE0/23/72 IP66 - 45x45 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 84 |  |  | 08-03-591-9 |  |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 38,100 |  |  |  | 13,335 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,525 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,000 |  |  |  | 35,70 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  | 0,147 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | Priza interioara pentru montare in trapa 45x45 mm 16A 2P+PE IP40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60060 |  |  |  |  | Priza interioara pentru montare in trapa 45x45 mm 16A 2P+PE IP40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | Priza interioara incastrabila 16A 2P+PE IP40 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,000 |  |
|  |  |  | 60061 |  |  |  |  | Priza interioara incastrabila 16A 2P+PE IP40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 29,00 |  |  |
| 87 |  |  | 08-03-591-8 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,380 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  | 16,416 |  |  |
|  |  |  | 1011477 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00016 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,388 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,391 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  | 2,432 |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | Priza aplicabila 16A 2P+PE IP66 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 60063 |  |  |  |  | Priza aplicabila 16A 2P+PE IP66 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 38,00 |  |  |
| 89 |  |  | 08-03-591-2 |  |  |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,200 |  |  |  | 3,542 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,000 |  |  |  | 11,22 |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 60065 |  |  |  |  | Intrerupator cu o clapa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
| 91 |  |  | 08-03-591-5 |  |  |  | Intreruptor cu trei clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,800 |  |  |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator cu 3 clape |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60067 |  |  |  |  | Intrerupator cu 3 clape |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 93 |  |  | 08-01-081-1 |  |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 7,91 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,14 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | Buton de alimentare montare pe perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 60095 |  |  |  |  | Buton de alimentare montare pe perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 95 |  |  | 08-03-591-7 |  |  |  | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  | 0,658 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00315 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator cu 2 directii |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60069 |  |  |  |  | Intrerupator cu 2 directii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | Rama pentru 1 priza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 60070 |  |  |  |  | Rama pentru 1 priza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | Rama pentru 3 prize |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 60071 |  |  |  |  | Rama pentru 3 prize |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Priza si intrerupatoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Accesorii pentru conectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 08-02-396-6 |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,400 |  |  |  | 10,584 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,160 |  |  |  | 0,778 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Jgheab metalic perforat 200x200 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 600jg-200x200 |  |  |  |  | Jgheab metalic perforat 200x200 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 101 |  |  | 08-02-396-5 |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 37,600 |  |  |  | 2,256 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,470 |  |  |  | 0,148 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | Cablu canal din metal 100x100x3000 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600cc-100x100 |  |  |  |  | Cablu canal din metal 100x100x3000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 103 |  |  | 08-02-407-2 |  |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 41,500 |  |  |  | 83,00 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  | 1,64 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 8,20 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,032 |  |  |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,420 |  |  |  | 12,84 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 8,470 |  |  |  | 16,94 |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 600ot-32 |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 105 |  |  | 08-02-407-1 |  |  |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 30,800 |  |  |  | 83,16 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,820 |  |  |  | 2,214 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  | 1,836 |  |  |
|  |  |  | 1109105 |  |  |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,650 |  |  |  | 1,755 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 2,754 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 11,07 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 21,60 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 5009627 |  |  |  |  | Banda "ФУМ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,081 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,420 |  |  |  | 17,334 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,180 |  |  |  | 16,686 |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600ot-20 |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,000 |  |
|  |  |  | 600ot-16 |  |  |  |  | Teava metalica filetata ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 220,00 |  |  |
| 108 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,450 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,400 |  |  |  | 49,88 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 19,43 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 9,715 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 26,10 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 3,915 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,960 |  |  |  | 10,092 |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф32 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,000 |  |
|  |  |  | 600pvc-32 |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 145,00 |  |  |
| 110 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,800 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 209,44 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 117,92 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 58,96 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 158,40 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 15,84 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 23,76 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 42,592 |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600pvc-25 |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 600pvc-20 |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 420,00 |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,000 |  |
|  |  |  | 600pvc-16 |  |  |  |  | Teava PVC auto-stingator ф16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 430,00 |  |  |
| 114 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,720 |  |  |  | 43,26 |  |  |
|  |  |  | 1010985 |  |  |  |  | Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,035 |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,000 |  |
|  |  |  | 600dis |  |  |  |  | Cutie de distributie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 175,00 |  |  |
| 116 |  |  | 08-03-545-1 |  |  |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,310 |  |  |  | 26,48 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,392 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 9,76 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,32 |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | Cutie de echipotentializare КУП КМ41360 (HF) IP44 85x85x40 mm sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 60094 |  |  |  |  | Cutie de echipotentializare КУП КМ41360 (HF) IP44 85x85x40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Accesorii pentru conectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. Priza de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | 08-02-471-4 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,290 |  |  |  | 3,316 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,540 |  |  |  | 1,016 |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600/ot20 |  |  |  |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 120 |  |  | 08-02-472-2 |  |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,600 |  |  |  | 1,992 |  |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0037 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,130 |  |  |  | 0,376 |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | Banda din otel zincata 40/4 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600/ot40/4 |  |  |  |  | Banda din otel zincata 40/4 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | Clema de impamantare pentru banda |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 600103 |  |  |  |  | Clema de impamantare pentru banda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Priza de legare la pamant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Completarea punctului de racordare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | Siguranta fuzibila 400V 250A gab2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700sig250 |  |  |  |  | Siguranta fuzibila 400V 250A gab2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Completarea punctului de racordare PT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Instalatie de racord de distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  | Cutie metalica IP66, montare deschisa pentru instalarea aparatelor 600x800x300 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/600x800x300-IP66 |  |  |  |  | Cutie metalica IP66, montare deschisa pentru instalarea aparatelor 600x800x300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P 400V 400A Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/Sep-3-400 |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P 400V 400A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator electronic EasyPact CVS250F 36kA ETS 2.2, 250A, 3P3D sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700CVS250F |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator electronic EasyPact CVS250F 36kA ETS 2.2, 250A, 3P3D |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=40A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/3-40C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=40A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=20A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700/3-20C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=20A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  | Descarcator de supratensiune ОПС-1 В, 3Р |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700OPS-1-3 |  |  |  |  | Descarcator de supratensiune ОПС-1 В, 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 600A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700N/PE/600 |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 600A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Instalatie de racord de distributie IRD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Panou de distributie PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | Tablou din metal, montare deschisa 1200x900 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/1200x900-aparent |  |  |  |  | Tablou din metal, montare deschisa 1200x900 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  | Despartitor pentru cutie metalica 1200mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/desp1200 |  |  |  |  | Despartitor pentru cutie metalica 1200mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  | Despartitor pentru cutie metalica 900mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700/desp900 |  |  |  |  | Despartitor pentru cutie metalica 900mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 63A Schneider Electric sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/intrer-3-63 |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 63A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential modular 2P car. C In=16A, Irup=6kA, Idif=30mA Schneider Electric sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 700/dif-2-30-16 |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential modular 2P car. C In=16A, Irup=6kA, Idif=30mA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/3-10B |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700/1-10B |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=6A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700/1-6B |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=6A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  | Contactor modular 3P In=16A Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700cont-3-16 |  |  |  |  | Contactor modular 3P In=16A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700N/PE/100 |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie PD-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Panou de distributie de ventilare PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P 400V 250A Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/Sep-3-250 |  |  |  |  | Separator de sarcina 3P 400V 250A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 144 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=40A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700/3-40C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=40A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 145 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=32A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700/3-32C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=32A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 146 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=16A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700/3-16C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 3P car. C In=16A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 147 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=25A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700/1-25C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=25A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 148 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=16A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700/1-16C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=16A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 149 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=10A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700/1-10C |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. C In=10A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=6A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/1-6B |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=6A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 151 |  |  |  |  |  |  | Contactor modular 3P In=250A Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700cont-3-250 |  |  |  |  | Contactor modular 3P In=250A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 152 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 153 |  |  |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 400A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700N/PE/400 |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 400A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie de ventilare PDV-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Panou de distributie PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 32A Schneider Electric sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700/intrer-3-32 |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina 3P 32A Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 155 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric sau analog dupa calitate |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700/1-10B |  |  |  |  | Intrerupator automat modular 1P car. B In=10A Irup=6kA Schneider Electric |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 156 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN 400mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 157 |  |  |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 100A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700N/PE/100 |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de distributie PDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Cutie de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  |  |  |  | Cutie metalica 12 module ЩРн-12 IP31 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SRN-12 |  |  |  |  | Cutie metalica 12 module ЩРн-12 IP31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Cutie de jonctiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat patrat FIDI-19-2Rx4Mx32 LED OPAL-LED 4000K 25.7W 3343lm SIG 3 ELBA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 700FIDI-19 |  |  |  |  | Corp de iluminat patrat FIDI-19-2Rx4Mx32 LED OPAL-LED 4000K 25.7W 3343lm SIG 3 ELBA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
| 160 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat longitudinal LINETA-04 1Rx5Bx33 20W LED 3800lm 4000K ELBA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 700LINETA |  |  |  |  | Corp de iluminat longitudinal LINETA-04 1Rx5Bx33 20W LED 3800lm 4000K ELBA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 161 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat longitudinal FIPAD EVO LED 840 H 1.2M IK10 IP66 ELBA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 700FIPAD |  |  |  |  | Corp de iluminat longitudinal FIPAD EVO LED 840 H 1.2M IK10 IP66 ELBA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 36,00 |  |  |
| 162 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat projector ARIA 01 G3 LED 11000LM 73W 840 DA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 700ARIA |  |  |  |  | Corp de iluminat projector ARIA 01 G3 LED 11000LM 73W 840 DA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 163 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat de avarie Spot antipanica 400LM 4W 3H 6500K dotat cu acumulator ELBA sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 700spot |  |  |  |  | Corp de iluminat de avarie Spot antipanica 400LM 4W 3H 6500K dotat cu acumulator ELBA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 164 |  |  |  |  |  |  | Indicator "ATENTIE! SE TRAGE" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700se-trage |  |  |  |  | Indicator "ATENTIE! SE TRAGE" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 165 |  |  |  |  |  |  | Indicator "EXIT" stanga |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700exit-stanga |  |  |  |  | Indicator "EXIT" stanga |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 166 |  |  |  |  |  |  | Indicator "EXIT" inainte |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700exit-inainte |  |  |  |  | Indicator "EXIT" inainte |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 167 |  |  |  |  |  |  | Indicator "EXIT" sus spre scara |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700exit-scara |  |  |  |  | Indicator "EXIT" sus spre scara |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |