| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5

Automatizarea sistemelor (12/25-J-AIVC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Automatizare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 11-03-011-01 |  |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,490 |  |  |  | 26,94 |  |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  | 2,184 |  |  |
| 2 |  |  | 10-08-001-10 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 22,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Dulapul automatizarii SH (ОЗК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 08-03-572-4 |  |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,490 |  |  |  | 3,49 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 4 |  |  | 08-03-526-1 |  |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,560 |  |  |  | 4,68 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  | 0,147 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,100 |  |  |  | 18,30 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 5 |  |  | 08-03-641-1 |  |  |  | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 24х24 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,900 |  |  |  | 20,90 |  |  |
|  |  |  | 1010090 |  |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1010122 |  |  |  |  | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1019928 |  |  |  |  | Saibe, diametru 8-12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  |  | Papuci de cablu din arama |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,170 |  |  |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 6 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Sina zero PEN 11-2362 6x9 mm 80 A 450V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  |  | Sina zero PEN 11-2362 6x9 mm 80 A 450V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 8 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Element de conectare 2 mm sur ETI ESC-CBC.2-10/PT ETI 003903010 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Element de conectare 2 mm sur ETI ESC-CBC.2-10/PT ETI 003903010 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 200,00 |  |  |
| 10 |  |  | 08-02-390-2 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,390 |  |  |  | 0,736 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,880 |  |  |  | 0,275 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,880 |  |  |  | 0,275 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  |  | Canal cablu 2000x40x60 mm perforat PVC sur Scame R4060 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 12 |  |  | 08-01-081-1 |  |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 39,55 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-532-4 |  |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 7,32 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,061 |  |  |  | 0,366 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 14 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-412-1 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,610 |  |  |  | 5,61 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 12,20 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Fir electric H07V-K 1*1.5 albastru multifilar cupru |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  |  | Fir electric H07V-K 1*1.5 albastru multifilar cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | Fir electric H07V-U 1*1.5 albastru monofilar cupru |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 60018 |  |  |  |  | Fir electric H07V-U 1*1.5 albastru monofilar cupru |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 18 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dulapul automatizarii SH (ОЗК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Cabluri si fire (Conexiuni externe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 47,18 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 2,17 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 85,40 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 1,12 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | Cablu COR 4x0.22 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600COR-4x0.22 |  |  |  |  | Cablu COR 4x0.22 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 600UTP-5e |  |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600SVVP-2x1.0 |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-3x1.5 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x1,0 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc JE-H(St)H FE180/E3 1x2x1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 120,00 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 600UTP-5e |  |  |  |  | Cablu UTP cat. 5e |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600SVVP-2x1.0 |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 27 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,860 |  |  |  | 35,37 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,395 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 54,90 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 1,44 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 7x1,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,000 |  |
|  |  |  | 600FROH2R-7x1,5 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 7x1,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 350,00 |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 10x1,5 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600FROH2R-10x1.5 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc FROH2R 10x1,5 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri si fire (Conexiuni externe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Cabluri si ifire (conexiuni interne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 24,938 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,147 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 2,96 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 45,14 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,185 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,592 |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600SVVP-2x0.5 |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.75 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600SVVP-2x0.75 |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x0.75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600SVVP-2x1.0 |  |  |  |  | Fir electric SVVP 2x1.0 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x0.75 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-3x0.75 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x0.75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-3x1.5 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x0.75 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-4x0.75 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x0.75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-4x1.5 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 38 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,860 |  |  |  | 3,93 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,155 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x2.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600PVS-4x2.5 |  |  |  |  | Cablu electric PVS 4x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri si ifire (conexiuni interne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Elemente pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 2,38 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 0,968 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  | Teava PVC neteda ф16 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  |  | Teava PVC neteda ф16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 42 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,290 |  |  |  | 3,258 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 1,216 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 1,216 |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | Cablu canal 25*16 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60041 |  |  |  |  | Cablu canal 25*16 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 44 |  |  | 08-02-390-2 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,390 |  |  |  | 3,678 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,880 |  |  |  | 1,376 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,880 |  |  |  | 1,376 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Cablu canal 60*40 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60043 |  |  |  |  | Cablu canal 60*40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 46 |  |  | 08-02-411-1 |  |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,700 |  |  |  | 8,675 |  |  |
|  |  |  | 1010115 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00218 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 21,800 |  |  |  | 10,90 |  |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  | 12,50 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,440 |  |  |  | 2,22 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф22 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 60045 |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф22 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф25 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60046 |  |  |  |  | Tub metalic gofrat ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Diferite elemente metalice |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 60047 |  |  |  |  | Diferite elemente metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
| 50 |  |  | 08-02-396-6 |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,400 |  |  |  | 26,46 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,840 |  |  |  | 6,156 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 11,25 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,160 |  |  |  | 1,944 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | Jgheab metalic 50x100 mm cu capac si elemente fasonate (conectori, teuri, coturi, sisteme de fixare) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 600jg-50x100 |  |  |  |  | Jgheab metalic 50x100 mm cu capac si elemente fasonate (conectori, teuri, coturi, sisteme de fixare) |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 90,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Elemente pentru montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Utilaj pentru monitorizare poluarii aerului cu plumb si gaze si metale nocive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 11-03-011-03 |  |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 12,300 |  |  |  | 12,30 |  |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,868 |  |  |  | 0,868 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj pentru monitorizare poluarii aerului cu plumb si gaze si metale nocive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Automatizare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | Senzor de temperatura exterioara ВЕНТС НДТ sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700NDT |  |  |  |  | Senzor de temperatura exterioara ВЕНТС НДТ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Senzor de CO2, umiditate si temperatura in incapere Komfovent SCR sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700SCR |  |  |  |  | Senzor de CO2, umiditate si temperatura in incapere Komfovent SCR |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | Senzor de temperatura exterioara Sensit NS 111B sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700NS111B |  |  |  |  | Senzor de temperatura exterioara Sensit NS 111B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Panou de receptie si control pentru dirijare si reglare a sistemei K2-B2 (K3-B3) Remak HMI-DM sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700HMI-DM |  |  |  |  | Panou de receptie si control pentru dirijare si reglare a sistemei K2-B2 (K3-B3) Remak HMI-DM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Automatizare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Dulapul automatizarii SH (ОЗК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | Lada de metal GT 80-50-20 dim. 800x600x200 mm ETI 001102132 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700GT80-60-20 |  |  |  |  | Lada de metal GT 80-50-20 dim. 800x600x200 mm ETI 001102132 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 3P C10 ETI 002145514 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700eti3-10C |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 3P C10 ETI 002145514 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P B6 ETI 002111512 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700eti1-6B |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P B6 ETI 002111512 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P C2 ETI 002141508 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700eti1-2C |  |  |  |  | Intrerupator automat ETIMAT 6 1P C2 ETI 002141508 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Bloc de distributie EDB-415 ETI 1102305 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EDB-415 |  |  |  |  | Bloc de distributie EDB-415 ETI 1102305 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Bloc de alimentare 24Vdc 20A PS-480-24 ETI 004656684 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PS-480-24 |  |  |  |  | Bloc de alimentare 24Vdc 20A PS-480-24 ETI 004656684 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-G verde ~230V ETI 004771712 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700ELPI-240A-G-verde |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-G verde ~230V ETI 004771712 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-024C-Y galben 24V ETI 004771703 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ELPI-024C-Y-galben |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-024C-Y galben 24V ETI 004771703 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-R rosu ~230V ETI 004771711 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700ELPI-240A-R-rosu |  |  |  |  | Lampa semnal ELPI-240A-R rosu ~230V ETI 004771711 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 24V AC ETI 004770808 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 700LS-LED-10-R-24-rosu |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 230V AC ETI 004770805 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 24V AC ETI 004770807 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 700LS-LED-10-R-24-verde |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 230V AC ETI 004770804 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 230V AC ETI 004770805 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700LS-LED-10-R-24-rosu |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 rosu 230V AC ETI 004770805 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 230V AC ETI 004770804 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700LS-LED-10-R-24-verde |  |  |  |  | Lampa semnal LS LED 10 R 24 verde 230V AC ETI 004770804 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS3S-N30-20 contact 2NO ETI 004771644 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700ECS3S-N30-20 |  |  |  |  | Actuator, 3 pozitii, ECS3S-N30-20 contact 2NO ETI 004771644 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  | Actuator, 2 pozitii, EGS2S-N90-C contact 1NO+1NC ETI 004771322 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700EGS2-N90-C |  |  |  |  | Actuator, 2 pozitii, EGS2S-N90-C contact 1NO+1NC ETI 004771322 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  | Comutator ON-OFF-ON Tongle switch KASAN 1321 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 700KASAN1321 |  |  |  |  | Comutator ON-OFF-ON Tongle switch KASAN 1321 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | Sirena conventionala 24Vdc INIM IS2000 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700INIM-IS2000 |  |  |  |  | Sirena conventionala 24Vdc INIM IS2000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Dulapul automatizarii SH (ОЗК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Utilaj pentru monitorizare poluarii aerului cu plumb si gaze si metale nocive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | Analizator aerian de plumb (Scentroid Airborne Lead Analyzer) - cu pret zero, furnizare de beneficiar |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700Analyzer |  |  |  |  | Analizator aerian de plumb (Scentroid Airborne Lead Analyzer) - furnizat de beneficiar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj pentru monitorizare poluarii aerului cu plumb si gaze si metale nocive |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 1-10-002-1 |  |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  | 29,00 |  |  |
| 76 |  |  | 1-10-001-1 |  |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 77 |  |  | 10-06-068-14 |  |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program / Lucrari de reglare si programare sisteme K1-B1, K2-B2, Analizator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 208,000 |  |  |  | 832,00 |  |  |
| 78 |  |  | 1-13-030-1 |  |  |  | Complex tehnologic, cu sectoare comandate, cantitate pina la 5 bucati / Lucrari de programare a interconectarii instalatiilor conform protocolului BACNet |  |  |  |  |  |  | complex |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 87,000 |  |  |  | 87,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |