| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6

Retele telecomunicatii (12/25-J-TS)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 3,90 |  |  |
| 4 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 6,60 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-06-037-05 |  |  |  | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 6 |  |  | 10-03-013-05 |  |  |  | Montare comutator de acces |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,760 |  |  |  | 13,52 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0011 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 7 |  |  | 10-04-101-07 |  |  |  | Montare access point |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 8 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Montare PDU |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 9 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Montare UPS |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 10 |  |  | 08-03-591-8 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | 1011481 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,020 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,110 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16А |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6008 |  |  |  |  | Priza electrica pentru conectarea UPS, 220V, 16А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 12 |  |  | 10-04-066-04 |  |  |  | Montare ODF Panel |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 13 |  |  | 10-04-100-04 |  |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Adapter LC duplex |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | Adapter LC duplex |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600LCDuplex |  |  |  |  | Adapter LC duplex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 15 |  |  | 10-04-100-04 |  |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Pigtail LC/SM duplex |  |  |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600Pigtail |  |  |  |  | Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 17 |  |  | 10-02-051-01 |  |  |  | Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=3,0 m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 600Patch-3m |  |  |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=3,0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | Direct Attach Cable 1m, SFP+ 10G, compatibil cu comutatoarele de acces (de tip HPE, R9D19A) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 600HPE-R9D19A |  |  |  |  | Direct Attach Cable 1m, SFP+ 10G, compatibil cu comutatoarele de acces (de tip HPE, R9D19A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 20 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Montare Patch-panel |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 21 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Montare cable management |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 22 |  |  | 10-04-030-01 |  |  |  | Montare raft |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 23 |  |  | 10-02-051-03 |  |  |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP, UTP |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,720 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 2,952 |  |  |
| 24 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 41,114 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,891 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 74,42 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,976 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,000 |  |
|  |  |  | 600cat5e-4x2 |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 610,00 |  |  |
| 26 |  |  | 10-04-066-07 |  |  |  | Aparataj de perete: Priza RJ-45 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,007 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  | Priza pentru 2 module RJ45 - rama si suport, incorporata, instalarea in perete (inclusiv modul RJ45 Cat. 5e) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 600RJ-45-2 |  |  |  |  | Priza pentru 2 module RJ45 - rama si suport, incorporata, instalarea in perete (inclusiv modul RJ45 Cat. 5e) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  | Cutie de instalare a prizelor in perete, din PE ф80mm, 70mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 60017 |  |  |  |  | Cutie de instalare a prizelor in perete, din PE ф80mm, 70mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 29 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 9,52 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 5,36 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 1,936 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600PE20 |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 31 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,290 |  |  |  | 8,145 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 3,04 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 33 |  |  | 08-02-396-10 |  |  |  | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 49,400 |  |  |  | 11,856 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,840 |  |  |  | 1,642 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 3,170 |  |  |  | 0,761 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  | 0,418 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Jgheab din metal perforat 100x50hx3000 mm cu capac |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 600jg100x50 |  |  |  |  | Jgheab din metal perforat 100x50hx3000 mm cu capac |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  | Conector pentru jgheab 230mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 60035 |  |  |  |  | Conector pentru jgheab 230mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Cot pentru jgheab din metal 100x50 mm, 90* orizontala, cu capac |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  |  | Cot pentru jgheab din metal 100x50 mm, 90* orizontala, cu capac |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-307-1 |  |  |  | Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  | 26,40 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | Tija filetata L=1000 mm M10 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 60038 |  |  |  |  | Tija filetata L=1000 mm M10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Suport orizontal 400 mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 60039 |  |  |  |  | Suport orizontal 400 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
| 40 |  |  | 08-02-152-3 |  |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,520 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 37,400 |  |  |  | 0,187 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,300 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 10-04-067-21 |  |  |  | Aparataj de televiziune color: Camera video |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,360 |  |  |  | 43,60 |  |  |
|  |  |  | 5220075 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 5500122 |  |  |  |  | Flux "ФКДТ" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 42 |  |  | 10-08-002-06 |  |  |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea camera video |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,350 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | 3009247 |  |  |  |  | Capacele, tip "К-440" |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,20 |  |  |
| 43 |  |  | 10-04-087-14 |  |  |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 44 |  |  | 10-04-101-10 |  |  |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Hard disc |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 45 |  |  | 10-02-051-03 |  |  |  | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Conector RJ45, Cat.5e, pentru conectarea camerele video. |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  | 0,41 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Conector RJ-45 cat. 5e |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 600RJ45 |  |  |  |  | Conector RJ-45 cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 47 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 41,114 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 1,891 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 74,42 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,122 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,976 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,000 |  |
|  |  |  | 600cat5e-4x2 |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 610,00 |  |  |
| 49 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 9,52 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 5,36 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 2,68 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 1,936 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600PE20 |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 51 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,290 |  |  |  | 6,516 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 2,432 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 2,432 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 10-08-001-05 |  |  |  | Aparate receptoare: controler pentru administrarea 1 usa |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 54 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 4,12 |  |  |
| 55 |  |  | 10-08-001-13 |  |  |  | Montare cititor control acces |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 56 |  |  | 10-08-002-04 |  |  |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,00142 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 57 |  |  | CK33C |  |  |  | Lacat electromecanic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,420 |  |  |  | 2,42 |  |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 58 |  |  | CK33A |  |  |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 3,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 59 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 9,436 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,434 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,12 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 17,08 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,224 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600cat5e-4x2 |  |  |  |  | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru ВВГнг(А)-FRHF 2x0,75 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRHF-2x0,75 |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru ВВГнг(А)-FRHF 2x0,75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A. нг(А)-FRHF-2x0.5 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRHF-2x0,5 |  |  |  |  | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A. нг(А)-FRHF-2x0.5 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 63 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 1,452 |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PE20 |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 65 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,290 |  |  |  | 3,258 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 1,216 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 1,216 |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Cablu-canal din PE 25x16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sistem de notificare vizuala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 10-06-037-05 |  |  |  | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 69 |  |  | 10-04-030-03 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 70 |  |  | 08-03-532-4 |  |  |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 9,00 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,220 |  |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,061 |  |  |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,20 |  |  |
| 71 |  |  | 08-01-081-1 |  |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 72 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN pentru instalarea contactelor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN pentru instalarea contactelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  | Clema cu surub, 2.5 mm2, pentru instalarea pe sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 700clema |  |  |  |  | Clema cu surub, 2.5 mm2, pentru instalarea pe sina DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
| 75 |  |  | 10-06-037-05 |  |  |  | Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  | 0,90 |  |  |
| 76 |  |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 77 |  |  | 10-04-030-03 |  |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
| 78 |  |  | 08-01-081-1 |  |  |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,130 |  |  |  | 1,13 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 79 |  |  | 08-03-575-1 |  |  |  | Dispozitiv: Sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  | Sina DIN pentru instalarea contactelor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700DIN |  |  |  |  | Sina DIN pentru instalarea contactelor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  |  | Clema cu surub, 2.5 mm2, pentru instalarea pe sina DIN |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 700clema |  |  |  |  | Clema cu surub, 2.5 mm2, pentru instalarea pe sina DIN |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 82 |  |  | 11-07-001-02 |  |  |  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: intrerupator de cursa |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 8,24 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 83 |  |  | 08-03-593-10 |  |  |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 98,200 |  |  |  | 10,802 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,080 |  |  |  | 0,449 |  |  |
|  |  |  | 5070001 |  |  |  |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00153 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,210 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,600 |  |  |  | 2,816 |  |  |
| 84 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 14,154 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,651 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 25,62 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  | Cablu de semnal din cupruнг(А)-FRHF-3x0.75 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 600ng-FRHF-3x0,75 |  |  |  |  | Cablu de semnal din cupruнг(А)-FRHF-3x0.75 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru ВВГнг(А)-FRHF-3x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |
|  |  |  | 600VVGng-FRHF-3x1,5 |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru ВВГнг(А)-FRHF-3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 150,00 |  |  |
| 87 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,860 |  |  |  | 23,58 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 36,60 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,320 |  |  |  | 0,96 |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru КВВГнг 5x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 600KVVGng-5x1.5 |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru КВВГнг 5x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 250,00 |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru КВВГнг 10x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 600KVVGng-10x1.5 |  |  |  |  | Cablu de alimentare din cupru КВВГнг 10x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de notificare vizuala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Amplificator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 91 |  |  | 10-04-064-01 |  |  |  | Aparataj de masa: Megafon de masa |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 92 |  |  | 10-04-101-07 |  |  |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 1100014 |  |  |  |  | Tirfon |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 93 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 2,696 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 4,88 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,064 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  |  | Cablu audio 2x1.5 -нг(А)-FRHF |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 600ng-FRHF-2x1,5 |  |  |  |  | Cablu audio 2x1.5 -нг(А)-FRHF |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 95 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 2,01 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 1,452 |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 600PE20 |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  |  | Dulap pe perete 12U, 650x600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 100 kg), p/u fixarea echipamentului 19", laterale sunt detasabile cu lacata, cu elementele de fixare incluse in set (Dulap IT 19", 12U (DT.1)) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700IT19" |  |  |  |  | Dulap pe perete 12U, 650x600x600 mm, 19", dezasamblat, usa din sticla (sarcina pina la 100 kg), p/u fixarea echipamentului 19", laterale sunt detasabile cu lacata, cu elementele de fixare incluse in set (Dulap IT 19", 12U (DT.1)) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 98 |  |  |  |  |  |  | Comutator de acces, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash, Throughput min. 95 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K; QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, SNMP, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; P.el. = max. 80 W (de tip HPE Instant On Switch Series 1960 JL806A) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700JL806A |  |  |  |  | Comutator de acces, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash, Throughput min. 95 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K; QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, SNMP, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; P.el. = max. 80 W (de tip HPE Instant On Switch Series 1960 JL806A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  | Comutator de acces, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash, Throughput min. 95 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K; QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, SNMP, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; P.el. = max. 480 W (de tip HPE Instant On Switch Series 1960 JL807A) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700JL807A |  |  |  |  | Comutator de acces, cu 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 2 SFP+ 10 Gbps; min. 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash, Throughput min. 95 Mpps; Switching capacity 128 Gbps; MAC address table size min. 32k; VLAN table min. 4K; QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, SNMP, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH; 19", 1U; P.el. = max. 480 W (de tip HPE Instant On Switch Series 1960 JL807A) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  | Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz; aggregated wireless speed min 2.0 Gbps; built-in omni antennas 3.2 dBi for 2.4GHz, 5.3 dBi for 5 GHz; 6 dBi for 6 GHz; BSSID - 8 per radio; Standards 802.11/a/b/g/n/ac/ax; features DL/UL MU-MIMO (de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700UniFI6 |  |  |  |  | Wi-Fi access point; wall and ceiling mount indoor; min. 1 x RJ-45 1 Gbps POE+ (802.3at); BLE Bluetooth; Integrated number of radios 2.4/5.0/6 GHz; aggregated wireless speed min 2.0 Gbps; built-in omni antennas 3.2 dBi for 2.4GHz, 5.3 dBi for 5 GHz; 6 dBi for 6 GHz; BSSID - 8 per radio; Standards 802.11/a/b/g/n/ac/ax; features DL/UL MU-MIMO (de tip Ubiquiti UniFi 6 Enterprise) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 101 |  |  |  |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PDU |  |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 102 |  |  |  |  |  |  | UPS 19", 1U, 1550VA/1100W, Length/Depth max. 560 mm, output min. 4xIEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700UPS |  |  |  |  | UPS 19", 1U, 1550VA/1100W, Length/Depth max. 560 mm, output min. 4xIEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 103 |  |  |  |  |  |  | ODF Panel 19: 1U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ODF |  |  |  |  | ODF Panel 19: 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 104 |  |  |  |  |  |  | Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700Patch |  |  |  |  | Patch-panel modular Cat5e UTP, complet echipata cu module 24xRJ45, 19", 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 105 |  |  |  |  |  |  | Organizer-Perphorated WithCover 1U 19" (cable organizer) orizontal |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700cable-management |  |  |  |  | Organizer-Perphorated WithCover 1U 19" (cable organizer) orizontal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  | Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19" 1U |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700raft19-1 |  |  |  |  | Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19" 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 107 |  |  |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 2.0 m, cupru, FTP Cat. 6A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70020 |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 2.0 m, cupru, FTP Cat. 6A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 0.5 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 70021 |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 0.5 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 48,00 |  |  |
| 109 |  |  |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 1.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70022 |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 1.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 3.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 70023 |  |  |  |  | Cablu Patch Cord 3.0 m, cupru, UTP Cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  |  |  | Camera video, min. 2560x1440 (4 MPx), 1/3" CMOS, IR=20m, 2.8 mm F2.2, 802.3 af Class 3, max 9 W (IPOX PX-DI4028IR2DLPW) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700PX-DI4028IR2DLPW |  |  |  |  | Camera video, min. 2560x1440 (4 MPx), 1/3" CMOS, IR=20m, 2.8 mm F2.2, 802.3 af Class 3, max 9 W (IPOX PX-DI4028IR2DLPW) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 112 |  |  |  |  |  |  | Camera video, min. 3200x1800 (6 MPx), 1/2.7" CMOS, IR=20m, 2.8 mm F1.6, 802.3 af Class 3, max 9 W (IPOX PX-TI6028IR2DL) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700PX-TI6028IR2DL |  |  |  |  | Camera video, min. 3200x1800 (6 MPx), 1/2.7" CMOS, IR=20m, 2.8 mm F1.6, 802.3 af Class 3, max 9 W (IPOX PX-TI6028IR2DL) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 113 |  |  |  |  |  |  | Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 2xRJ45 10/100/1000Mbps, ONVIF, consumul de energie electrica max. 100W (IPOX PX-NVR3282H-L2) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700PX-NVR3282H-L2 |  |  |  |  | Registrator video, 32-ch, 2xSATA interfaces, H.265+, H.265, H.264+, H.264, 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 2xRJ45 10/100/1000Mbps, ONVIF, consumul de energie electrica max. 100W (IPOX PX-NVR3282H-L2) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 114 |  |  |  |  |  |  | Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 20TB, 256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor HDD 20TB |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700HDD20TB |  |  |  |  | Hard disc pentru supraveghere video, 3.5", 20TB, 256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor HDD 20TB |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  |  |  | Controler pentru administrarea 1 usa (1 lacat electromagnetic/electromecanic) cu 2 cititori si cu 1 contact magnetic pe usa pentru monitorizare, RJ45, inclusiv sursa de alimentare 24 VDC/2.2A, in dulapul din metal de la producator tip Roger MC16-PAC-ST-1-KIT sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700MC16-1 |  |  |  |  | Controler pentru administrarea 1 usa (1 lacat electromagnetic/electromecanic) cu 2 cititori si cu 1 contact magnetic pe usa pentru monitorizare, RJ45, inclusiv sursa de alimentare 24 VDC/2.2A, in dulapul din metal de la producator tip Roger MC16-PAC-ST-1-KIT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 116 |  |  |  |  |  |  | Acumulator 17Ah |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700AC17Ah |  |  |  |  | Acumulator 17Ah |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 117 |  |  |  |  |  |  | Cititor pentru controlul accesului cu tastatura si cu cititor integrat de carduri fara contact (MIFARE Ultralight/Classic), RS485, IP65, compatibil cu controler de acces tip Roger MCT82M keypad sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700MCT82M |  |  |  |  | Cititor pentru controlul accesului cu tastatura si cu cititor integrat de carduri fara contact (MIFARE Ultralight/Classic), RS485, IP65, compatibil cu controler de acces tip Roger MCT82M keypad |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  | Contact magnetic pentru starea usii |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70081 |  |  |  |  | Contact magnetic pentru starea usii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 119 |  |  |  |  |  |  | Lacat electromecanic, 12V/24 VDC, cu contact pentru monitorizarea tip ASSA ABLOY Trimec ES8000 V-Lock Motorised Bolt sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ES8000 |  |  |  |  | Lacat electromecanic, 12V/24 VDC, cu contact pentru monitorizarea tip ASSA ABLOY Trimec ES8000 V-Lock Motorised Bolt |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  | Amortizator cu brat articulat (door closer), pentru usa din metal cu greutate usa m=80 kg tip ASSA ABLOY DC270 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700DC270 |  |  |  |  | Amortizator cu brat articulat (door closer), pentru usa din metal cu greutate usa m=80 kg tip ASSA ABLOY DC270 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 121 |  |  |  |  |  |  | Card rfid, Mifare, cu posibilitatea de printare pe card |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 700Mifare |  |  |  |  | Card rfid, Mifare, cu posibilitatea de printare pe card |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Sistem de notificare vizuala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  |  |  | Panou din metal 400x400x150 mm cu cheie tip GT 40-40-15 ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700GT-40-40-15 |  |  |  |  | Panou din metal 400x400x150 mm cu cheie tip GT 40-40-15 ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 123 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, alb, fara fixare tip EGPI-W ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-W |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, alb, fara fixare tip EGPI-W ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 124 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, verde, fara fixare tip EGPI-G ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-G |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, verde, fara fixare tip EGPI-G ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, galben, fara fixare tip EGPI-Y ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-Y |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, galben, fara fixare tip EGPI-Y ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 126 |  |  |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare si cheie, 0-1, 90*, negru tip EGK2-XY90-C ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700EGK2-XY90-C |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare si cheie, 0-1, 90*, negru tip EGK2-XY90-C ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 127 |  |  |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare, cu iluminare, 0-1, 90*, rosu tip EGS2I-N90-R ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EGS2I-N90-R |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare, cu iluminare, 0-1, 90*, rosu tip EGS2I-N90-R ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 128 |  |  |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare, cu iluminare, 0-1, 90*, verde tip EGS2I-N90-G ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EGS2I-N90-G |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 2 pozitii, cu fixare, cu iluminare, 0-1, 90*, verde tip EGS2I-N90-G ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 129 |  |  |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 3 pozitii, cu fixare, 1-0-2, 45*, verde tip EGS3-NN-G ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700EGS3-NN-G |  |  |  |  | Comutator rotativ cu 3 pozitii, cu fixare, 1-0-2, 45*, verde tip EGS3-NN-G ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 130 |  |  |  |  |  |  | Complete potentiometer, Harmony XB5, plastic, 22mm, 1000 Ohm tip Schneider XB5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700XB5 |  |  |  |  | Complete potentiometer, Harmony XB5, plastic, 22mm, 1000 Ohm tip Schneider XB5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  | Panou din metal 300x400hx150 mm cu cheie tip GT 40-30-15 ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700GT-40-30-15 |  |  |  |  | Panou din metal 300x400hx150 mm cu cheie tip GT 40-30-15 ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 132 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, alb, fara fixare tip EGPI-W ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-W |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, alb, fara fixare tip EGPI-W ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 133 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, verde, fara fixare tip EGPI-G ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-G |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, verde, fara fixare tip EGPI-G ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 134 |  |  |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, galben, fara fixare tip EGPI-Y ETI sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 700EGPI-Y |  |  |  |  | Buton modular proeminent cu iluminare, galben, fara fixare tip EGPI-Y ETI |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 135 |  |  |  |  |  |  | Complete potentiometer, Harmony XB5, plastic, 22mm, 1000 Ohm tip Schneider XB5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700XB5 |  |  |  |  | Complete potentiometer, Harmony XB5, plastic, 22mm, 1000 Ohm tip Schneider XB5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  | Intrerupator de cursa, pentru monitorizarea starea usii, Reed Switch tip KASAN AZ 7100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700AZ-7100 |  |  |  |  | Intrerupator de cursa, pentru monitorizarea starea usii, Reed Switch tip KASAN AZ 7100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 137 |  |  |  |  |  |  | Indicator luminos "Z1" si "Z2", rotund, 230V, 118 lx, yellow, IP65 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700Z1-Z2 |  |  |  |  | Indicator luminos "Z1" si "Z2", rotund, 230V, 118 lx, yellow, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |  | Indicator luminos "ATENTIE: TRAGERI!", dreptunghiular, 230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700TRAGERI |  |  |  |  | Indicator luminos "ATENTIE: TRAGERI!", dreptunghiular, 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 139 |  |  |  |  |  |  | Indicator luminos dublu "Rosu-Verde", rotund, 230V, 118 lx, yellow, IP65 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 700134 |  |  |  |  | Indicator luminos dublu "Rosu-Verde", rotund, 230V, 118 lx, yellow, IP65 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de notificare vizuala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  |  |  |  | Amplificator IP pentru sistem de notificare 19" 2U 100V RJ45 TCP/IP UDP Pel=180 W tip ITC T-77240B sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700T-77240B |  |  |  |  | Amplificator IP pentru sistem de notificare 19" 2U 100V RJ45 TCP/IP UDP Pel=180 W tip ITC T-77240B |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 141 |  |  |  |  |  |  | Microfon IP pentru anuntarea comenzilor, RJ45 TCP/IP, UDP, IGMP (Multicast) DC24V/2A tip ITC T-7702A sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700T-7702A |  |  |  |  | Microfon IP pentru anuntarea comenzilor, RJ45 TCP/IP, UDP, IGMP (Multicast) DC24V/2A tip ITC T-7702A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 142 |  |  |  |  |  |  | Difuzor pentru instalare in sala de tragere, 6W, 100V tip ITC T-601 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700T-601 |  |  |  |  | Difuzor pentru instalare in sala de tragere, 6W, 100V tip ITC T-601 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | 10-06-068-16 |  |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 144 |  |  | 10-06-068-11 |  |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune: Reglarea cailor simple de retea: 2 Mbit/s, sau 34 Mbit/s |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Reteaua LAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | 1-10-001-1 |  |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | 1-10-002-1 |  |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  | 29,00 |  |  |
| 147 |  |  | 1-10-001-1 |  |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Specialist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 19,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | 10-06-068-16 |  |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 20,000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de notificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de punere in functiune a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |