| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cadastral 0100213.241.04) din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7

Semnalizarea de incendiu (12/25-J-SI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 2 |  |  | RpEJ08F |  |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  | 0,7500 |  |  |
| 3 |  |  | RpEJ09D |  |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  | 34,0000 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
| 4 |  |  | RpEJ09E |  |  |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  | 3,3750 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0007 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,0002 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0450 |  |  |
| 5 |  |  | RpCU05A1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 3,9000 |  |  |
| 6 |  |  | RpCU07A |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,070 |  |  |  | 2,1000 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 6,6000 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,4500 |  |  |
| 7 |  |  | IC35C |  |  |  | Teava pentru instalare in canal de ventilatie, ф25 mm de tip TUBOABS0250M INIM sau analog |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | 2521216710000/25 |  |  |  |  | Teava pentru instalare in canal de ventilatie, ф25 mm de tip TUBOABS0250M INIM |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,030 |  |  |  | 51,5000 |  |  |
| 8 |  |  | IC37C |  |  |  | Cot pentru teava, exterior 90* tip SABE300250RS INIM sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001/25 |  |  |  |  | Cot pentru teava, exterior 90* tip SABE300250RS INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 9 |  |  | IC37C |  |  |  | Robinet pentru monitorizarea nivelului de condensare tip WT025 INIM sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 2875274110001/r25 |  |  |  |  | Robinet pentru monitorizarea nivelului de condensare tip WT025 INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 2681116001666 |  |  |  |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Accesorii |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6009 |  |  |  |  | Accesorii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Clema (clipsa) pentru fixarea tevii tip STS25REDK INIM sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  |  | Clema (clipsa) pentru fixarea tevii tip STS25REDK INIM |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 10-08-001-01 |  |  |  | Aparate receptoare: Centrala detectie incendiu 4 zone |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,000 |  |  |  | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0056 |  |  |  | 0,0056 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,056 |  |  |  | 0,0560 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 0,1600 |  |  |
| 13 |  |  | 10-08-001-04 |  |  |  | Aparate receptoare: modul expansiune, modul de comunicare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 11,000 |  |  |  | 33,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  | 0,0090 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  | 0,8700 |  |  |
| 14 |  |  | 10-08-001-13 |  |  |  | Dispozitive intermediare: releu pentru sistema de automatizare, modul pentru memorie |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 0,0320 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,5200 |  |  |
| 15 |  |  | 10-04-087-14 |  |  |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare digitala |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0005 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
| 16 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
| 17 |  |  | 10-04-100-06 |  |  |  | Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa, greutate, pina la, kg: 20 / ATS-100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,000 |  |  |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  |  | Ate aspre |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0020 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,0060 |  |  |
| 18 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0016 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
| 19 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 2,0600 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 20 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 70,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,0175 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,250 |  |  |  | 8,7500 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,1750 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 5,6000 |  |  |
| 21 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Declansator manual |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
| 22 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sirena |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,0080 |  |  |
| 23 |  |  | 10-01-039-06 |  |  |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 24 |  |  | 11-03-011-01 |  |  |  | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I |  |  |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,490 |  |  |  | 4,4900 |  |  |
|  |  |  | 1012037 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  | 0,3640 |  |  |
| 25 |  |  | 10-08-003-03 |  |  |  | Dispozitive: bloc de alimentare si control |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0016 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
| 26 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 4,1200 |  |  |
|  |  |  | 5220003 |  |  |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00003 |  |  |  | 0,0001 |  |  |
| 27 |  |  | 10-08-001-12 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,000 |  |  |  | 8,0000 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  | 0,0016 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0,0160 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 0,1300 |  |  |
| 28 |  |  | 11-06-001-01 |  |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,150 |  |  |  | 5,1500 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2378 |  |  |  | 0,2378 |  |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 0,5300 |  |  |
| 29 |  |  | 10-06-037-12 |  |  |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 24,720 |  |  |  | 1,4832 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | 1130211 |  |  |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,0012 |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru conectarea echipamentului la sfarsitul trenului |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60030 |  |  |  |  | Cutie de jonctiune pentru conectarea echipamentului la sfarsitul trenului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 6,0000 |  |  |
| 31 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,740 |  |  |  | 65,3780 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,1940 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,310 |  |  |  | 3,0070 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 7,7600 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  | 118,3400 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,4850 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,1940 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,160 |  |  |  | 1,5520 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc min. EI30 JE-H(St)H 1x2x0.8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  | 600JE-HH-E30-1x2x0.8 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc min. EI30 JE-H(St)H 1x2x0.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 500,0000 |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc min. EI30 JE-H(St)H 1x2x1 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 600JE-HH-E30-1x2x1 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc min. EI30 JE-H(St)H 1x2x1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 450,0000 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 600UTP-5e |  |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4, 24 AWG, Cat.5e, EI90 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  | 2,3800 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,960 |  |  |  | 0,1920 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,400 |  |  |  | 2,6800 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,700 |  |  |  | 1,3400 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  | 3,6000 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  | 0,3600 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,840 |  |  |  | 0,9680 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 600/PE20 |  |  |  |  | Teava corugata din PE ф20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 37 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,290 |  |  |  | 16,2900 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,000 |  |  |  | 200,0000 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 6,0800 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,080 |  |  |  | 6,0800 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  | Cablu canal din PE 25*16 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 600cc-25*16 |  |  |  |  | Cablu canal din PE 25*16 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 100,0000 |  |  |
| 39 |  |  | 08-02-396-6 |  |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 29,400 |  |  |  | 47,0400 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,840 |  |  |  | 10,9440 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 12,500 |  |  |  | 20,0000 |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  | Jgheab din metal, cu capac, 50x50 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 600jg-50x50 |  |  |  |  | Jgheab din metal, cu capac, 50x50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 160,0000 |  |  |
| 41 |  |  | 08-01-087-3 |  |  |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 62,200 |  |  |  | 0,3110 |  |  |
|  |  |  | 1011306 |  |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,0009 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,200 |  |  |  | 0,0210 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 27,000 |  |  |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | 1019104 |  |  |  |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,0050 |  |  |
|  |  |  | 4080141 |  |  |  |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,0008 |  |  |
| 42 |  |  | 11-06-001-01 |  |  |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,150 |  |  |  | 5,1500 |  |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2378 |  |  |  | 0,2378 |  |  |
|  |  |  | 1110120 |  |  |  |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | 1130021 |  |  |  |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00001 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 1130227 |  |  |  |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,0000 |  |  |
|  |  |  | 2019180 |  |  |  |  | Garnituri metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 3,0000 |  |  |
|  |  |  | 331002 |  |  |  |  | Masini de gaurit |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  | 0,5300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  | Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP (de tip SmartLine 036-04, INIM). In carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SmartLine036-04 |  |  |  |  | Panou de incendiu - centrala de detectie de incendiu cu 4 zone de securitatea, cu iesire pentru sirena si pentru transmitator radio, cu RIP (de tip SmartLine 036-04, INIM). In carcasa din metal, rosu, cu usa din sticla, cu cheie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  | Modul de expansiune de 8 zone tp SmartLine/8Z sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700SmartLine/8Z |  |  |  |  | Modul de expansiune de 8 zone tp SmartLine/8Z |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  | Modul de comunicare SmartLAN-485 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SmartLAN-485 |  |  |  |  | Modul de comunicare SmartLAN-485 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Releu pentru sistema de automatizare REL1INT sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700REL1INT |  |  |  |  | Releu pentru sistema de automatizare REL1INT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  | Modul pentru memorie cu 2000 evenimente SmartLineLOG/EXP sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SmarLineLOG/EXP |  |  |  |  | Modul pentru memorie cu 2000 evenimente SmartLineLOG/EXP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 17А/ч |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700AC12V/17AC |  |  |  |  | Acumulator 12V 17А/ч |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA tip ATS-100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ATS-100 |  |  |  |  | Transmitator radio, cu translarea min. 2 canale separate, LARS, LARS1, 1500 mA tip ATS-100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SA12V-7A |  |  |  |  | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700AC12V/7A |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  | Detector de fum 0.09/40 mA ID100 cu soclu EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor (de tip EB0030) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 700ID100 |  |  |  |  | Detector de fum 0.09/40 mA ID100 cu soclu EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor (de tip EB0030) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 23,0000 |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  | Detector combinat (Detector de fum si caldura) 0.09/40 mA ID100 cu soclu EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor (de tip EB0030) sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 700ID100* |  |  |  |  | Detector combinat (Detector de fum si caldura) 0.09/40 mA ID100 cu soclu EB0010 si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarelor (de tip EB0030) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 16,0000 |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  | Declansator de incendiu manual 0.05/40 mA IC0020 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700IC0020 |  |  |  |  | Declansator de incendiu manual 0.05/40 mA IC0020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  | Sirena 0.01/50 mA 90dB IS0020RE sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 700IS0020RE |  |  |  |  | Sirena 0.01/50 mA 90dB IS0020RE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,0000 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Releu cu 4 contacte in corpus РЭК-77/4 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700REK-77/4 |  |  |  |  | Releu cu 4 contacte in corpus РЭК-77/4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  | Senzor de aspiratie pentru monitorizarea mediului in canalul de ventilatie class C, cu 4 iesiri pentru programarea 4 evenimente filtru de aer in set tip INIM FA100 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700FA100 |  |  |  |  | Senzor de aspiratie pentru monitorizarea mediului in canalul de ventilatie class C, cu 4 iesiri pentru programarea 4 evenimente filtru de aer in set tip INIM FA100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SA12V-7A |  |  |  |  | Sursa de alimentare 12V 7A in scut metalic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 700AC12V/7A |  |  |  |  | Acumulator 12V 7A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,0000 |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  | Panou informativ pentru dublarea semnalelor tip SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700SmartLetUSee |  |  |  |  | Panou informativ pentru dublarea semnalelor tip SmartLetUSee/LCD-Lite repeaters |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  | Carcasa pentru panou informativ |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700carcasa |  |  |  |  | Carcasa pentru panou informativ |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  | Carcasa din metal rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incendiu in coridor |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700carcasa2 |  |  |  |  | Carcasa din metal rosu, cu usa din sticla, cu cheie, pentru instalarea panou de incendiu in coridor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |