| Replanificarea incaperilor tirului (subsol) si renovarea salii de sport cu birouri (Parter + Etaj) din blocul lit. "J" (nr. cad. 0100213.241.04), S+P+E din RM, mun. Chisinau, str. Gh. Asachi 21 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Retele exterioare de Alimentare cu Energie Electrica (12/25-J-REAE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Terasamente pozare cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate / Placi din beton prefabricate (pavaj) demontate, cu recuperarea placilor |  |  | m2 |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  | 11,34 |  |
| 2 |  |  | RpEJ04A |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  | m3 |  |  |  |  | 8,400 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 3,400 |  | 28,56 |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  | 0,006 |  |
| 3 |  |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  |  |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 2,924 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 0,34 |  |
| 4 |  |  | TsH222A |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,110 |  | 5,106 |  |
| 5 |  |  | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  |  | 7,820 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  | 0,447 |  |
| 6 |  |  | RpEM27A |  | Saparea sondajului pentru localizarea retelelor existente (in sol neinghetat) |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 6,500 |  | 52,00 |  |
| 7 |  |  | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava PVC SDR17 ф110 |  |  | 1 km |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 133,000 |  | 5,985 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite |  |  | m3 |  |  | 0,080 |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 530-0182-110 |  | Teava PVC SDR17 ф110 |  |  | m |  |  | 1 000,000 |  | 45,00 |  |
| 8 |  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, demontate anterior |  |  | m2 |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  | 52,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 28,38 |  |
|  |  |  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  |  | m3 |  |  | 0,056 |  | 1,848 |  |
| 9 |  |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, noi |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  |  | 1,600 |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 25,80 |  |
|  |  |  | 2661112800654 |  | Placi de trotuare din beton prefabricat gr.50mm |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 2651122100023 |  | Ciment portland |  |  | kg |  |  | 1,600 |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 1421102200548 |  | Nisip pentru amenajare |  |  | m3 |  |  | 0,056 |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  |  | 0,020 |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Terasamente pozare cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Priza repetata de legare la pamint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | RpEJ04A |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 3,400 |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  | 0,003 |  |
| 11 |  |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Priza repetata de legare la pamint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Priza de legare la pamint paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | RpEJ04A |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 3,400 |  | 15,30 |  |
|  |  |  | 2010102904405 |  | Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2010102906958 |  | Rigle de rasinoase 8x10x400 cm |  |  | m3 |  |  | 0,0007 |  | 0,003 |  |
| 13 |  |  | RpEJ04B |  | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  |  | 0,860 |  | 3,87 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Priza de legare la pamint paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 5,880 |  | 5,88 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Completarea punctului de racordare PT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-03-524-12 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,990 |  | 5,99 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,735 |  | 0,735 |  |
|  |  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,053 |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,050 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,056 |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  | kg |  |  | 0,132 |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,650 |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,016 |  | 0,016 |  |
| 16 |  |  | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,230 |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,208 |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,008 |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 2,000 |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  | 0,012 |  |
| 17 |  |  | 08-02-159-4 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,830 |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 1010069 |  | Benzina |  |  | t |  |  | 0,0008 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
| 18 |  |  |  |  | Manson terminal 4КВНТп 4x150-240 mm2 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KVNTp-4x150-240 |  | Manson terminal 4КВНТп 4x150-240 mm2 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-144-6 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 28,400 |  | 1,136 |  |
| 20 |  |  | pret firma |  | Papuc de cablu sec.150mm |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 58012026012 |  | Papuc de cablu sec.150mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Completarea punctului de racordare PT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,490 |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,250 |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,170 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,030 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 1,150 |  | 1,15 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,290 |  | 0,29 |  |
| 22 |  |  | 08-01-058-1 |  | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,060 |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, grosime 4-5 mm |  |  | t |  |  | 0,00087 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,870 |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,030 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  | 0,10 |  |
| 23 |  |  | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,760 |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,431 |  | 0,431 |  |
|  |  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,016 |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,047 |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  | kg |  |  | 0,042 |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,130 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,230 |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  |
| 24 |  |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,870 |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
| 25 |  |  | 10-04-087-04 |  | Set utilaj de receptie-transmitere: Modem + antena |  |  | set |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,000 |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 4,000 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5220077 |  | Aliaje |  |  | kg |  |  | 0,024 |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare |  |  | kg |  |  | 0,00024 |  | 0,00 |  |
| 26 |  |  | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,430 |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,390 |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,039 |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,039 |  | 0,117 |  |
| 27 |  |  | 10-06-034-25 |  | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", capacitate 20х2 /aplicativ, montare complect de sine N/PE |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,000 |  | 6,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-159-4 |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,830 |  | 2,83 |  |
|  |  |  | 1010069 |  | Benzina |  |  | t |  |  | 0,0008 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  |  | 0,150 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,01 |  |
| 29 |  |  |  |  | Manson terminal 4КВНТп 4x150-240 mm2 |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700KVNTp-4x150-240 |  | Manson terminal 4КВНТп 4x150-240 mm2 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | 08-02-144-6 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 28,400 |  | 1,136 |  |
| 31 |  |  | pret firma |  | Papuc de cablu sec.150mm |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 58012026012 |  | Papuc de cablu sec.150mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
| 32 |  |  |  |  | Autocolant (Pericol de electrocutare) |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 202 |  | Autocolant (Pericol de electrocutare) |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Setul de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 08-02-145-4 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,360 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 12,800 |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,00004 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,00006 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,040 |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,096 |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5220077 |  | Aliaje |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,620 |  | 0,583 |  |
|  |  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 2,790 |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 2,790 |  | 1,004 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,620 |  | 0,583 |  |
| 34 |  |  | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 28,800 |  | 4,608 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,00004 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,00006 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5220077 |  | Aliaje |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,630 |  | 0,261 |  |
|  |  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 6,420 |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 6,420 |  | 1,027 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,630 |  | 0,261 |  |
| 35 |  |  | 08-02-147-13 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 37,100 |  | 4,452 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  |  | 0,00062 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,00072 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 10,200 |  | 1,224 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5220077 |  | Aliaje |  |  | kg |  |  | 0,250 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,240 |  | 0,149 |  |
|  |  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 8,620 |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 8,620 |  | 1,034 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,240 |  | 0,149 |  |
| 36 |  |  |  |  | Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x240 mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 58,000 |  |
|  |  |  | 600APvBbSp-4x240 |  | Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 4x240 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 58,00 |  |
| 37 |  |  |  |  | Cablu cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АВВГнг 5x185 mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 600AVVGng-5x185 |  | Cablu cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АВВГнг 5x185 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 6,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 17,600 |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  |  | 0,00062 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,00072 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 10,200 |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,010 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5220077 |  | Aliaje |  |  | kg |  |  | 0,250 |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  |  | 4,180 |  | 1,045 |  |
|  |  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  |  | 4,180 |  | 1,045 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  | 0,062 |  |
| 39 |  |  |  |  | Fir electric PV3 1x25 mm2 |  |  | m |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 600PV3-1x25 |  | Fir electric PV3 1x25 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 25,00 |  |
| 40 |  |  | 08-02-144-7 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2 |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 38,000 |  | 3,80 |  |
| 41 |  |  | pret firma |  | Papuc de cablu AI185mm |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 580120260125 |  | Papuc de cablu AI185mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 10,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,630 |  | 3,647 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 4,990 |  | 2,744 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 4,990 |  | 2,744 |  |
| 43 |  |  |  |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 600nisip |  | Nisip cernut |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  | 4,60 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Setul de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Tevi si jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 29,400 |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 6,840 |  | 0,821 |  |
|  |  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,400 |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 12,500 |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  | 0,131 |  |
|  |  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  |  | 9,120 |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,160 |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 1,090 |  | 0,131 |  |
| 45 |  |  |  |  | Jgheab metalic neperforat 100x100 cu capac 100x15 |  |  | m |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600jg100x100+c |  | Jgheab metalic neperforat 100x100 cu capac 100x15 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 12,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tevi si jgheaburi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Priza repetata de legare la pamant si paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,290 |  | 3,316 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,002 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,780 |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,540 |  | 1,016 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  | 0,056 |  |
| 47 |  |  |  |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  | m |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600/ot20 |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 12,00 |  |
| 48 |  |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,600 |  | 2,988 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,0037 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,900 |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,130 |  | 0,563 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  | 0,04 |  |
| 49 |  |  |  |  | Banda din otel zincata 40x4 mm |  |  | m |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 600/ot40/4 |  | Banda din otel zincata 40/4 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 18,00 |  |
| 50 |  |  | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 19,000 |  | 0,57 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,550 |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 8,200 |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 2,000 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 1,500 |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,360 |  | 0,101 |  |
| 51 |  |  |  |  | Banda din otel zincata 25x4 mm |  |  | m |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 600/ot25/4 |  | Banda din otel zincata 25x4 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 3,00 |  |
| 52 |  |  |  |  | Clema de impamantare pentru banda cu 2 suruburi M12 |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 600103 |  | Clema de impamantare pentru banda cu 2 suruburi M12 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Priza repetata de legare la pamant si paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,410 |  | 27,28 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0006 |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,100 |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,500 |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  |  | 1,330 |  | 10,64 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,16 |  |
| 54 |  |  |  |  | Suportul din otel zincat L=3000x20mm |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 45022026052 |  | Suportul din otel zincat L=3000x20mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 8,00 |  |
| 55 |  |  | CP51A |  | Placi pentru fundatii, asezate pe pat pregatit / Fundatie din beton rotunda 20kg |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 0,589 |  | 4,712 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 26661228006001 |  | Fundatie din beton rotunda 20kg |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 8,08 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,183 |  | 1,464 |  |
| 56 |  |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 8,290 |  | 3,316 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,002 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,780 |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 2,540 |  | 1,016 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,140 |  | 0,056 |  |
| 57 |  |  |  |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  | m |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 600/ot20 |  | Otel rotund zincat ф20 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 12,00 |  |
| 58 |  |  | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 16,600 |  | 2,988 |  |
|  |  |  | 1011786 |  | Lac de bitum |  |  | t |  |  | 0,0037 |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,900 |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,130 |  | 0,563 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,220 |  | 0,04 |  |
| 59 |  |  |  |  | Banda din otel zincata 40x4 mm |  |  | m |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 600/ot40/4 |  | Banda din otel zincata 40/4 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 18,00 |  |
| 60 |  |  | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 20,100 |  | 32,16 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,900 |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 8,200 |  | 13,12 |  |
|  |  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 2,000 |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 1,500 |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,360 |  | 5,376 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  | 0,176 |  |
| 61 |  |  |  |  | Otel rotund zincat ф6 mm |  |  | m |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 600/ot6 |  | Otel rotund zincat ф6 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 160,00 |  |
| 62 |  |  | 08-02-303-7 |  | Cablu de otel, longitudinal-portant |  |  | 1 km |  |  |  |  | 0,155 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 30,900 |  | 4,79 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  |  | 1,880 |  | 0,291 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,310 |  | 0,048 |  |
| 63 |  |  |  |  | Tros din otel zincat ф8 mm |  |  | m |  |  |  |  | 155,000 |  |
|  |  |  | 600/otT8 |  | Tros din otel zincat ф8 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 155,00 |  |
| 64 |  |  |  |  | Clema de impamantare pentru banda cu 2 suruburi M12 |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 600103 |  | Clema de impamantare pentru banda cu 2 suruburi M12 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
| 65 |  |  | 08-02-472-11 |  | Punte de conexiune, de legare la pamint, pentru constructii metalice de constructii |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 16,200 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,590 |  | 58,158 |  |
|  |  |  | 1010813 |  | Sirma din otel zincat, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0002 |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,560 |  | 9,072 |  |
|  |  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,162 |  |
| 66 |  |  |  |  | Clema de fixare paratrasnet d20mm F-FIX-CL sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 45022026064 |  | Clema de fixare paratrasnet d20mm F-FIX-CL |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 8,00 |  |
| 67 |  |  |  |  | Mufa de intindere K798 sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 45022026065 |  | Mufa de intindere K798 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |  |
| 68 |  |  |  |  | Suport conductor pentru suprafete orizontale si verticale lp-35025 sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 45022026066 |  | Suport conductor pentru suprafete orizontale si verticale lp-35025 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 80,00 |  |
| 69 |  |  |  |  | Suport conductor pentru fatada lp-31000 sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 45022026067 |  | Suport conductor pentru fatada lp-31000 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 70,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Materiale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 10,700 |  | 3,21 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 2,140 |  | 0,642 |  |
|  |  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 1,250 |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,300 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 4,340 |  | 1,302 |  |
|  |  |  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  |  | 30,000 |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  |  | 6,000 |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 3,010 |  | 0,903 |  |
|  |  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 2,210 |  | 0,663 |  |
| 71 |  |  |  |  | Profil montaj tip U K108-1U2 |  |  | buc |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 45022026070 |  | Profil montaj tip U K108-1U2 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 30,00 |  |
| 72 |  |  | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: Feronerie |  |  | t |  |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 101,000 |  | 2,525 |  |
|  |  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 2,990 |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 95,200 |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 2019408F |  | Feronerie |  |  | t |  |  | 1,000 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 27,500 |  | 0,688 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Materiale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Completarea punctului de racordare PT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | Separator de sarcina cu fuzibile РПС-400 3P 400A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700RPS-400 |  | Separator de sarcina cu fuzibile РПС-400 3P 400A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  |  |  | Siguranta fuzibila 400/250A gab2 ППН37 |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700PPN37-400/250 |  | Siguranta fuzibila 400/250A gab2 ППН37 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Completarea punctului de racordare PT40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | Cutie metalica IP54 pentru contor, montare deschisa, BZUM DDE-3 400A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700BZUM-DDE-3-400 |  | Cutie metalica IP54 pentru contor, montare deschisa, BZUM DDE-3 400A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  |  |  | Separator de sarcina INS320 3P 320A sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700INS320-3-320 |  | Separator de sarcina INS320 3P 320A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 77 |  |  |  |  | Intrerupator automat cu declansator electronic ComPacT NSX250N 50kA TMD 250A, 250A, 3P3D sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700NSX250N-50-TMD-250-3P3D |  | Intrerupator automat cu declansator electronic ComPacT NSX250N 50kA TMD 250A, 250A, 3P3D |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 78 |  |  |  |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR4 U=380V In=5...10A sau analog |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700ZMG-405-CR4 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR4 U=380V In=5...10A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 79 |  |  |  |  | Modem si antena pentru contor ZMG 405 CR4 U=380V In=5...10A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700Mod+Ant |  | Modem si antena pentru contor ZMG 405 CR4 U=380V In=5...10A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
| 80 |  |  |  |  | Transformator de curent 250/5 |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 700trans250/5 |  | Transformator de curent 250/5 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |  |
| 81 |  |  |  |  | Complect de sine N/PE 400A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 700N/PE |  | Complect de sine N/PE 400A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 1-03-002-1 |  | Intreruptor tripolar cu protectie maximala de curent cu actionare directa, curent nominal pina la 1000 A |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  |  | 11,000 |  | 11,00 |  |
| 83 |  |  | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint |  |  | 100 puncte |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  |  | 16,000 |  | 1,28 |  |
| 84 |  |  | 1-11-028-1 |  | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici |  |  | 1 linie |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  | 5,20 |  |
| 85 |  |  | RpEJ05D |  | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 15,000 |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  | 0,80 |  |
| 86 |  |  | RpEJ05B |  | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  | 0,80 |  |
| 87 |  |  | 1-11-013-1 |  | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" |  |  | 1 recept de cur |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 5 |  | Specialist |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |