	Racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice si instalarea unui sistem de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice), pentru fântâna arteziană amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3835115369
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Modul Fotovoltaic. Retele electrice  (marca RE.SU)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de montare   

	
	
	

	
	
	1.1. Echipament de curent continuu   

	
	
	

	1
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (PD1) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22

	2
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  


	buc
	40,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,80

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,80

	3
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (PDR) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22

	4
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  


	buc
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,36

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,06

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de curent continuu   
	            
	

	 
	
	1.2. Echipament solar         

	
	
	

	5
	08-01-101-1


	Convertizor, masa pina la 0,15 t  (Invertor) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,86

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,80

	
	5009055
	Papuci de cablu din arama
	buc
	12,24

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,122

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,029

	6
	11-04-008-05


	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 50 (Modul fotovoltaic) 


	buc
	120,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	538,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	51,60

	7
	10-02-051-01


	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m   


	100 buc
	1,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,80

	8
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,87

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament solar         
	            
	

	 
	
	1.3. Cablu   

	
	
	

	9
	08-02-402-1


	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 


	100 m
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,53

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,016

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,041

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,006

	
	5009719
	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor
	100 buc
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,016

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	0,345

	10
	pret


	Cablu VVG-1 5x70mm2   

	m
	10,00

	
	8800570
	Cablu VVG-1 5x70mm2  
	m
	10,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cablu   
	            
	

	 
	
	1.4. Materiale   

	
	
	

	11
	08-02-396-5


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 


	100 m
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,76

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,25

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,04

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,25

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,128

	12
	Pret


	Canal metalic 150x100 

	m
	10,00

	
	8800150
	Canal metalic 150x100
	m
	10,00

	13
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm   (exclude Otel rotund) (Metal pentru priza de pamint D16mm) 35kg   


	100 m
	0,22

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,686

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,198

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,804

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,804

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,528

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	0,33

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,739

	14
	Pret


	Metal pentru priza de pamint D16mm,  35kg   


	kg
	35,00

	
	101161416
	Metal pentru priza de pamint D16mm
	kg
	35,00

	15
	08-02-305-2


	Cirlig de perete, simplu  (Suport metalic) 


	buc
	112,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	136,64

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,112

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	64,96

	16
	Pret


	Suport metalic pentru fixarea cablului pe edificiu (compl.) 


	buc
	112,00

	
	81010001
	Suport metalic pentru fixarea cablului pe edificiu (compl.)
	buc
	112,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale   
	            
	

	 
	
	1.5. Constructii metalice pentru 120 panouri (4 compl.) incusiv in Deviz local marca ____ 


	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice pentru 120 panouri (4 compl.) incusiv in Deviz local marca ____ 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % 
	
	

	
	
	Total cheltuieli directe ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % 
	
	

	
	
	Total Total+Cheltu 
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare   
	            
	

	 
	
	2. Utilaj   

	
	
	

	
	
	2.1. Echipament de curent continuu    

	
	
	

	17
	Pretul firmei


	Panou de distributie PD1 (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	9610001
	Panou de distributie PD1 (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	18
	Pretul firmei


	Siguranta fuzibila Inom=16A, TeSys DF101PV-16A (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	16,00

	
	961000216
	Siguranta fuzibila Inom=16A, TeSys DF101PV-16A (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	16,00

	19
	Pretul firmei


	Limitator de supratensiune PRD-DC40r 1000PV (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	16,00

	
	9610003
	Limitator de supratensiune PRD-DC40r 1000PV (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	16,00

	20
	Pretul firmei


	Intrerupator automat SW60-DC (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	8,00

	
	9610004
	Intrerupator automat SW60-DC (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	8,00

	21
	Pretul firmei


	Panou de distributie de racord PDR (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	961000110
	Panou de distributie de racord PDR (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	22
	Pretul firmei


	Intrerupator automat Inom=16A      (C16)  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	1,00

	
	961000416
	Intrerupator automat Inom=16A      (C16)    (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	23
	Pretul firmei


	Limitator de supratensiune PRD1 Master (3P+N)  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	1,00

	
	96100033
	Limitator de supratensiune PRD1 Master (3P+N)   (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	24
	Pretul firmei


	Separator BP32-250A (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	1,00

	
	9610007250
	Separator BP32-250A       (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament de curent continuu    
	            
	

	 
	
	2.2. Echipament solar  

	
	
	

	25
	Pretul firmei


	Invertor Deye Sun-80K-SG02HP3 (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	1,00

	
	990000180
	Invertor Deye Sun-80K-SG02HP3    (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	26
	Pretul firmei


	Modul fotovoltaic TOPCon Bifacial Dual Glass 720W  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  

	buc
	120,00

	
	9900003720
	Modul fotovoltaic TOPCon Bifacial Dual Glass 720W  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	120,00

	27
	Pretul firmei


	Contor de energie electrica activ reactiv bidiorectional cu modem,  Electronic f=50Hz  220/380V 5A    (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	99000050
	Contor de energie electrica activ reactiv bidiorectional cu modem,  Electronic f=50Hz  220/380V 5A                 (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament solar  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 
	
	

	
	
	
	Total Utilaj   
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice si instalarea unui sistem de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice), pentru fântâna arteziană amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3835115369
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
Separat racordare. Retele electrice  (marca RE.SU)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie   

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasamente pentru cablu   

	
	
	

	1
	TsC02B1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II  

	100 m3
	1,60

	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut.
	7,024

	2
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu    


	m3
	4,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,57

	3
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   


	m3
	33,16

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,28

	4
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm  


	100 m3
	1,31

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut.
	1,428

	5
	TsD04C


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv  


	m3
	131,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	96,94

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	13,10

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasamente pentru cablu   
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint     


	
	
	

	6
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (11м) 


	m3
	2,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,662

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,264

	7
	TsD01B


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   


	m3
	2,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,682

	8
	TsD04C


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv  


	m3
	2,20

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,628

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,22

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de terasamente pentru prize de pamint     
	            
	

	 
	
	1.3. Teava in transee  

	
	
	

	9
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri  (D100 PVC) 


	1 km
	0,024

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,192

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,002


	
	530-018201100
	Teava PVC  D100
	m
	24,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Teava in transee  
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % 
	
	

	
	
	Total cheltuieli directe ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % 
	
	

	
	
	Total Total+Cheltu 
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie   
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare   

	
	
	

	
	
	2.1. Echipament electrice   

	
	
	

	10
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22

	11
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,87

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00

	12
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A  (РПС-250) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,53

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,03

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,07

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,10

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,06

	13
	08-03-573-4


	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (SO-94) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,10

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,22

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Echipament electrice   
	            
	

	 
	
	2.2. Cablu   

	
	
	

	14
	08-02-141-4


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg 


	100 m
	4,56

	
	1
	Muncitor
	h-om
	99,408

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,187

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,044

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	22,618

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	22,618

	15
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 


	100 m
	0,24

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,912

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,001

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,002

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,12

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	1,541

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	1,541

	16
	Pret


	Cablu АПвзБбШп-1  4х240mm2 

	m
	480,00

	
	7851173104240
	Cablu АПвзБбШп-1  4х240mm2
	m
	480,00

	17
	08-02-148-3


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg 


	100 m
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,16

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,025

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,267

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,267

	18
	Pret


	Cablu АПвзБбШп-1  5х120mm2 

	m
	5,00

	
	7851173105120
	Cablu АПвзБбШп-1  5х120mm2
	m
	5,00

	19
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee 

	100 m
	4,56

	
	1
	Muncitor
	h-om
	30,233

	20
	08-02-143-1


	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  


	100 m
	4,38

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,514

	21
	Pert


	Caramida 

	buc
	3 648,00

	
	1233211245896c
	Caramida
	buc
	3 648,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Cablu   
	            
	

	 
	
	2.3. Materiale   

	
	
	

	22
	08-02-396-5


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 


	100 m
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,256

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,75

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,024

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,75

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,077

	23
	Pret


	Canal metalic 150x100 

	m
	6,00

	
	8800150
	Canal metalic 150x100
	m
	6,00

	24
	08-02-163-3


	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 


	buc
	6,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	12,00

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,06

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,30

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	1,08

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,014

	25
	Pret


	Mansoane terminale termotectabile   

	buc
	6,00

	
	81030004240
	Mansoane terminale termotectabile  4x240mm2     https://www.okm.md/product/manson-4-kvtp-1-150-240-m46976
	buc
	6,00

	26
	08-02-305-2


	Cirlig de perete, simplu  (Suport metalic) 


	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,22

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,001

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	0,58

	27
	Pret


	Suport metalic pentru fixarea cablului (compl.) 


	buc
	1,00

	
	810100010
	Suport metalic pentru fixarea cablului  (compl.)
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Materiale   
	            
	

	 
	
	2.4. Priza de pamint   

	
	
	

	28
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm  (exclude Otel rotund) 


	10 buc
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,234

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,762

	29
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (exclude Otel rotund) 

	100 m
	0,11

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	2,343

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,099

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,264

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,37

	30
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm  (exclude Otel rotund) 

	100 m
	0,01

	
	1
	Muncitor
	h-om.
	0,213

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,009

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,034

	31
	Pret


	Metal pentru priza de pamint D16mm,  32kg   


	kg
	32,00

	
	101161416
	Metal pentru priza de pamint D16mm
	kg
	32,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Priza de pamint   
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (ПЗ) * 2 % 
	
	

	
	
	Total cheltuieli directe ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (ПЗ) * 76 % 
	
	

	
	
	Total Total+Cheltu 
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare   
	            
	

	 
	
	3. Utilaj   .

	
	
	

	32
	Pretul firmei


	Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=400A, BZUM-TF-01-400  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	9610001400
	Panou de evidenta a energiei electrice de Inom=400A, BZUM-TF-01-400  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	33
	Pretul firmei


	Contor de energie electrica activ reactiv cu modem GSM,  Electronic f=50Hz  220/380V 5A  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	99000051
	Contor de energie electrica activ reactiv cu modem GSM,  Electronic f=50Hz  220/380V 5A (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	34
	Pretul firmei


	Separator cu pirghie si cu siguranta РПС-250  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	9610007251
	Separator cu pirghie si cu siguranta РПС-250  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	35
	Pretul firmei


	Panou de distributie a energiei electrice de Inom=250A, SO-94  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  


	buc
	1,00

	
	9610001094
	Panou de distributie a energiei electrice de Inom=250A, SO-94  (model indicativ; se admite echipament cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	buc
	1,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 % 
	
	

	
	
	
	Total Utilaj   .
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice si instalarea unui sistem de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice), pentru fântâna arteziană amplasată pe terenul cu nr. cadastral 3835115369

	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-3
Instalatie fotovoltaica. Lucrari de constructii ( marca C).
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Bloc 1

	
	
	

	
	
	1.1. Fundatie 16 buc

	
	
	

	1
	TsC39A1 K-0.6


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m  

	buc
	16,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,768

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,432

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	3,840

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	4,608

	2
	CA03F


	(C20) Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

	m3
	1,760

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,704

	
	266310210000040
	Beton C20
	m3
	1,822

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,178

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,056

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,440

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatie 16 buc
	            
	

	 
	
	1.2. Constructii metalice

	
	
	

	3
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp Sm1, Sm2 din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 

	t
	0,252

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,629

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,454

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,227

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,227

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	252,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,239

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,134

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,134

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,134

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,038

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,055

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	1,008

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,882

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,239

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,202

	4
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Conexiuni metalice din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 


	t
	0,323

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,910

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,614

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,307

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,307

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	323,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,162

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,292

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,292

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,292

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,026

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,039

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,404

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,162

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,291

	5
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi metalice din teava patrata 50x2.9 ) 


	t
	0,353

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,366

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,671

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,335

	
	28111063020003
	Teava patrata 50x2.9
	kg
	353,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,176

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,412

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,412

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,412

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,028

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,441

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,176

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,318

	6
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (  ПФ115 ;ГФ021(model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  ) 


	t
	0,927

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,970

	
	24301161000001
	Email ПФ115  (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	7,231

	
	24302261008141
	Grund ГФ021 (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	3,615

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,510

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,808

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,904

	7
	RCsB29A k-0.5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm  


	buc
	62,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	7,812

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,348

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,183

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,130

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	5,270

	8
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv. *Numai lucru* (Conexiune cu bulon)  

	buc
	62,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,200

	9
	pret


	Bulon M12x30 

	buc
	16,000

	
	28741158500001
	Bulon  M 12x30
	buc
	16,000

	10
	pret


	Piulita M12 

	buc
	16,000

	
	28741158500002
	Piulita M 12
	buc
	16,000

	11
	pret


	Saiba M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500003
	Saiba M 12
	buc
	32,000

	12
	pret


	Saiba-grover M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500004
	Saiba-grover M 12
	buc
	32,000

	13
	pret


	Bulon M10x30 

	buc
	46,000

	
	28741158500005
	Bulon M 10x30
	buc
	46,000

	14
	pret


	Piulita M10 de guler 

	buc
	46,000

	
	28741158500006
	Piulita M 10 de guler
	buc
	46,000

	15
	pret


	Saiba M10 

	buc
	46,000

	
	28741158500007
	Saiba M 10
	buc
	46,000

	16
	pret


	Clema de capat 35mm 

	buc
	8,000

	
	28741158500008
	Clema de capat 35mm
	buc
	8,000

	17
	pret


	Clema de mijloc 35mm 

	buc
	56,000

	
	28741158500009
	Clema de mijloc 35mm
	buc
	56,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Bloc 1
	            
	

	 
	
	2. Bloc 2

	
	
	

	
	
	2.1. Fundatie 16 buc

	
	
	

	18
	TsC39A1 K-0.6


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 

	buc
	16,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,768

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,432

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	3,840

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	4,608

	19
	CA03F


	(C20)Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 

	m3
	1,760

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,704

	
	266310210000040
	Beton C20
	m3
	1,822

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,178

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,056

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,440

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatie 16 buc
	            
	

	 
	
	2.2. Constructii metalice

	
	
	

	20
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp Sm1, Sm2 din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 

	t
	0,252

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,629

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,454

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,227

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,227

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	252,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,239

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,134

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,134

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,134

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,038

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,055

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	1,008

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,882

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,239

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,202

	21
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Conexiuni metalice din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 


	t
	0,323

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,910

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,614

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,307

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,307

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	323,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,162

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,292

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,292

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,292

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,026

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,039

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,404

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,162

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,291

	22
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi metalice din teava patrata 50x2.9 ) 


	t
	0,353

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,366

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,671

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,335

	
	28111063020003
	Teava patrata 50x2.9
	kg
	353,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,176

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,412

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,412

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,412

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,028

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,441

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,176

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,318

	23
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (  ПФ115 ;ГФ021(model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  ) 


	t
	0,927

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,970

	
	24301161000001
	Email ПФ115  (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	7,231

	
	24302261008141
	Grund ГФ021 (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	3,615

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,510

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,808

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,904

	24
	RCsB29A k-0.5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm  


	buc
	62,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	7,812

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,348

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,183

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,130

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	5,270

	25
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv. *Numai lucru* (Conexiune cu bulon)  

	buc
	62,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,200

	26
	pret


	Bulon M12x30 

	buc
	16,000

	
	28741158500001
	Bulon  M 12x30
	buc
	16,000

	27
	pret


	Piulita M12 

	buc
	16,000

	
	28741158500002
	Piulita M 12
	buc
	16,000

	28
	pret


	Saiba M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500003
	Saiba M 12
	buc
	32,000

	29
	pret


	Saiba-grover M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500004
	Saiba-grover M 12
	buc
	32,000

	30
	pret


	Bulon M10x30 

	buc
	46,000

	
	28741158500005
	Bulon M 10x30
	buc
	46,000

	31
	pret


	Piulita M10 de guler 

	buc
	46,000

	
	28741158500006
	Piulita M 10 de guler
	buc
	46,000

	32
	pret


	Saiba M10 

	buc
	46,000

	
	28741158500007
	Saiba M 10
	buc
	46,000

	33
	pret


	Clema de capat 35mm 

	buc
	8,000

	
	28741158500008
	Clema de capat 35mm
	buc
	8,000

	34
	pret


	Clema de mijloc 35mm 

	buc
	56,000

	
	28741158500009
	Clema de mijloc 35mm
	buc
	56,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Bloc 2
	            
	

	 
	
	3. Bloc 3

	
	
	

	
	
	3.1. Fundatie 8 buc

	
	
	

	35
	TsC39A1 K-0.6


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m  

	buc
	8,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,384

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,216

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	1,920

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	2,304

	36
	CA03F


	(C20)Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... 

	m3
	0,880

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,036

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,352

	
	266310210000040
	Beton C20
	m3
	0,911

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,089

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,528

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,220

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatie 8 buc
	            
	

	 
	
	3.2. Constructii metalice

	
	
	

	37
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp Sm1, Sm2 din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 

	t
	0,126

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,814

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,227

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,113

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,113

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	126,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,120

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,567

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,567

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,567

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,019

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,028

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	0,504

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,441

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,120

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,101

	38
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Conexiuni metalice din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 


	t
	0,166

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,523

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,315

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,158

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,158

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	166,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,083

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,664

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,664

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,664

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,013

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,020

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,208

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,083

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,149

	39
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi metalice din teava patrata 50x2.9 ) 


	t
	0,139

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,113

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,264

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,132

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,132

	
	28111063020003
	Teava patrata 50x2.9
	kg
	139,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,070

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,556

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,556

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,556

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,011

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,017

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,174

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,070

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,125

	40
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv(  ПФ115 ;ГФ021(model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  ) 


	t
	0,431

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,776

	
	24301161000001
	Email ПФ115  (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	3,362

	
	24302261008141
	Grund ГФ021 (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	1,681

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,237

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,840

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,420

	41
	RCsB29A k-0.5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm 


	buc
	30,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	3,780

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,620

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,088

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,063

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	2,550

	42
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv. *Numai lucru* (Conexiune cu bulon)  

	buc
	30,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,000

	43
	pret


	Bulon M12x30 

	buc
	8,000

	
	28741158500001
	Bulon  M 12x30
	buc
	8,000

	44
	pret


	Piulita M12 

	buc
	8,000

	
	28741158500002
	Piulita M 12
	buc
	8,000

	45
	pret


	Saiba M12 

	buc
	16,000

	
	28741158500003
	Saiba M 12
	buc
	16,000

	46
	pret


	Saiba-grover M12 

	buc
	16,000

	
	28741158500004
	Saiba-grover M 12
	buc
	16,000

	47
	pret


	Bulon M10x30 

	buc
	22,000

	
	28741158500005
	Bulon M 10x30
	buc
	22,000

	48
	pret


	Piulita M10 de guler 

	buc
	22,000

	
	28741158500006
	Piulita M 10 de guler
	buc
	22,000

	49
	pret


	Saiba M10 

	buc
	22,000

	
	28741158500007
	Saiba M 10
	buc
	22,000

	50
	pret


	Clema de capat 35mm 

	buc
	8,000

	
	28741158500008
	Clema de capat 35mm
	buc
	8,000

	51
	pret


	Clema de mijloc 35mm 

	buc
	20,000

	
	28741158500009
	Clema de mijloc 35mm
	buc
	20,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Bloc 3
	            
	

	 
	
	4. Bloc 4

	
	
	

	
	
	4.1. Fundatie 10 buc

	
	
	

	52
	TsC39A1 K-0.6


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m 

	buc
	10,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,520

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	2,400

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	2,880

	53
	CA03F


	(C20)Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. 

	m3
	1,100

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,440

	
	266310210000040
	Beton C20
	m3
	1,139

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,111

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,660

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,275

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatie 10 buc
	            
	

	 
	
	4.2. Constructii metalice

	
	
	

	54
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp Sm1, Sm2 din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 

	t
	0,157

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2,261

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,283

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,141

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,141

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	157,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,149

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,707

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,707

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,707

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,024

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,035

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	0,628

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,549

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,149

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,126

	55
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Conexiuni metalice din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 


	t
	0,216

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,283

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,410

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,205

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,205

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	216,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,108

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,864

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,864

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,864

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,017

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,026

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,270

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,108

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,194

	56
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi metalice din teava patrata 50x2.9 ) 


	t
	0,207

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,146

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,393

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,197

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,197

	
	28111063020003
	Teava patrata 50x2.9
	kg
	207,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,103

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,828

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,828

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,828

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,017

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,025

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,259

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,103

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,186

	57
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (  ПФ115 ;ГФ021(model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  ) 


	t
	0,580

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	3,735

	
	24301161000001
	Email ПФ115  (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	4,524

	
	24302261008141
	Grund ГФ021 (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	2,262

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,319

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,131

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,566

	58
	RCsB29A k-0.5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm  


	buc
	38,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,788

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,052

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,112

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,080

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	3,230

	59
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv. *Numai lucru* (Conexiune cu bulon)  

	buc
	38,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,800

	60
	pret


	Bulon M12x30 

	buc
	10,000

	
	28741158500001
	Bulon  M 12x30
	buc
	10,000

	61
	pret


	Piulita M12 

	buc
	10,000

	
	28741158500002
	Piulita M 12
	buc
	10,000

	62
	pret


	Saiba M12 

	buc
	20,000

	
	28741158500003
	Saiba M 12
	buc
	20,000

	63
	pret


	Saiba-grover M12 

	buc
	20,000

	
	28741158500004
	Saiba-grover M 12
	buc
	20,000

	64
	pret


	Bulon M10x30 

	buc
	28,000

	
	28741158500005
	Bulon M 10x30
	buc
	28,000

	65
	pret


	Piulita M10 de guler 

	buc
	28,000

	
	28741158500006
	Piulita M 10 de guler
	buc
	28,000

	66
	pret


	Saiba M10 

	buc
	28,000

	
	28741158500007
	Saiba M 10
	buc
	28,000

	67
	pret


	Clema de capat 35mm 

	buc
	8,000

	
	28741158500008
	Clema de capat 35mm
	buc
	8,000

	68
	pret


	Clema de mijloc 35mm 

	buc
	32,000

	
	28741158500009
	Clema de mijloc 35mm
	buc
	32,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Bloc 4
	            
	

	 
	
	5. Bloc 5

	
	
	

	
	
	5.1. Fundatie 16 buc

	
	
	

	69
	TsC39A1 K-0.6


	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m  

	buc
	16,000

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,768

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	18,432

	
	2811236309848
	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice
	kg
	3,840

	
	3520200005303
	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi
	h-ut
	4,608

	70
	CA03F


	(C20) Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... 

	m3
	1,760

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,072

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,704

	
	266310210000040
	Beton C20
	m3
	1,822

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,178

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,056

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,440

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatie 16 buc
	            
	

	 
	
	5.2. Constructii metalice

	
	
	

	71
	CL01A


	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp Sm1, Sm2 din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 

	t
	0,252

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,629

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,454

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,227

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,227

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	252,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,239

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,134

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,134

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,134

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,038

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,055

	
	2732103600227
	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm
	kg
	1,008

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,882

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,239

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,202

	72
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Conexiuni metalice din profil C 100x50x15x2.5 S235JR) 


	t
	0,323

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4,910

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,614

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,307

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,307

	
	28111063020002
	Profil C100x50x15x2.5, S235JR
	kg
	323,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,162

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,292

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,292

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,292

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,026

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,039

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,404

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,162

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,291

	73
	CL03A


	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi metalice din teava patrata 50x2.9 ) 


	t
	0,353

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,366

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,671

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,335

	
	28111063020003
	Teava patrata 50x2.9
	kg
	353,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,176

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	1,412

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	1,412

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	1,412

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,028

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,042

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	0,441

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,176

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,318

	74
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv(  ПФ115 ;ГФ021(model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare)  ) 


	t
	0,927

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	5,970

	
	24301161000001
	Email ПФ115  (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	7,231

	
	24302261008141
	Grund ГФ021 (model indicativ; se admite materiale cu caracteristici tehnice, functionale si de performanta cel putin similare) 
	kg
	3,615

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,510

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,808

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,904

	75
	RCsB29A k-0.5


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm  


	buc
	62,000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	7,812

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	3,348

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,183

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,130

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	5,270

	76
	IC41A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv. *Numai lucru* (Conexiune cu bulon)  

	buc
	62,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,200

	77
	pret


	Bulon M12x30 

	buc
	16,000

	
	28741158500001
	Bulon  M 12x30
	buc
	16,000

	78
	pret


	Piulita M12 

	buc
	16,000

	
	28741158500002
	Piulita M 12
	buc
	16,000

	79
	pret


	Saiba M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500003
	Saiba M 12
	buc
	32,000

	80
	pret


	Saiba-grover M12 

	buc
	32,000

	
	28741158500004
	Saiba-grover M 12
	buc
	32,000

	81
	pret


	Bulon M10x30 

	buc
	46,000

	
	28741158500005
	Bulon M 10x30
	buc
	46,000

	82
	pret


	Piulita M10 de guler 

	buc
	46,000

	
	28741158500006
	Piulita M 10 de guler
	buc
	46,000

	83
	pret


	Saiba M10 

	buc
	46,000

	
	28741158500007
	Saiba M 10
	buc
	46,000

	84
	pret


	Clema de capat 35mm 

	buc
	8,000

	
	28741158500008
	Clema de capat 35mm
	buc
	8,000

	85
	pret


	Clema de mijloc 35mm 

	buc
	56,000

	
	28741158500009
	Clema de mijloc 35mm
	buc
	56,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Bloc 5
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul fiscal
	
	

	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	Cheltueli de depozit
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


