***ITB17/1595 – Lot-3***

 ***“Reparaţia partială a sistemului de iluminat stradal”***

***s. Albota de Jos, r. Taraclia***

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE – Sectorul 1 /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 15.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1.1 Lucrări de construcție** |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка СВ-95) | buc | 3,000 |  |  |
| 2 | Pretul firmei | Stîlp СВ-95 | buc | 3,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a materialelor echip. cu un singur picior | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | **Total 1.1 Lucrari de construcție** |  |  |  USD |  |
|  |  | **1.2 Cablu SIP, armatura**  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la0,4 kV pina la1kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului.  | 1000 m | 2,305 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Cablu СИП-2-1 4х25 мм2 | m | 2 305,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Suport ancorare СА1500 | buc | 22,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Fixator ancorare РА1500 | buc | 31,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Banda din inox F 2007 | m | 121,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Clipse pentru fixarea bandei А200 | buc | 121,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Cablu centură CSB | buc | 120,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Fixator prin strapungere Р2х95 | buc | 6,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Fixator prin strapungere KZEP-13 | buc | 90,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Fixator intermediar cu suport ES1500 | buc | 182,000 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Cablu SIP, armatura** |  |  |  USD |  |
|  |  | **1.3 Lucrări de demontare** |  |  |  |  |
| 15 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri:cu un singur picior (СВ-95) | buc | 3,000 |  |  |
| 16 | 33-04-009-8 | Demontarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual (АС 1х35мм2, к=0,5 la leafă/mașini) | km | 0,600 |  |  |
| 17 | 33-04-009-8 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual  | km | 0,600 |  |  |
|  |  | **Total 1.3 Lucrări de demontare**  |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de construcții** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2. Lucrari de montarea rețelelor noi****2.1 PТ-193Q/63kVA** |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (ППН-33/32А) | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau doua sigurante, montate pe constructii perete coloana, curent pina la 100 A (ПВР-33) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.1 Montarea PТ-193Q/63kVA** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-01-63-09 - ЩУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка BZUM) | buc | 2,000 |  |  |
| 22 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Сontor ZCE 5225E) | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap punct de distributie, montat pe perete, inaltime si latime, pina la 600х600 mm, (dulap ЩМП-1-0/74 IP54 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ЩУНО-1) | buc | 8,000 |  |  |
| 25 | Preț de piață | Clame de fixare ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 26 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV  | set | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.3 Produse din cabluri** |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-1 3х10мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 29 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16mm2 | 100 m | 7,500 |  |  |
| 30 | Pret de piata | Fir rezistent la incendiu, ПРГН 1х1,5м | m | 90,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.3 Produse din cabluri** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.4 Armatura ptu. cabluri**  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp  | buc | 6,000 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Traversa TН2 | buc | 6,000 |  |  |
| 33 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp (Хомут) | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Brațară X10 | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Fir legătura la pămînt ЗП2 | m | 6,000 |  |  |
| 36 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (ТФ-20) | buc | 12,000 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Capacel K-6 | buc | 12,000 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Fixator ПС-2 | buc | 3,000 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Fixator ПА-2 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.4 Armatura ptu. cabluri** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.5 Echipament iluminare** |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producător  | buc | 30,000 |  |  |
| 41 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport К1П-1,2-1,2) | buc | 30,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.5 Echipament iluminare** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.6 Materiale diverse** |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata | Profil din metal -.60х40х3,0мм  | m | 10,000 |  |  |
| 43 | Pret de piata | Capacele din alumniu d=35мм2 | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Pret de piata | Capacele din alumniu d=50мм2 | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | 08-02-396-6 | Canale metalice pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,060 |  |  |
| 46 | Pret de piata | Canale metalice 60х40х2,5мм  | m | 6,000 |  |  |
| 47 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,050 |  |  |
| 48 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp  | buc | 60,000 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Brațare XП220 | buc | 60,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.6 Materiale diverse** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.7 Demontare corpuri ilumin., console** |  |  |  |  |
| 50 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri iluminat, cantitate becuri:1(к=0,5 leafa / mașini) | buc | 21,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.7 Lucrări demontare** |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 2. Lucrari de montare rețele noi** |  |  |  USD |  |
|  |  | **3. Valoarea utilajului**  |  |  |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Siguranță ППН-33/32А | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Siguranță - întrerupător ПВР-33, 160А | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Dulap evidență BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Întrerupător bifazat ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Automat monofazat ВА47-29, 25,20А(В | buc | 2,000 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Сontor 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-3-1 74, P54, 650х500х250  | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Întrerupător bipolar LAY5-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Rele curent РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Punct de priză РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Contactor КМИ-22510/25A 230В | buc | 1,000 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Buton de dirijare SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Timer ТЭ15 | buc | 1,000 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune prin impuls ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producători, în conformitate cu standardele europene și în corespundere cu parametrii și cerintele tehnice principale, solicitate în lista CT, anexată, cu Certificate de Conformitate emise de organisme acreditate, conform normativelor în vigoare | buc | 30,000 |  |  |
|  |  | Total |  USD |  |
|  |  | Depozitarea | % |  |
|  |  | **Total 3. Costul utilajului** |  USD |  |
|  |  | **4. Lucrul laboratorului** |  USD |  |
|  |  | **Total 1,2,3,4** |  USD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE - Sector 3 /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 15.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1.1 Lucrări de construcție** |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка СВ-95) | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un doua picioare (Установка СВ-95) | buc | 1,000 |  |  |
|  3 | Pretul firmei | Stîlp СВ-95 | buc | 3,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a materialelor echip. cu un singur picior | buc | 3,000 |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a sustinerilor cu un singur picior | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | **Total 1.1 Lucrari de construcție** |  |  |  USD |  |
|  |  | **1.2 Cablu SIP, armatura**  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la0,4 kV pina la1kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului.  | 1000 m | 2,600 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Cablu СИП-2-1 4х25 мм2 | m | 2 600,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Suport ancorare СА1500 | buc | 15,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Fixator ancorare РА1500 | buc | 18,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Banda din inox F 2007 | m | 180,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Clipse pentru fixarea bandei А200 | buc | 180,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Cablu centură CSB | buc | 251,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Fixator prin strapungere Р2х95 | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Fixator prin strapungere KZEP-13 | buc | 95,000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Fixator intermediar cu suport ES1500 | buc | 73,000 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Cablu SIP, armatura** |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de construcții** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2. Lucrari de montare** **2.1 PТ-191Q/1000kVA** |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (ППН-33/32А) | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau doua sigurante, montate pe constructii perete coloana, curent pina la 100 A (ПВР-33) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.1 Montarea PТ191Q/1000kVA** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-01-63-09 - ЩУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка BZUM) | buc | 2,000 |  |  |
| 20 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Сontor ZCE 5225E) | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap punct de distributie, montat pe perete, inaltime si latime, pina la 600х600 mm, (dulap ЩМП-1-0/74 IP54 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ЩУНО-1) | buc | 8,000 |  |  |
| 23 | Preț de piață | Clame de fixare ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 24 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV  | set | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.3 Produse, cabluri** |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-1 3х10мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 27 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16mm2 | 100 m | 7,000 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Fir rezistent la incendiu, ПРГН 1х1,5м | m | 255,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.3 Produse din cabluri** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.4 Echipament iluminare** |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producător  | buc | 36,000 |  |  |
| 30 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport К1П-1,2-1,2) | buc | 36,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.4 Echipament iluminare** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.5 Materiale diverse** |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata | Profil din metal -.60х40х3,0мм  | m | 10,000 |  |  |
| 32 | 08-02-396-6 | Canale metalice pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,060 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Canale metalice 60х40х2,5мм  | m | 6,000 |  |  |
| 34 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,050 |  |  |
| 35 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp  | buc | 61,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Brațare XП220 | buc | 61,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.5 Materiale diverse** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.6 Lucrări de demontare** |  |  |  |  |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 34,000 |  |  |
| 38 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri iluminat, cantitate becuri:1(к=0,5 leafa / mașini) | buc | 34,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.6 Lucrări de demontare** |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 2. Lucrari**  |  |  |  USD |  |
|  |  | **3. Valoarea utilajului**  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Siguranță ППН-33/32А | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Siguranță - întrerupător ПВР-33, 160А | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Dulap evidență BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Întrerupător bifazat ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Automat monofazat ВА47-29, 25,20А(В | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Сontor 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-3-1 74, P54, 650х500х250  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Întrerupător bipolar LAY5-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Rele curent РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Punct de priză РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Contactor КМИ-22510/25A 230В | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Buton de dirijare SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Timer ТЭ15 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune prin impuls ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producători, în conformitate cu standardele europene și în corespundere cu parametrii și cerintele tehnice principale, solicitate în lista CT, anexată, cu Certificate de Conformitate emise de organisme acreditate, conform normativelor în vigoare | buc | 36,000 |  |  |
|  |  | Total |  USD |  |
|  |  | Depozitarea | % |  |
|  |  | **Total 3. Costul utilajului** |  USD |  |
|  |  | **4. Lucrul laboratorului** |  USD |  |
|  |  | **Total 1,2,3,4** |  USD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)

***Lista Cantităţilor de Lucrări***

*/* Reţelele de eluminare aeriene REAE – Sectorul 5 /

|  |
| --- |
| Valoarea ofertei de preţ**: dolari SUA** |

*Data: 15.08.2017*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, **Dol. SUA** |
| Pe unitate de măsură————incl. salariu | Total—————incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1.1 Lucrări de construcție** |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка СВ-95) | buc | 1,000 |  |  |
|  2 | Pretul firmei | Stîlp СВ-95 | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a materialelor echip. cu un singur picior | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor, materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistr.: a sustinerilor cu un singur picior | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de construcție** |  |  |  USD |  |
|  |  | **1.2 Cablu SIP, armatura**  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la0,4 kV pina la1kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului.  | 1000 m | 1,790 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Cablu СИП-2-1 4х25 мм2 | m | 1790,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Suport ancorare СА1500 | buc | 12,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Fixator ancorare РА1500 | buc | 17,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Banda din inox F 2007 | m | 130,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Clipse pentru fixarea bandei А200 | buc | 130,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Cablu centură CSB | buc | 189,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Fixator prin strapungere Р2х95 | buc | 4,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Fixator prin strapungere KZEP-13 | buc | 63,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Fixator intermediar cu suport ES1500 | buc | 51,000 |  |  |
|  |  | **Total 1.2 Cablu SIP, armatura** |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 1. Lucrari de construcții** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2. Lucrari de montare** **2.1 PТ-182Q/160kVA** |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (ППН-33/32А) | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | 08-03-524-4 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau doua sigurante, montate pe constructii perete coloana, curent pina la 100 A (ПВР-33) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.1 Montarea PТ-182Q/160kVA** |  |  |  USD |  |
|   |  | **2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (BZUM-TF-01-63-09 - ЩУ) | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка BZUM) | buc | 2,000 |  |  |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Сontor ZCE 5225E) | buc | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap punct de distributie, montat pe perete, inaltime si latime, pina la 600х600 mm, (dulap ЩМП-1-0/74 IP54 - ЩУНО-1) | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (ЩУНО-1) | buc | 8,000 |  |  |
| 22 | Preț de piață | Clame de fixare ЗНИ | buc | 20,000 |  |  |
| 23 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV  | set | 1,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.2 Dulapuri, boxe, dispozitive** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.3 Produse, cabluri** |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m | 0,050 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-1 3х10мм2 | m | 5,000 |  |  |
| 26 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16mm2 | 100 m | 5,300 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Fir rezistent la incendiu, ПРГН 1х1,5м | m | 189,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.3 Produse din cabluri** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.4 Echipament iluminare** |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producător  | buc | 21,000 |  |  |
| 29 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Suport К1П-1,2-1,2) | buc | 21,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.4 Echipament iluminare** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.5 Materiale diverse** |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata | Profil din metal teava diam. pina la 80мм  | 100m | 0,10 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Profil din metal -.60х40х3,0мм  | m | 10,000 |  |  |
| 32 | 08-02-396-6 | Canale metalice pe pereti si tavane l=3m | 100 m | 0,060 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Canale metalice 60х40х2,5мм  | m | 6,000 |  |  |
| 34 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,050 |  |  |
| 35 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp  | buc | 42,000 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Brațare XП220 | buc | 42,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.5 Materiale diverse** |  |  |  USD |  |
|  |  | **2.6 Lucrări de demontare** |  |  |  |  |
| 37 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 21,000 |  |  |
| 38 | 08-02-363-1 | Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri iluminat, cantitate becuri:1(к=0,5 leafa / mașini) | buc | 21,000 |  |  |
|  |  | **Total 2.6 Lucrări de demontare** |  |  |  USD |  |
|  |  | *Total* |  USD |  |
|  |  | *Fondul social si medicina* | % |  |
|  |  | *Transportarea* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | % |  |
|  |  | *Total* |   |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | % |  |
|  |  | **Total 2. Lucrari**  |  |  |  USD |  |
|  |  | **3. Valoarea utilajului**  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Siguranță ППН-33/32А | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Siguranță - întrerupător ПВР-33, 160А | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Dulap evidență BZUM-TF-01-63-09 | buc | 1,000 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Întrerupător bifazat ВН-32 2Р 63А | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Automat monofazat ВА47-29, 25,20А(В | buc | 2,000 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Сontor 220В, 10-80А ZСЕ 5225Е | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Dulap ЩМП-3-1 74, P54, 650х500х250  | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Întrerupător bipolar LAY5-BG45 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Rele curent РЭК 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Punct de priză РРМ 78/4 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | Contactor КМИ-22510/25A 230В | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Buton de dirijare SB-7 | buc | 2,000 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Timer ТЭ15 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune prin impuls ОПС1-В/2Р | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Corp de iluminat din aliaj metallic de tip LED, cu puterea de 40 W, în complect, cu sisteme încorporate de producători, în conformitate cu standardele europene și în corespundere cu parametrii și cerintele tehnice principale, solicitate în lista CT, anexată, cu Certificate de Conformitate emise de organisme acreditate, conform normativelor în vigoare | buc | 21,000 |  |  |
|  |  | Total |  USD |  |
|  |  | Depozitarea | % |  |
|  |  | **Total 3. Costul utilajului** |  USD |  |
|  |  | **4. Lucrul laboratorului** |  USD |  |
|  |  | **Total 1,2,3,4** |  USD |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Total fara TVA: USD** |

Notă: *Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte*

|  |
| --- |
| Ofertant  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele)  |

 (L.S)