Reabilitarea clădirii complexului de sănătate și sport,

Etapa I, din or. Taraclia,  r. Taraclia,

Lista Cantităţilor de Lucrări

Demontări și lucrări de construcții generale

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Demolarea construcțiilor. interior |  |  |  |  |
| 8 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii, dozaje pina la 150 kg/mc ciment | m3 | 1,80 |  |  |
| 9 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,80 |  |  |
| 10 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (сущ.крыльца) | m3 | 3,10 |  |  |
| 11 | RCsA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (сущ. крыльца) | m3 | 1,20 |  |  |
| 12 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 32,30 |  |  |
| 13 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 576,00 |  |  |
| 14 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 52,10 |  |  |
| 15 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 85,30 |  |  |
|  |  | Antresola |  |  |  |  |
| 16 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 170,50 |  |  |
| 17 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 17,28 |  |  |
| 18 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) | m2 | 34,41 |  |  |
| 19 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,40 |  |  |
| 20 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. | m2 | 150,00 |  |  |
| 21 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (150 м2) | kg | 2 000,00 |  |  |
|  |  | Gunoi |  |  |  |  |
| 22 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,81 |  |  |
| 23 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 29,16 |  |  |
| 24 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 145,80 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total lucrări de demolare, interioare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Construcția pereti dispartitori |  |  |  |  |
| 25 | CA03F | Executarea fundatiei la peretii dispartitori |  |  |  |  |
| 26 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie / dilatatie in betonul de uzura drumuri | m | 140,00 |  |  |
| 27 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci beton, mortar ciment | m2 | 18,00 |  |  |
| 28 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 5,00 |  |  |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,00 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (B12,5) | m3 | 6,00 |  |  |
| 31 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 111,00 |  |  |
| 32 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 48,00 |  |  |
|  |  | Boiandrugi Пр1, Пр2 |  |  |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 | m3 | 0,40 |  |  |
| 34 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,50 |  |  |
| 35 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 74,40 |  |  |
| 36 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,60 |  |  |
| 37 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 30,65 |  |  |
| 38 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 3,60 |  |  |
| 39 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 294,20 |  |  |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля | m2 | 12,00 |  |  |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка | m2 | 80,00 |  |  |
| 42 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice | m2 | 9,20 |  |  |
| 43 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (vata minerala gr.50 mm) | m2 | 20,00 |  |  |
|  |  | Consolidari (0229-1-СМ, л.14, 15) |  |  |
| 44 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 163,72 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Pereți dispărțitori |  |  |  |  |
|  |  | 3. Tamplarie (SA-30) |  |  |  |  |
| 45 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 13,93 |  |  |
| 46 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 1,22 |  |  |
|  |  | Consolidari |  |  |  |  |
| 47 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,6 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 25,00 |  |  |
| 48 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 100,96 |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 184,50 |  |  |
| 50 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,18 |  |  |
| 51 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,18 |  |  |
|  |  | Lucrari de umplere a golurilor de fereastra la antresol |  |  |
| 52 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor,sorturilor, racordurilor la cosuri | m2 | 24,00 |  |  |
| 53 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr.140 mm) | m2 | 5,70 |  |  |
|  |  | 4. Usi |  |  |  |  |
| 54 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ПВХ) | m2 | 32,65 |  |  |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ПВХ) | m2 | 2,04 |  |  |
| 56 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv , antiincendiara | m2 | 1,85 |  |  |
| 57 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2 | 30,49 |  |  |
| 58 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,06 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total tîmplărie, uși |  |  |  |  |
|  |  | 5. Pardosele Tip I |  |  |  |  |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 16,00 |  |  |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 9,00 |  |  |
|  |  | Tip II |  |  |  |  |
| 61 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.12 cm) | m2 | 24,80 |  |  |
| 62 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 24,80 |  |  |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI 150x150) | kg | 45,88 |  |  |
| 64 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 24,80 |  |  |
| 65 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,00 |  |  |
|  |  | Tip III |  |  |  |  |
| 66 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 570,00 |  |  |
| 67 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI 150x150) | kg | 1 054,50 |  |  |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm) | m2 | 570,00 |  |  |
| 69 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -570,00 |  |  |
| 70 | Pret de piata | Линолеум спортивный Grabo Sport Mega (10мм) на специальном клее со сваркой швов | m2 | 570,00 |  |  |
| 71 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 62,00 |  |  |
|  |  | Tip IV |  |  |  |  |
| 72 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 178,60 |  |  |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI 150x150) | kg | 330,41 |  |  |
| 74 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2,6 cm) | m2 | 178,60 |  |  |
| 75 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -178,60 |  |  |
| 76 | Pret de piata | Линолеум спортивный Grabo Flex Start (4мм) на специальном клее со сваркой швов | m2 | 178,60 |  |  |
|  |  | Tip V |  |  |  |  |
| 77 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 11,90 |  |  |
| 78 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,90 |  |  |
| 79 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолеум поливинилхлоридный) | m2 | 11,90 |  |  |
| 80 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 43,00 |  |  |
|  |  | Тip VI |  |  |  |  |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 67,30 |  |  |
| 82 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 67,30 |  |  |
| 83 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 67,30 |  |  |
| 84 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 60,00 |  |  |
|  |  | Тip VII |  |  |  |  |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 5 cm) | m2 | 51,50 |  |  |
| 86 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 51,50 |  |  |
| 87 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mepegum WPS, два слоя) | m2 | 51,50 |  |  |
| 88 | Preț de piață | Лента Mapeband | m | 22,20 |  |  |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 51,50 |  |  |
|  |  | Тip VIII |  |  |  |  |
| 90 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 154,50 |  |  |
| 91 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele | m2 | 154,50 |  |  |
| 92 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 43,00 |  |  |
|  |  | Тip IX |  |  |  |  |
| 93 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.8 cm) | m2 | 16,00 |  |  |
| 94 | CG22A5 К=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | -16,00 |  |  |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI 150x150) | kg | 29,60 |  |  |
| 96 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2 cm) | m2 | 16,00 |  |  |
| 97 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -16,00 |  |  |
| 98 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (линолеум поливинилхлоридный) | m2 | 16,00 |  |  |
| 99 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 15,00 |  |  |
|  |  | Nod: bloc sanitar |  |  |  |
| 100 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,06 |  |  |
| 101 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7,5 | m3 | 0,60 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 6. Finisari interioare (SA-28, 29), Pod |  |  |  |  |
| 102 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 606,00 |  |  |
| 103 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 606,00 |  |  |
| 104 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (486 м2) | t | 9,00 |  |  |
| 105 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) (акриловая матовая краска с антикоррозийной добавкой) | m2 | 1 995,00 |  |  |
|  |  | Pod suspendat la tambur |  |  |
| 106 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (вата базальтовая Y=38кг/м3 gr.100 mm) | m2 | 8,00 |  |  |
| 107 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (OSB-3 gr.9 mm) | m2 | 8,00 |  |  |
| 108 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (профнастил С10) | m2 | 8,00 |  |  |
|  |  | Alte incaperi |  |  |
| 109 | CK50A corect | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (профнастил С10) | m2 | 17,00 |  |  |
| 110 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ГКЛ) | m2 | 59,40 |  |  |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,40 |  |  |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,40 |  |  |
| 113 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 59,40 |  |  |
| 114 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ВГКЛ) | m2 | 42,00 |  |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |
| 117 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 42,00 |  |  |
|  |  | Cazangeria autonoma |  |  |  |
| 118 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 42,00 |  |  |
|  |  | Pereti, pereti dispartitori |  |  |  |
| 119 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 158,00 |  |  |
| 120 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 158,00 |  |  |
| 121 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 1 250,00 |  |  |
|  |  | Pereti sala sportiva, axele B-F |  |
| 122 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr. 20 mm) | m2 | 70,00 |  |  |
| 123 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | 70,00 |  |  |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm) | m2 | 70,00 |  |  |
| 125 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | -70,00 |  |  |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 70,00 |  |  |
| 127 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 70,00 |  |  |
|  |  | Tambur |  |  |  |  |
| 128 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (базальтовая вата Y=110кг/м3, толщ.50 мм) | m2 | 11,50 |  |  |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,50 |  |  |
| 130 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 11,50 |  |  |
|  |  | Alte incaperi |  |  |  |
| 131 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.20 mm) | m2 | 292,50 |  |  |
| 132 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | 292,50 |  |  |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.3 mm) | m2 | 292,50 |  |  |
| 134 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50 | m2 | -295,50 |  |  |
| 135 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 292,50 |  |  |
| 136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,20 |  |  |
| 137 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 86,20 |  |  |
|  |  | La cota. 3,400 |  |  |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,40 |  |  |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,40 |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,00 |  |  |
| 141 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,00 |  |  |
| 142 | CN05C | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat | m2 | 40,00 |  |  |
|  |  | Panouri, (Soclu) |  |  |  |  |
| 143 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 40,00 |  |  |
| 144 | CF15A k=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 4 cm) | m2 | 40,00 |  |  |
| 145 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 94,90 |  |  |
|  |  | Termoizolarea, captusala constructiilor metalice la axa A si 3-4 (SA-20) |  |
| 146 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (алюминиевая композит-ная панель) | m2 | 8,00 |  |  |
| 147 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (вата базальтовая Y=110кг/м3 gr.100 mm) | m2 | 6,00 |  |  |
| 148 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (gr.100 mm) | m2 | 1,50 |  |  |
| 149 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice ptu ferestre/usi PVC b=150mm | m | 3,00 |  |  |
| 150 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=150mm) | m | 3,00 |  |  |
| 151 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi suprafata mai mare de 10 mp, fixate, adeziv ptu montarea placajelor | m2 | 2,10 |  |  |
| 152 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: placi de polistiren,gr.100 mm | m2 | 2,10 |  |  |
|  |  | Acoperis la tambur axa "F" (SA-21) |  |
| 153 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 56,60 |  |  |
| 154 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,06 |  |  |
| 155 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv,pensula de mina | t | 0,06 |  |  |
| 156 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime (OSB-3 gr.9 mm) | m2 | 4,40 |  |  |
| 157 | CK17G | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu (С10) | m2 | 9,00 |  |  |
| 158 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Y=110кг/м3 gr.100 mm) | m2 | 4,40 |  |  |
| 159 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 10,00 |  |  |
| 160 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1,50 |  |  |
|  |  | Termoizolarea si captusirea constructiilor metalice la axa F si 3-4 (SA-22) |  |
| 161 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal) | m2 | 8,00 |  |  |
| 162 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi vata mineral, Y=110кг/м3,100 мм | m2 | 6,00 |  |  |
| 163 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi PVC (b=150mm) | m | 3,00 |  |  |
| 164 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=150mm | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Termoizolarea exterioara, finisarea la axa F si 3-4 |  |
| 165 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2,10 |  |  |
| 166 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (gr.100 mm) | m2 | 2,10 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medical | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total Finisări interioare |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Construcța apeductului

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE-100 SDR17 PN10) | m | 6,50 |  |  |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 6,50 |  |  |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diam. 20-75 mm | m | 6,50 |  |  |
| 4 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diam. de 125 x 4,6 mm (РЕ PN6,L=0,2 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | AcE51B | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 63 mm (РЕ) | piesa | 1,00 |  |  |
| 6 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | м3 | 4,30 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | м3 | 4,30 |  |  |
| 8 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | м3 | 4,30 |  |  |
| 9 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | set | 1,00 |  |  |
| 10 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 50 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 11 | Preț de piță | Panou informativ hidrant | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 93,00 |  |  |
| 13 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 93,00 |  |  |
| 14 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, diametrul de 3/8"-2" | m | 93,00 |  |  |
| 15 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40х5,5 mm (PN10) | m | 5,00 |  |  |
| 16 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32х4,4 mm (PN10) | m | 8,00 |  |  |
| 17 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х3,5 mm (PN10) | m | 5,50 |  |  |
| 18 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 mm( PN10) | m | 65,00 |  |  |
| 19 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 83,50 |  |  |
| 20 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 83,50 |  |  |
| 21 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 22 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран шаровый латунный муфтовый) | buc | 26,00 |  |  |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 17,00 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 28 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 5,00 |  |  |
| 29 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 8,00 |  |  |
| 30 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm | m | 5,50 |  |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm | m | 65,00 |  |  |
| 32 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 33 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 34 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 39,00 |  |  |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,00 |  |  |
| 37 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 15 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 3,00 |  |  |
| 40 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 15 mm, montat in nise (cu rama) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 42 | SD19D | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (задвижка чугунная фланцевая с электроприводом 30ч906бр) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Echipament |  |  |  |  |
| 43 | Preț de piață | Apometru Ду50/15, тип SW-K | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | Preț de piață | Filtru din fonta Ду50 мм | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | Preț de piață | Stingator ОП-5 | buc | 12,00 |  |  |
| 46 | Preț de piață | Vana de fontă cu motor electric30ч906бр, Ду50 мм (фланцевая) | set | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Total Echipament |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Construcța rețelei de apă caldă

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări construcție |  |  |  |  |
| 1 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50х6,9 mm ( PN16) | m | 4,50 |  |  |
| 2 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40х5,5 mm ( PN16) | m | 18,00 |  |  |
| 3 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32х4,4 mm (PN16) | m | 12,50 |  |  |
| 4 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25х3,5 mm ( PN16) | m | 5,50 |  |  |
| 5 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 mm (PN16) | m | 60,00 |  |  |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 100,50 |  |  |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 100,50 |  |  |
| 8 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm | buc | 19,00 |  |  |
| 14 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50 mm | m | 4,50 |  |  |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm | m | 18,00 |  |  |
| 16 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm | m | 12,50 |  |  |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm | m | 5,50 |  |  |
| 18 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm | m | 60,00 |  |  |
| 19 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 20 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 21 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 mm | buc | 9,00 |  |  |
| 22 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 23 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm | buc | 42,00 |  |  |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 11,00 |  |  |
| 25 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 15 mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări apă caldă |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Construcța rețelei de canalizare

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| 1 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN4 SDR41) | m | 60,00 |  |  |
| 2 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diam. 100 mm | m | 17,00 |  |  |
| 3 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diam. de 50 mm | m | 6,00 |  |  |
| 4 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul pina la 100 mm incl. | 10 m | 0,60 |  |  |
| 5 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 7,70 |  |  |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diam.de 100 mm | m | 8,50 |  |  |
| 7 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diam. de 50 mm | m | 3,00 |  |  |
| 8 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 12,00 |  |  |
| 9 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,00 |  |  |
| 10 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 4,50 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,50 |  |  |
| 12 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4,50 |  |  |
| 13 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 6,00 |  |  |
| 21 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Demontări și construcța rețelei de încălzire

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de demontări |  |  |  |  |
| 1 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 80,00 |  |  |
| 2 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 320,00 |  |  |
| 3 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 78,50 |  |  |
|  |  | 2. Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22K 500x800) | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22K 500x1000) | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22K 500x1200) | buc | 13,00 |  |  |
| 4 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22K 500x1600) | buc | 25,00 |  |  |
| 5 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22K 500x1800) | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 11K 500x500) | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 47,00 |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 47,00 |  |  |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal 1/4" | buc | 47,00 |  |  |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 94,00 |  |  |
| 11 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2 mm, inclusiv. (metaloplast PE-Xc/AI/-Xc) | m | 66,00 |  |  |
| 12 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (metaloplast PE-Xc/AI/-Xc) | m | 190,00 |  |  |
| 13 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (metaloplast т PE-Xc/AI/-Xc) | m | 170,00 |  |  |
| 14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32х3 mm (metaloplast PE-Xc/AI/-Xc) | m | 330,00 |  |  |
| 15 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 426,00 |  |  |
| 16 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 330,00 |  |  |
| 17 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 426,00 |  |  |
| 18 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 330,00 |  |  |
| 19 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm | m | 756,00 |  |  |
| 20 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х26 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 21 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26х16х20 mm | buc | 22,00 |  |  |
| 22 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х20 mm, inclusiv | buc | 30,00 |  |  |
| 23 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х16х16 mm, inclusiv | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20х26х20 mm, inclusiv | buc | 8,00 |  |  |
| 25 | IC38I | Piesa de racordare, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х16х32 mm | buc | 20,00 |  |  |
| 26 | IC38I | Piesa de racordare, cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32х16х26 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, diametrul exterior 26 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diam. exterior 32 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 29 | IC13C | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32х2,2 мм | m | 54,00 |  |  |
| 30 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 54,00 |  |  |
| 31 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 54,00 |  |  |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x20 mm | m | 54,00 |  |  |
| 33 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 76х2,8 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |  |
|  |  | Total capitole 1, 2 |  |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări |  |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Sistemul de ventilație

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | Preț de piață | Element flecsibil DV 60-35 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 |  | Ventil de aerisiere ТАСО | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal | buc | 5,00 |  |  |
| 4 |  | Bratara Salda, AP 100 | buc | 5,00 |  |  |
| 5 |  | Bratara Salda, AP 125 | buc | 4,00 |  |  |
| 6 |  | Bratara Salda, AP 200 | buc | 4,00 |  |  |
| 7 |  | Bratara Salda, AP 315 | buc | 8,00 |  |  |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (SAG 600x250) | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 150х100) | buc | 5,00 |  |  |
| 10 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 150х150) | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 200х150) | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (RAG 400х200) | buc | 12,00 |  |  |
| 13 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 14 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (Р 150х150) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan gata, perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (Р 200х200) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata perimetru 800 - 2500 mm, montata pe canal (Р 400х300) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (МВМ475х80) | buc | 16,00 |  |  |
| 18 | Preț de piață | Оконный проветриватель ПО 400 | buc | 33,00 |  |  |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime,perimetrul sectiunii circulare 250 -700 mm | m2 | 53,44 |  |  |
| 20 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm | m2 | 8,20 |  |  |
| 21 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime,perimetrul sectiuni circulare 700 -1600 mm | m2 | 30,66 |  |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm | m2 | 27,80 |  |  |
| 23 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, perimetrul sectiunii de 1600 - 2500 mm | m2 | 19,90 |  |  |
| 24 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 72,00 |  |  |
| 25 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 70,00 |  |  |
| 26 | CC09B | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D=6-8 mm cu ochiuri 26-35 mm incl. | m2 | 4,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări sanitare | USD |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 27 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (2,464 кВт RP60-35/31-4D) | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (LKSF 60-35/230) | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (VFK 60-35) | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (VF3 60-35) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, greutatea totala 50-200 kg (VO60-35/2R) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, greutatea totala 50-200 kg (CHF 60-35/P315Z) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 САР 2М V | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 NS 130 R | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 1,00 |  |  |
| 37 |  | Bloc exterior RZQG125L8V | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (TKU 60-35) | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (FAS-24I/LEI-N2) | buc | 8,00 |  |  |
| 40 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (0.292 кВт VKA 315 LD) | buc | 4,00 |  |  |
| 41 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw ( 0.044 кВт VKAS 100 MD) | buc | 5,00 |  |  |
| 42 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (0.067 кВт VKA 125 LD) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (0.10 кВт VKA 200 MD) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (0.14 кВт VKA 200 LD) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări de montare | USD |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 45 | Preț de piață | ventilator axial 2,464 кВт RP60-35/31-4D | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Preț de piață | Clapeta LKSF60-35/230 | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Preț de piață | Filtru VFK 60-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Preț de piață | Element pentru sustinere VF3 60-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Preț de piață | Element de incalzire VO 60-35/2R | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Preț de piață | Element de aerisire CHF 60-35/P315Z | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Preț de piață | Termostat САР 2М V | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Preț de piață | Element de micsorarea zgomotuluiTKU 60-35 | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | Preț de piață | Bloc de comanda VCS | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Preț de piață | Senzor siguranta inget NS 130 R | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Preț de piață | Bloc de comanda cu displei HMI SG | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Preț de piață | Senzorul de temperatură a aerului de alimentare | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Preț de piață | Senzor de temperatură exterioară | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Preț de piață | Ventilator canal 0.292 кВт VKA 315 LD | buc | 4,00 |  |  |
| 60 | Preț de piață | Ventilator canal 0.044 кВт VKAS 100 MD | buc | 5,00 |  |  |
| 61 | Preț de piață | Ventilator canal 0.067 кВт VKA 125 LD | buc | 2,00 |  |  |
| 62 | Preț de piață | Ventilator canal 0.10 кВт VKA 200 MD | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Preț de piață | Ventilator canal 0.14 кВт VKA 200 LD | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Total Utilaj | USD |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lista Cantităţilor de Lucrări

Sistem semnalizare incendiu

Valoarea ofertei de preţ: dolari SUA

Data: 30.10.17

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, dol SUA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total ——— incl.salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze PC 585 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare АК50-М | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( ИПК-8/1) | buc | 55,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП-103) | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (СМК-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (GBD-1) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor JS215T | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate ( 12В, 16Вт) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (НС-103) | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, contact magnetic la deschiderea ferestrelor,usilor ИПР | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | 08-01-101-2 | Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП7АН) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc радиопередатчик МАТ | buc | 2,00 |  |  |
| 14 |  | Sucursală УК-2П | buc | 15,00 |  |  |
| 15 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: caramida (6х0,22 COR) | 100 m | 0,10 |  |  |
| 16 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: caramida (4х0,22 COR) | 100 m | 0,26 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой ВВГ-0,66) | 100 m | 0,20 |  |  |
| 18 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1m pina 1kg pe perete: caramida ( ПСВЭВнг FRLS | 100 m | 3,85 |  |  |
| 19 | Preț de piață | Cablu telefonic ecranat cu conductori de cupru сеч. 6х0,22 мм2 COR | m | 10,00 |  |  |
| 20 | Preț de piață | Cablu telefonic ecranat cu conductori de cupru сеч. 4х0,22 мм2 COR | m | 6,00 |  |  |
| 21 | Preț de piață | Cablu de alimentare cu conductori de cupru cu izolație din PVC сеч. 3х1,5 мм2 ВВГ-0,66 | m | 12,00 |  |  |
| 22 | Preț de piață | Sârmă cu un singur miez cupru cu evoluție scăzută a fumului și a gazului.. 1х2х0,75 мм2 ПСВЭВнг FRLS | m | 385,00 |  |  |
| 23 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ 20 мм | 100 m | 3,65 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Total | USD |  |
|  |  | Total Cheltuieli directe | USD |  |
|  |  | Asigurarea medicala | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |
|  |  | Total Lucrări montare | USD |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 | Preț de piață | Receptor-dispozitiv de control Варта 1/832 | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Preț de piață | Primirea și monitorizarea dispozitivului de securitate РС585 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Preț de piață | Comutator automat АК50-2М | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | Preț de piață | Detector de incendiu +10% ИПК 8/1 | buc | 55,00 |  |  |
| 30 | Preț de piață | Detector de căldură,incendiu (10% запаса) ИП-103 | buc | 3,00 |  |  |
| 31 | Preț de piață | Senzor magnetic de contact cu magnet СМК-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Preț de piață | Detector de integritate a sticlei GBD-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Preț de piață | Senzor de mișcare infraroșu JS215T | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Preț de piață | sirenă 12 В | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Preț de piață | Dispozitiv de iluminat și sunet НС-103 | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | Preț de piață | Detector cu buton de aprindere foc ИПР | buc | 4,00 |  |  |
| 37 | Preț de piață | Energie redundantă РИП 7 АН | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | Preț de piață | Transmițător radio МАТ | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | Preț de piață | Acumulator | buc | 7,00 |  |  |
| 40 | Preț de piață | Rezistor | buc | 58,00 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | % |  |
|  |  | Total Utilaj | USD |  |  |  |
|  |  | Total | USD |  |  |  |
|  |  | Total fără TVA | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)