Constructia unui havuz uscat în parcul “Gr. Vieru”

din municipiul Cahul

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Constructii beton armat /

În prețuri curente                                                                                            Valoarea ofertei: dolari SUA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 1,1072 |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 15,4400 |  |  |  |
| 3 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (ingramadirea si incarcarea pamantului) | 100 m3 | 0,5207 |  |  |  |
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de pina la 10 km | t | 68,5100 |  |  |  |
| 4.1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (argilă) | 100 m3 | 0,4507 |  |  |  |
| 5 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (argila) | t | 58.6400 |  |  |  |
| 6 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (argila) | 100 m3 | 0,4507 |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,5200 |  |  |  |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,5200 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie incaperea tehnica si havuzul - fundatii, pereti, planseu |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta, fractie (5-10)mm | m3 | 4,0000 |  |  |  |
| 10 | CB03J aplicativ | Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului (placaj n=1,01 m2) | m2 | 119,0000 |  |  |  |
| 11 | CA03I1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 7,5 | m3 | 5,0000 |  |  |  |
| 12 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 1 316,3000 |  |  |  |
| 13 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 184,3000 |  |  |  |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse (Pi1) | kg | 11,0000 |  |  |  |
| 15 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 25,0000 |  |  |  |
| 16 | CA03I1 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat cl. C25 W8 F100 cu adaugare de aditiv hidroizolant Penetron Admix | m3 | 20,8000 |  |  |  |
| 17 | RpCM05A adoptat | Slefuirea suprafetelor din beton | m2 | 32,0000 |  |  |  |
| 18 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 40,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie incapere tehnica si havuz - fundatii, pereti, planseu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de executare a transeelor |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC03B31 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2000 |  |  |  |
| 20 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,1400 |  |  |  |
| 21 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta 10 km | t | 32,2000 |  |  |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 10,0000 |  |  |  |
| 23 | RCsB21C k=2 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 10 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm | buc | 30,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de executare a transeelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de hidroizolare |  |  |  |  |  |
| 24 | CN53A aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare, pereti /pardosele tip "Praimer" G n=0,2 kg/m2 | m2 | 32,0000 |  |  |  |
| 25 | RpCE03A aplicativ | Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald la mortar de ciment cu doua componente cu gletuitorul de cauciuc in 2 straturi (Adeziv pe baza de ciment cu doua componente tip Elastocem A+B) | m2 | 32,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de hidroizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Lucrari de instalare a teracotei |  |  |  |  |  |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,0000 |  |  |  |
| 27 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramiogranit structurat: dimensiuni 600 x 600 x 20 mm, tip R11, Norr | m2 | 25,0000 |  |  |  |
| 28 | pret de piata | Suport pentru teracota tip SE9, h-2-5-345 mm | buc | 264,0000 |  |  |  |
| 28.1 | pret de piata | Element de support, inchidere pe contur profil T, inox, dimens. 30x50mm, (20m) | kg | 67,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de instalare a teracotei Inclusiv salariu |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Transportarea |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Cheltueli de regie |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | % |  |
|  |  | Total deviz: fără TVA Inclisiv salariu |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Constructia unui havuz uscat în parcul “Gr. Vieru”

din municipiul Cahul

Lista Cantităţilor de Lucrări

/ Lucrari electrice. Lucrari tehnico-sanitare /

În pețuri curente                                                                                             Valoarea ofertei: dolari SUA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, Dol. SUA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— salariu | Total ———— salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrari electrice 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-06-037-07 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 800х1800 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 2 | 08-03-594-10 | Montare projector pentru havuz LED RGB DMX control | 100 buc | 0,1800 |  |  |  |
| 3 | pret de piata | Cutie racord electrica 400x400x155 mm | buc | 18,0000 |  |  |  |
| 4 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 18,0000 |  |  |  |
| 5 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 10,6000 |  |  |  |
| 6 | pret de piata | Cablu subacvatic 4x1,5 | m | 500,0000 |  |  |  |
| 7 | pret de piata | Cablu PVS 3x1,5 | m | 100,0000 |  |  |  |
| 8 | pret de piata | Cablu UTP 6x0,5 | m | 100,0000 |  |  |  |
| 9 | pret de piata | Cablu subacvatic 2x2,5 | m | 180,0000 |  |  |  |
| 10 | pret de piata | Cablu PVS 4x2,5 | m | 80,0000 |  |  |  |
| 11 | pret de piata | Cablu FTP 6x0,5 | m | 60,0000 |  |  |  |
| 12 | pret de piata | Cablu VVG 5x6 | m | 40,0000 |  |  |  |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica | 100 m | 0,3000 |  |  |  |
| 14 | 08-03-591-10 | Priza unitara cu legare la pamint | 100 buc | 0,0200 |  |  |  |
| 15 |  | Priza unitara cu legare la pamint | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 16 | 08-03-591-10 | Priza dubla cu legare la pamint | 100 buc | 0,0200 |  |  |  |
| 17 |  | Priza dubla cu legare la pamint | buc | 2,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 18 | pret de piata | Panou control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 19 | pret de piata | Panou control nivelul apei | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 20 | pret de piata | Preamplificator audio | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 21 | pret de piata | Amplificator audio Revamp 4240t | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 22 | pret de piata | Dulap Rack | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 23 | pret de piata | Boxe audio exterior Apart COLW81 | buc | 8,0000 |  |  |  |
| 24 | pret de piata | Projector pentru havuz LED RGB DMX control | buc | 18,0000 |  |  |  |
| 25 | pret de piata | Stilp pentru difuzor, de tip modern, metal zincat, durabil, sect. 80x80mm, δ=2mm, H=4,5m, ancorarea detalii zincate pe fundatie din beton, marca B12.5 | buc | 8,0000 |  |  |  |
| 26 | pret de piata | Duza havuz | buc | 18,0000 |  |  |  |
| 27 | pret de piata | Grila pentru havuz | buc | 18,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27.1 | pret de piata | Testări individuale și punerea în funcțiune a sistemului | set | 1 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 28 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - rigid | m | 220,0000 |  |  |  |
| 29 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 63 mm - semirigid | m | 700,0000 |  |  |  |
| 30 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - rigid | m | 60,0000 |  |  |  |
| 31 | AcD18A | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 50 mm - semirigid | m | 200,0000 |  |  |  |
| 32 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 50 | buc | 4,0000 |  |  |  |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 63 | buc | 10,0000 |  |  |  |
| 34 | AcE08B | Montarea capacelor pentru incaperi tehnice HAGODECK BVA 88-80x80 (92x92) | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 32 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 36 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 37 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 35,0000 |  |  |  |
| 38 | SA37G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | 53,0000 |  |  |  |
| 39 | pret de piata | Хомут пластиковый 4,8x300 | buc | 200,0000 |  |  |  |
| 40 | pret de piata | Подставка под электронасос (из ПП) | buc | 6,0000 |  |  |  |
| 41 | pret de piata | Распорный дюбелъ 16x100 | buc | 130,0000 |  |  |  |
| 42 | pret de piata | Гибкая труба d32 | m | 10,0000 |  |  |  |
| 43 | pret de piata | Шпилъка d8x1000 | m | 12,0000 |  |  |  |
| 44 | pret de piata | Шпилъка d10x1000 | m | 10,0000 |  |  |  |
| 45 | pret de piata | Болт 6x60 | buc | 135,0000 |  |  |  |
| 46 | pret de piata | Хомут нерж. с гайкой d52 | buc | 80,0000 |  |  |  |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - обратный клапан d 50 | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 48 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, - Ventil PVC d 63 1R (CH) | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 49 | pret de piata | Шпилъка d8x1000 нерж. | m | 8,0000 |  |  |  |
| 50 | pret de piata | Шпилъка d10x1000 нерж. | m | 5,0000 |  |  |  |
| 51 | pret de piata | Болт 6x35 нерж. | buc | 150,0000 |  |  |  |
| 52 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=40 mm) | m | 12,0000 |  |  |  |
| 53 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Reductie D 50x1" PT) | buc | 20,0000 |  |  |  |
| 54 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 40x90 PE) | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 55 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere 50x32 PE) | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 56 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) | m | 6,0000 |  |  |  |
| 57 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Capac revizie D100 mm PE) | buc | 5,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 58 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm (material in utilaj) | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 59 | IA23A aplicativ | Sistem de filtrare | buc | 1,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social si medicina | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 60 | pret de piata | Pompa ND2-28T 2HP 400V | buc | 5,0000 |  |  |  |
| 61 | pret de piata | Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 62 | pret de piata | Nisip din cuart pentru filtru | kg | 225,0000 |  |  |  |
| 63 | pret de piata | Dozator pentru dezinfectanti | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 64 | pret de piata | Uscator de aer FDC 32 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 65 | pret de piata | Pompa de tip Karcher SP7 | buc | 2,0000 |  |  |  |
| 66 | pret de piata | Scara 4,68 m | buc | 1,0000 |  |  |  |
| 67 | pret de piata | Adeziv pentru tevi tip PVC U ciment | kg | 3,0000 |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Total |  | USD |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  | % |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | USD |  |
| 67.1 | pret de piata | Testări individuale și punerea în funcțiune a sistemului | set | 1 |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu |  |  |  | % |  |
|  |  | Total |  |  |  | USD |  |
|  |  | Total deviz: fără TVA Inclisiv salariu |  | USD |  |  |  |

Notă: Costurile Ofertantului vor include toate cheltuielile inclusiv: materiale şi/sau echipamente, salarii, plăţi sociale, cheltuieli indirecte

Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S