| Reconstructia, replanificarea, modernizarea, spatiului de la parterul sediului Primariei mun. Ungheni, necesar p/u amenajarea serviciului public de deservire a populatiei, crearea "Ghiseului Unic" | Atenție la poziția 26 care a fost modificată (în Roșu mai jos) |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantități de lucrări

Semnalizarea de paza SPA

Valuta ofertei US$

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, US$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m | 60,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  | US$ US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 10-08-001-02 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (PC1864) |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Modul de expansiune pentru 8 zone |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator montat in panou, tip: 7A*h, 12V |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 10-08-003-04 |  | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (ATS-100) |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 10-08-001-03 |  | Aparate receptoare: tastatura PK5500E1 |  |  | 10 buc | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 10-08-003-05 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (LC 102 PI) |  |  | buc | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor NK-Y1313 |  |  | buc | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete (LD-95) |  |  | 100 buc | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. | 400,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m | 5,40 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | pret furnizor |  | Cablu de semnalizare, fara halogeni, ecranat, nr. conductori x sectiune: 6x0.5 mm2 |  |  | m.l. | 410,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRHF 3x1.0 mm2 |  |  | m.l. | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x24AWG, cat.6A, dublu ecranat, cu izolatie din PVC fara halogeni (HF) de tip FTP |  |  | m.l. | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  | US$ US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Dispozitiv logic pentru sisteme de paza cu 8 zone de securitate, expandabil pina la 32 zone de tip PC-1864 |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Modul de expansiune pentru 8 zone de securitate de tip PC5108 |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | pret furnizor |  | Bloc de alimentare 16.5V(AC), 40VA |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 12A*h |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | pert furnizor |  | Radioemitator de tip ATS-100 |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Claviatura PK-5500 E1, productor "DSC" Canada sau analog |  |  | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | pret furnizor |  | Senzor combinat: infrarosu+deteriorare LC 102 PI |  |  | buc | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | pret furnizor |  | Avertizoare de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  | buc | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | pret furnizor |  | Sirena LD-95, 12V, 150mA, 90dB |  |  | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | % |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  | US$ US$ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu | US$ US$ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ofertant |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |